附件1

深圳市人力资源和社会保障局2018年度服务大厅监控系统升级改造项目招标书
项目内容：服务大厅监控系统升级改造项目
深圳市人力资源和社会保障局

（2018年08月）

本文档版权归深圳市人力资源和社会保障局所有，未经深圳市人力资源和社会保障局书面批准，本文档中的任何内容都不允许被宣传、传播和发布。

根据工作需要，现就《深圳市人力资源和社会保障局2018年度服务大厅监控系统升级改造项目》进行招标，有关事项如下：
第一部分  招标公告

根据《深圳市人力资源和社会保障局自行采购管理办法》有关规定，就 服务大厅监控系统升级改造 项目，采用公开招标的方式，欢迎符合资格的供应商参加投标。 

一、投标人有关要求：

1、 具有中华人民共和国境内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2、 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能满足采购文件规定的供货、安装调试及其相关服务要求，并具有类似项目实施经验。

3、 本次服务报价（以人民币为计量单位），包括完成工作所需支出的所有成本、费用和税费等一切费用。

4、 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

二、投标文件的要求：

1、投标文件编制要求：

投标人应按以下要求编制投标文件一式【4】份，其中正本【1】份，副本【3】4标人如决定参加投标，请制作为准）。本次采购的生产，





































































































份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章），内容包括但不限于：

1  投标人简介，包括加盖公章的营业执照（含正本及副本）、相关资质复印件。

② 项目实施方案、售后服务方案等。

③ 投标报价（以人民币为计量单位）。

上述内容存在缺失又无法做出合理解释的，所投标书为废标。

2、投标人应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代表签名或盖章。

3、封套应注明：

“收件人：深圳市人力资源和社会保障局

《深圳市人力资源和社会保障局2018年度服务大厅监控系统升级改造项目》投标文件

投标文件北京时间2018年 8 月13日9：30之前不得启封”的字样。

三、投标时间：

1、所有投标文件递交时间：北京时间2018年 8月 3日上午11点至北京时间2018年 8 月 12日下午18点止。

2、投标文件送达地址：深圳市深南大道8005号深圳人才园6007室。

3、在推迟投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

4、招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

四、开标时间和地点：

1、开标时间：北京时间2018年 8 月 13 日9：30

2、开标地点：深圳市深南大道8005号深圳人才园5楼会议室。（时间地点如有变动将另行通知）
（五）投标截止日期，3家以上（含3家）投标供应商参与投标符合开标条件。投标供应商不足3家的，公开招标失败，自动转为非公开招标方式采购。                  

第二部分  项目需求
一、货物清单

本项目所需的主要设备及主要工程量，总体预算为31万元；投标人可根据建设需求，在此基础上进行补充完善，确保建设功能实现。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（万元）

	
	总体预算
	31

	一
	设备部分
	     

	1
	红外半球型网络摄像机
	67 
	台
	
	

	2
	摄像机专用电源
	67 
	个
	
	

	3
	高清智能球型摄像机
	8 
	台
	
	

	4
	球机专用电源
	8 
	个
	
	

	5
	球机支架
	3 
	个
	
	

	6
	解码器（视频解码器）
	1 
	台
	
	

	7
	控制键盘
	1 
	套
	
	

	8
	网络硬盘录像机
	1 
	台
	64路，双网卡
	

	9
	网络硬盘录像机
	1 
	台
	32路，双网卡
	

	10
	监控专用硬盘
	24 
	块
	64路机配备16块硬盘，32路机配备8块硬盘
	

	11
	拾音器
	42 
	个
	
	

	12
	降噪电源
	42 
	个
	
	

	13
	监控系统管理软件
	1 
	项
	包含PC端及移动端（安卓）管理软件，以及在我局内网部署后的端口设置对接费用
	

	14
	PC机网卡
	8
	块
	为办公室PC电脑加装网卡，满足双网卡需求，可访问视频专网后实现管理软件的使用
	

	二
	监控机房部分
	     

	1
	拼接屏支架
	1 
	套
	包含不锈钢包边
	

	2
	操作台
	1 
	套
	
	

	3
	排气扇
	1 
	套
	静音型排气扇，包含墙体打孔 
	

	4
	液晶拼接屏
	9 
	台
	
	

	5
	机房内线缆管槽安装
	1 
	项
	
	

	三
	线缆部分
	

	1
	网络线
	25
	箱
	
	

	2
	电源线
	2000 
	米
	
	

	3
	PVC管材
	1 
	项
	
	

	四
	其它
	

	1
	原有监控设备拆除
	1 
	项
	包含原有74个摄像头、监视器以及所接视频线、电源线等的拆除
	

	2
	监控机房原设备拆除迁移
	1 
	项
	包含原有旧操作台，硬盘录像机、旧线槽等的拆除迁移
	

	3
	设备安装费用
	1 
	项
	包含一、二、三部分中新设备的安装调试
	


二、具体技术要求

	序号
	设备名称
	主要性能参数
	数量
	单位
	推荐品牌

	一、设备部分
	
	
	
	

	1
	红外半球型网络摄像机
	1、 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

2、 快门：1/3秒至1/100,000秒
3、 调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°
4、 日夜转换模式：ICR红外滤片式
5、 宽动态范围：120dB
6、 数字降噪：3D 数字降噪
7、 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG 
8、 H.265编码类型：Main Profile
9、 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps
10、 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
最大图像尺寸：2560×1440
11、 帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
12、 图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调
13、 背光补偿：支持,可选择区域
14、 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 
15、 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
16、 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
17、 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测
物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测、移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
18、 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
19、 通用功能：防闪烁,三码流,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	67
	台
	大华、海康、宇视

	2
	摄像机专用电源
	输入220V，输出12V，2A
	67
	个
	大华、海康、国产

	3
	高清智能球型摄像机
	1、 图像传感器：1/2.5＂ progressive scan CMOS

2、 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、 分辨率及帧率：主码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1280×960,1280×720) 
子码流：50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) 
第三码流 ：50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
4、 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG
5、 红外照射距离：150米
6、 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
7、 增益控制：自动/手动
8、 信噪比：大于52dB
9、 3D数字降噪：支持
10、 背光补偿：支持
11、 区域曝光/聚焦：支持
12、 电子快门：1/1-1/30,000s
13、 日夜模式：自动ICR彩转黑
14、 数字变倍 16倍
15、 隐私遮蔽：最多24块多边形区域；支持多种颜色可选
16、 聚焦模式：自动/半自动/手动 
17、 焦距：4.7-94mm, 20倍光学
18、 变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远)
19、 水平视角：56.1-3.2度(广角-望远)
20、 近摄距：10-1500mm(广角-望远)
光圈数：F1.6-F3.5
	8
	台
	大华、海康、宇视

	4
	球机专用电源
	输入220V，输出24V，2A
	8 
	个
	大华、海康、国产

	5
	球机支架
	球机配套
	3 
	个
	大华、海康、国产

	6
	解码器（视频解码器）
	1、 VGA输入分辨率：XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz,
WXGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,WXGA+:1440*900@60Hz,
WSXGA+:1680*1050@60Hz；

2、 DVI-I输入分辨率：XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz,
WXGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,WXGA+:1440*900@60Hz,
WSXGA+:1680*1050@60Hz；
3、 HDMI输出路数：16路；
4、 HDMI输出分辨率：1080P:1920*1080@60/50Hz, UXGA:1600*1200@60Hz（仅奇数口支持）,                  SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,XGA:1024*768@60Hz,
WSXGA:1680*1050@60Hz,4K:3840*2160@30Hz（仅奇数口支持）；
5、 BNC路数 ：8路，2个DB15接口；
6、 BNC输出分辨率：支持PAL、NTSC制式；
7、 解码分辨率：最高支持1200W；
8、 解码通道：128个；
9、 解码能力：16路1200W@20fps，或32路800W@30fps，或48路500W@30fps，或80路300W@30fps，或128路1080P@30fps /3Mbps及以下分辨率；
10、 画面分割数：1/4/6/8/9/12/16/25/36 ；
11、 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口、2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口、16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口、WiFi接口；
12、 音频输出：16路，2个DB15接口；
13、 视频输入：1路 DVI和1路VGA的视频输入接口；
14、 语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）；
15、 报警输入：8路报警输入；
16、 报警输出：8路报警输出；
串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口；
	1 
	台
	大华、海康、宇视

	7
	控制键盘
	1、控制模式：网络方式，RS485，RS232
2、TFT LCD面板：≥7英寸TFT LCD触控屏、800*480显示分辨率
3、操纵杆：四维摇杆
4、包含语音对讲输入、音频输出、网络接口、串行接口、标准RS-232串行接口、标准RS-485串行接口、USB接口等
5、电源：DC12V
6、功耗：≤15W
7、工作温度：-10℃--＋55℃/8、工作湿度：10%--90%
	1 
	套
	大华、海康、宇视

	8
	网络硬盘录像机
	1、 网络视频输入:64路

2、 网络视频接入带宽:320Mbps
3、 网络视频接入协议:HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO；
4、 HDMI输出:2路
5、 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz
HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz；
6、 VGA输出:2路
7、 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz；
8、 VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz；
音频输出:2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；
9、 预览分割:1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 ；
10、 录像分辨率:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF；
11、 同步回放:16路；
12、 录像/抓图模式:手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图
13、 回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放；
14、 备份模式:常规备份、事件备份、图片备份；
15、 硬盘驱动器类型:16个SATA接口，1个eSATA接口；
16、最大容量:每个接口支持容量最大6TB的硬盘；
17、 语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；
18、 网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持双网卡；
19、串行接口:1个，标准RS-485串行接口，1个，键盘(KB)485串口，1个，RS-232串行接口
USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0；
20、包含报警输入、输出接口；
21、 支持网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）；
	1 
	台
	大华、海康、宇视

	9
	网络硬盘录像机
	1、 网络视频输入：32路

2、 网络视频接入带宽：320Mbps
3、 网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
4、 HDMI输出：
5、 2路HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz
HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
6、 VGA输出：2路
7、 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz
8、 VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）
9、 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 
10、 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 
11、 同步回放：16路 
12、 录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图
13、 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放
14、 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 
15、 硬盘驱动器类型：8个SATA接口，1个eSATA接口
16、 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 
17、 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
18、 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持双网卡。
19、 串行接口：1个，标准RS-485串行接口、1个，键盘(KB)485串口、1个，RS-232串行接口
USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0
20、 包含报警输入、输出接口；
21、支持网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）；
	1 
	台
	大华、海康、宇视

	10
	监控专用硬盘
	服务器级硬盘4TB，支持RAID
	24 
	块
	希捷、西数、东芝

	11
	拾音器
	1、 可拾音距离：5米以上
2、 音频传输距离：3000米
3、 灵敏度:-48dB
4、 频率响应:20Hz ～ 20kHz
5、 指向特性:单一指向
6、 信噪比:80dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
7、 动态范围:100dB (1KHz at Max dB SPL)
8、 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%)
9、 输出阻抗:600欧姆非平衡
10、 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db
11、 麦克风:高档单一指向向电容咪头
12、 咪头数量:单咪头
13、信号处理电路:专业音频处理
	42 
	个
	快鱼、烽火、大华

	12
	降噪电源
	拾音器专用的线性直流稳压电源，可以直接联接拾音器的三芯电缆，并提供四种音频输出接口：BNC端子、2芯端子、耳机插孔、MIC兼容插孔
	42
	个
	快鱼、烽火、大华

	13
	监控系统管理软件
	提供配套的监控管理系统（包括pc端及移动设备app端），可以实现调取监控视频、抓拍和小视频录制功能。
	1 
	项
	大华、海康、宇视

	14
	PC机网卡
	为办公室PC电脑加装网卡（PCI/PCIE），满足双网卡需求，可访问视频专网后实现管理软件的使用。
	8
	块
	国产

	二、监控机房部分
	
	
	
	

	1
	拼接屏支架
	定制
	1 
	套
	国产

	2
	操作台
	定制，三联
	1 
	套
	国产

	3
	排气扇
	静音型排气扇，满足监控室降温排气需求
	1 
	套
	国产

	4
	液晶拼接屏
	面板尺寸：46"
拼缝：≤3.5mm
液晶类型：LED 
点距(mm)：0.7455(H)*0.7455(V)响应时间：8ms
场频：50HZ、60HZ、70HZ、
复合视频输入： 5路BNC(BNC*5)输入
复合视频输出：2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等
串口控制： 1路RS232-RJ45（568B）输入
串口控制：1路RS232-RJ45（568B）输出
VGA输入：1路D-SUB VGA输入
HDMI：1路HDMI输入
DVI：1路DVI输入
彩色系统：PAL/NTSC/自动识别
兼容的HD TV输入：480P,576P,720P,1080I,1080P
3D梳状滤波： 有
视频降噪： 有
	9 
	台
	梦派、科彤、凯歌

	5
	机房内线缆管槽安装
	满足现场实际需求
	1 
	项
	安装

	三、线缆部分
	
	
	
	

	1
	网络线
	六类8芯非屏蔽，24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级
	25
	箱
	百通、联嘉祥、安普

	2
	电源线
	RVV2*2.5，国标
	2000 
	米
	国产

	3
	PVC管材
	PVC管、BNC接头、跳线等
	1 
	项
	国产

	四、其它
	
	
	
	

	1
	原有监控设备拆除
	包含原有74个摄像头、监视器以及所接视频线、电源线等的拆除，可根据现场实际需求进行调整。
	1 
	项
	安装

	2
	监控机房原设备拆除迁移
	包含原有旧操作台，硬盘录像机、监视屏、旧线槽等的拆除迁移，可根据现场实际需求进行调整。
	1 
	项
	安装

	3
	设备安装费用
	包含一、二、三部分中新设备的安装调试
	1 
	项
	安装


注：项目内容中所体现的技术规格、参数、要求仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目技术、工艺及材质要求的监控设备进行投标。

第三部分  招标阶段

一、招标流程

（一）评标小组

本次招标组建评标小组，小组成员由采购方成员组成，评标小组由 5人组成。

（二）评标原则和方法

1、由我局自行组织有关人员组成采购评标小组（以下简称“评标小组”）按有关规定进行评标。

2、评标方法：采用综合评分法。

（三）开标

1、开标活动由采购方组织，授权评标小组集中与投标人在规定时间、地点进行开标。

2、开标由采购方主持；

3、检查密封情况：开标时，由采购人和监督代表检查投标文件的密封情况。

二、评标阶段

各评委按照以下综合评分标准，对每个投标人的资料及条件进行评议和比较，以总评分最高者确定中标候选人。 

三、评审投标文件

（一）对投标文件的符合性筛选

符合性筛选内容包括：

1、投标人资格是否符合采购文件规定的条件

2、投标人标书内容是否符合采购文件要求

3、投标文件递交情况：正本和副本数量

4、投标文件内容是否齐全

5、投标文件签署情况

6、投标人所投标的内容是否存在重大负偏离

以上内容只要有一项不满足，则不能通过符合性筛选。

（二）项目参数偏离是指投标人的投标书内容高于或低于招标采购文件的相关要求，与招标采购文件有重大负偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大负偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、规格、数量、交货期等明显不能满足招标文件的要求。重大偏离的认定须经邀请评标小组三分之二以上同意。

（三）评标小组决定投标文件的响应性只根据投标书本身的内容,而不寻求外部的证据。

 四、评审标准

（一）评标小组成员将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标商。

（二）小组成员审查投标文件是否符合采购方的所有规定和要求。

（三）小组根据供应方的项目是否符合采购方类型、质量、售后服务承诺、交货期限、报价、以及供应方的公司信誉、公司业绩、履约能力等进行综合评议。

（四）评审

小组成员对各投标人的投标方案、报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应采购文件的投标人，根据最终有效报价和技术服务方案等，由各评委独立记名打分，技术和服务方案分以及投标人的综合实力、经验情况分，按照小组成员的独立评分结果汇总数，减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：最终得分=技术与服务[（小组所有成员评分合计数）/（小组成员数）]+投标报价得分。经统计，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终投标报价由低到高顺序排列。得分且最终投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

（五）评审要点

1、投标人资质；

2、投标方案与需求的吻合程度；

3、投标人报价的合理性；

4、投标人与本项目类似的实施经验和相关业绩证明；

5、投标人提交的项目偏差情况；

6、投标人对项目实施的专业性、成熟性、规范性、合理性，包括安排参与项目的人员的素质、技术能力、经验及人数是否符合标书要求；

7、投标人的后续技术支持和维护能力；

8、本地化的服务能力；

9、其他。

（六）评审办法及安排

评标小组将通过打分的方式对各投标人“采购需求、质量和服务以及最终报价的合理性”等内容进行评分，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商候选人，（或以总评分最高者确定中标候选人）分值安排如下：

	序号
	评分内容
	分值

	
	投标报价

（T）
	投标报价得分=1-【（投标价-最低价）/最低价】*30
	30分

	技术与服务（70分） (J)

	1
	技术规格偏离情况（30分）
	投标人应如实填写附件6：《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。
	0-30

	2
	项目实施方案（13分）
	此处侧重于设备供货时间、项目实施周期、具体实施方案、施工图纸的可行性等的综合对比。评委们根据投标人实施方案进行横向比较评分：优11-13分，良7-10分，中4-6分，差0-3分。
	0-13

	3
	售后服务

方案

（13分）
	投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，质保期限情况，在质保期内故障响应速度以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施（参照第四部分中二具体需求（二）商务需求中要求）。在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构[非本地投标人在深圳市是否有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构]以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。进行横向比较评分：优11-13分，良7-10分，中4-6分，差0-3分
	0-13

	4
	公司实力

情况、资质、资格证书
（5分）
	1、投标供应商具有有效期内的国家工业和信息化部（原信息产业部）计算机信息系统集成（或中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务）三级以上（含三级）资质的得2.5分，否则不得分；(提供相关证明文件扫描件，原件备查。未提供不得分。)
2、投标供应商具有有效期内的叁级或以以上广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质的得2.5分，否则不得分；(提供相关证明文件扫描件，原件备查。未提供不得分。)
3、不提供或者不能有效证明的，得0分。
	0-5

	5
	有效业绩（3分）
	1、每一项有效业绩，得 1 分；以此类推，最高不超过 3 分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1）同类业绩指：属于投标供应商本公司承接的关于监控类项目；
2）业绩内容为：智能化类或综合布线类或弱电类项目；
3）合同签订日期为：2015年7月1日至投标截止时间前。
2、供应商必须提供项目合同和验收报告复印件或扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。
	0-3

	6
	履约评价（3分）
	1、供应商在上述“有效业绩”评审项中参加评审的业绩，能够提供用户出具的履约评价书，且评价为优或者合格的，每份评价书得1分，其他情况得0分；最高得 3分。
2、须提供用户出具的履约评价书复印件或扫描件，并加盖投标人公章，原件备查,不提供或者不能有效证明的，得0分。
	0-3

	7
	产品合法授权书（3分）
	1、产品授权书：供应商为所投产品（摄像机、拾音器、液晶拼接屏）制造商或者合法代理商或合法代理商的授权商，每提供一份授权证明文件得 1分，以此类推，最高不超过 3分。(供应商若为制造商，须提供制造商声明；供应商若为代理商，须提供有效的代理证明文件；供应商若为授权商，须提供有效的授权证明文件，并加盖投标人公章，原件备查。)
2、不提供或者不能有效证明的，得0分。
	0-3

	评标总得分（N）

总分100分
	N=T+J
	


注：1.评标专家打分精确至小数点后1位，得分计算精确至小数点后两位（四舍五入）；上述内容中投标文件未涉及的得0分。

2.报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。
五、评标内容的保密

（一）开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

（二）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人的过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

六、招标人的权利

（一）开标后，符合条件的投标供应商3家以上（含3家）符合评标条件，如少于3家此次招标流标。

（二）招标人确定中标人后，无义务向未中标的投标人解释其未中标的原因。

七、纪律与相关事项

（一）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系；

（二）从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消；

（三）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则；

（四）投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任；

（五）投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险；

（六）投标人应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（七）有关本次招标之相关事宜，可以向招标人查询。

招标人：深圳市人力资源和社会保障局

联系人：胡炜         联系电话：0755-88123422
八、授予合同

（一）《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

（二）签订合同

成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购方签订合同。采购方招标文件、成交供应商的报价文件及评审过程的有关文件等，均作为合同附件，具有同等法律效力。

（三）成交商拒签合同的，采购方可从本次招标中，重新指定成交商，组织供需双方签订购销合同。
第四部分  项目技术规范和服务要求
一、基本情况

本项目采用网络型数字视频监控系统，本次建设的主要目标是完成对人才园服务大厅一楼及负一楼服务大厅区域内原有模拟监控点位的高清数字化改造，同时实现音频、视频同步的视频监控系统。主要在服务大厅窗口、办公区域及重要区域进行视频监控覆盖，实现上述场合内的各种活动及固定目标的实时监控。本系统包括监控点共75个，其中67个红外半球型网络摄像机、8个高清智能球型摄像机、拾音器42个及配套的终端存储、录像、显示设备及管理软件。

二、具体需求

（一）项目实施要求

1、设备供货

（1）本工程项目的材料、设备、施工应按照不低于现行中华人民共和国、行业及当地的一切有关标准、技术规范的要求执行。如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（2）本工程所使用的各类材料，应符合技术要求，提供产品的出厂合格证、使用说明书、试验资料等质量证明文件，并经指定的质量检测部门认证，保证其质量符合技术要求，未经检验或检验不合格的产品不得用于施工。

2、安装、调试及验收

（1）投标单位严格按照国家相关安装工程施工及验收规范进行工程安装；各项安装合格后，进行系统调试。系统调试合格则双方签字验收并交付使用。

（2）施工中特殊作业的施工人员必须具有上岗证，持证上岗。

（3）所有的产品、设备、材料、构配件的安装、施工、验收应按照相应规范要求进行。

3、项目周期要求：签订合同35个工作日内。

4、产品运输、包装及保管要求

（1）严格按照招标文件中所列清单供货，免费运送至招标项目工地现场，由现场相关工作人员书面签收确认，同时将签收单分交各方保存，做为供货及竣工结算等依据。如果供货清单与投标清单不符合时，现场人员将拒绝接收，同时供货方承担由此造成的工期延误责任。

（2）投标人应提供货物运输过程中所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。并应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物损坏的责任或费用。

5、成品保护、系统检测、调试和验收

（1）中标方须负责全部材料的成品保护工作，直至相关工程验收合格并移交为止。在安装过程中，由于中标人的原因造成损坏的，中标方将要负责修理或赔偿损失。

（2）中标方应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，并应在有关部门及招标人的监督下进行。

（3）中标单位应向招标人提供各材料的说明书、使用手册等完整的产品资料、提交全部施工资料及竣工资料。

（4）招标方根据国家有关标准和规范以及设计图纸和合同的要求，对项目系统进行全面验收，验收合格后，办理移交手续。

（二）商务要求

1、保修期：投标人要能提供至少1年(含1年)以上免费保修期并终身维修，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2、维护服务：在保修期内，如有质量故障，要求派专业技术人员2小时内到达采购单位，开设热线电话，24小时免费服务。

3、付款方式：

（1）合同签订后并在甲方收到乙方发票3个工作日内，甲方将支付合同总价的50％；

（2）验收合格后并在甲方收到乙方发票3个工作日内，甲方将支付合同总价的45％；

（3）验收合格之日起乙方免费维护一年，免费维护满一年后甲乙双方无任何争议问题，并在收到乙方发票后3个工作日内甲方将支付合同总价的5％款项给乙方进行尾款结算。
第五部分  附   件
附件1.  文件袋封面
招标文件封面：

	收件人：深圳市人力资源和社会保障局

供 应 商：                                      

项目编号：  　　　　　　　　    

项目名称： 服务大厅监控系统升级改造项目  

在2018年 8月13日9：30之前不得启封

        开标地点：深圳市深南大道8005号深圳人才园5楼会议室


注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、报价表必须单独封装，与招标文件一并递交。

 附件2：
合同格式（仅供参考）

    供方：

    需方：

    供、需双方根据     年   月  日招标的结果和"招标文件"的要求，并经双方协调一致，达成本购销合同：

    一、名称：

    型号：

    产地及厂家：

    单价：

    数量：

    合同总价：

        本合同以人民币进行结算且包含相关税金。

    二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

    1、供方提供的货物必须是全新（包括部件）的货物。有关货物必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明，且符合需方对货物的品种、型号、规格、质量等需求内容。

    2、供方对所提供的货物须提供相应的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

    三、若供方所交的货物为进口，则须提供进口相关证明。

    四、交货时间、地点、方式：

    合同签订后   内，供方负责将货物在______________（交货地点）交货，由需方负责验收。货物运送产生的费用由供方负责。

    五、供方应随货物向需方交付货物使用说明书及相关的资料。

    六、付款方式：

    七、违约责任：

    1、需方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，需方向供方偿付货物总值的百分之三十违约金。

    2、需方逾期付货物款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

    3、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，需方有权拒绝收货。供方向需方偿付货物总值百分之三十的违约金。

    4、供方不能交付货物的，供方向需方支付货物总值百分之三十的违约金。

    5、供方逾期未交付货物的，供方向需方每日偿付货物款千分之五违约金。

    八、因货物的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

    九、本合同发生争议产生的诉讼，由需方所在地人民法院管辖。

    十、本合同自双方法定代表人或授权委托人签字或盖章后生效。本合同一式肆份，供需双方各执两份，均具同等效力。

    供方：                    需方：

    地址：                    地址：

    法定代表人：              法定代表人：

    委托代理人：              委托代理人：

    电话：                    电话：

    开户银行：                开户银行：

    帐号：                    帐号：

    签约时间：     年   月   日

    签约地址：

附件3：
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

附件4：         

投标单位基本情况表

	单位名称
	
	电    话
	

	地   址
	
	传    真
	

	开户银行
	
	账    号
	

	主管部门
	
	企业性质
	

	法人代表
	
	授权代表
	

	单位概况
	职工总数
	人

	
	注册资金
	                               万元

	单位简介：


附件5:

项目报价表

项目信息

开标时间：2018年 8月13日 9：30

开标一览表

投标单位：                                        
	序号
	名    称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总价（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）
	
	


 公司盖章:

                              日    期:
附件6:

技术规格偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二部分项目需求“二、具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。
5、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。
6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。
