2018年深圳技能大赛——电子仪器

仪表检定修理工职业技能竞赛

技

术

文

件

2018年深圳技能大赛——电子仪器仪表检定修理工

职业技能竞赛组织委员会

2018年10月

一、竞赛项目、标准方式及内容

（一）竞赛项目

电子仪器仪表检定修理工。

（二）竞赛标准

参照国家职业资格三级（高级）标准，并结合行业实际情况，适当增加新知识、新技术等相关内容，由组委会统一组织专家命题。

（三）竞赛方式

本次竞赛分为初赛和决赛两个阶段，初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作竞赛。

1.理论知识竞赛

理论知识竞赛由组委会组织专家命题，统一使用计算机理论闯关竞赛系统，采用上机考核方式进行，现场计算机自动判分。第一关为基础知识，时间为30分钟；第二关为专业知识，时间为30分钟；两关均实行百分制，60分为合格，第一关合格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到底进行排名，取前60名的选手进入决赛。

时间：2018年11月09日20:00开始

地点：深圳市福田区福强路1007号高训大厦15楼。

2.实际操作竞赛

实际操作竞赛由组委会统一组织专家命题，以现场操作的方式进行，初赛结束后公布一套样题供参赛选手练习，决赛前由组委会组织专家封闭修改30%作为决赛正式赛题。选手需完成仪器仪表使用、综合调试、焊接工艺三个项目。各项目满分均为100分，60分合格，竞赛时间为150分钟（以现场实操任务书规定为准）。

时间：2018年11月24日

地点：深圳市深南中路统建楼一栋四楼

3.相关理论复习资料将于竞赛报名截止后公布，实际操作样题将于初赛结束后公布，公布网址为组委会指定网站（http://www.szzx.org.cn/)“技能竞赛”栏目，参赛选手自行下载学习。

（四）竞赛内容

竞赛内容包括理论知识和实际操作两大部分。

- 理论知识竞赛

| 项目 | 竞赛范围 | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基 础 知 识 | 电工 基础知识 | - 职业道德、职业安全知识 - 复杂直流电路的分析和计算 - 等效电流的理论分析 - 电磁感应及应用 - 正弦交流电路、多相整流电路基本知识 - 电力电子器件的基本知识 - 电力电子技术的基本知识 |
|  | 电子技术 基础知识 | - 高频小信号放大器的基本知识 - 混频器的基本知识 - 高频功率放大器的形式与特点 - 调制与解调电路分析 - 反馈控制电路分析和应用 - 交流稳压电源的工作原理与电路分析 - 开关稳压电源的工作原理与电路分析 |
| 专 业 知 识 | 测量 基本知识 | - 误差分类、产生、修正和消除 - 误差结果的数据处理和图解处理 |
|  | 仪器仪表 基本知识 | 1.电能测量仪表的工作原理及整机电路分析、技术要求 2.元件测量仪表的工作理及整机电路分析、技术要求 3.网络测量仪器的工作原理及整机电路分析，技术要求 |
|  | 检定与维修知识 | - 从理论上说明正确使用上诉仪器仪表的方法及注意事项 - 设计上诉仪器仪表的检定规范 |

2.实际操作竞赛

| 项目 | 竞赛范围 | 竞赛内容 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 仪器仪表使用 | - 万用表测试晶体管 - 使用万用表检测二极管 - 使用万用表检测三极管 - 使用万用表检测场效应管 - 示波器的校准 | 20％ |
| 项目二 | 仪器的使用及应用 | 使用示波器测试线路板上的各种信号 - 示波器测试主电源供电电压 - 示波器测试32K时钟 - 示波器测试系统时钟 | 30％ |
| 项目三 | 焊接工艺 | - 电路板芯片的拆卸 - 电路板芯片的植锡 - 电路板芯片的安装 - 电路板测试 | 50％ |

二、评分标准

（一）初赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 1.使用万用表检测二极管 25分 2.使用万用表检测三极管 25分 3.使用万用表检测效应管 25分 4.示波器的校准 25分 | 100分， 占决赛成绩20％ |
| 项目二 | 1.示波器测试主电源供电电压30分 2.示波器测试32K时钟 30分 3.示波器测试系统时钟 40分 | 100分， 占决赛成绩30％ |
| 项目三 | 1.电路板芯片的拆卸 30分 2.电路板芯片的植锡 30分 3.电路板芯片的安装 30分 4.电路板好坏测试 10分 | 100分， 占决赛成绩50％ |

注意：以上评分标准仅供参考，以竞赛当天任务书为准

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

（四）竞赛最终以初赛理论知识竞赛和决赛实际操作竞赛的综合成绩进行排名。其中，初赛理论知识竞赛成绩占30%，决赛实际操作竞赛成绩占70%。若综合成绩相同，则实际操作竞赛成绩高者为先。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

1.初赛场地设在深圳市福田区福强路1007号高训大厦15楼。

2.决赛场地设在深圳市深南中路统建楼一栋四楼

（二）竞赛设备

1.初赛赛场参照计算机类工种职业技能鉴定要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，确保单人单机并留有一定数量的备用机。

2.决赛设备

决赛设备由组委会提供，清单如下表所示：

| 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 示波器 | 15台 | 最大量程为20MHz，中文或英文健面型号为：AT7328，20MHz(英文键面）型号为CA8020A,20MHz（中文键面） |
| ATX电源 | 30台 | ATX电源20PIN电压输出正负12，正负5V 3，3V |
| 热风枪 | 30台 | 具有AIR可调旋钮HEATER可调旋钮，中文或英文键盘型号为ATTEN850B热风枪，AIR可调整旋钮有1—7档可选择，HEATER可调旋钮有100—480摄氏度可选择 |
| 数字万用表 | 30台 | 具有DCV档、ACV档、DCA档、二极管档、蜂鸣档的数字万用表 |
| 毛刷 | 30把 | 长度为14.3cm，宽度为1.2cm，刷柄为9.5cm |
| 植锡板 | 30套 | 0.25mm，具有市面上普通使用BMA芯片网孔 |
| 锡浆 | 30盒 | 干湿适中 |
| 助焊剂 | 30盒 | 焊宝 |
| 示波器探头 | 30根 | PK-8020，20MHz,600VDC/PKAC,衰减档乘以1或乘以10 |
| 电源线 | 30根 | 带有电池模拟器的电源线且正极为红色，负极为黑色，绿线为BSI,黄线为TEMP，便于区分 |
| 烙铁 | 30台 | 带有温度调节，防静电烙铁 |
| 清洗剂 | 30瓶 | 洗板水 |
| 操作平台 | 30台 | 可以固定主板，便于操作的主板维修平台 |
| 刀具 | 30套 | 主板维修、拆卸封胶BGM模块的专用铲刀 |
| 拆机工具 | 30套 | 带有T5,T4、T6、十字、一字的拆装专用螺丝刀 |
| 锡丝 | 30卷 | 直径0.3mm焊丝 |
| 镊子 | 30把 |  |
| 样机 | 30台 | 手机主板 |
| 吸锡带 | 30卷 | 免清洗、非卤素，低伤值，WIDTH为2.0mm，LENGTH为1.5mm |
| 凳子 | 30张 |  |
| 防火台 | 30张 |  |
| 二极管 | 30个 |  |
| 三极管 | 30个 |  |
| 场效应管 | 30个 |  |

五、竞赛规则

（一）参赛规则

1.初赛理论知识竞赛

（1）参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发；

（2）参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛后20分钟方可交卷离场；

（3）竞赛过程中由于选手个人原因引起的竞赛无法正常进行，选手将以弃权处理；

（4）参赛选手进入考场不能携带手机等通讯工具，不能携带与竞赛相关的文件资料。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

（5）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

（6）竞赛结束时，选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

2.决赛实际操作竞赛

（1）实际操作竞赛选手的出场顺序和实操工位由抽签决定；

（2）参赛选手需提前10分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查并签字确认；

（3）宣布竞赛开始后，由裁判组分发实操比赛赛题，同时开始比赛计时；

（4）参赛选手选按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分；

（5）参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；

（6）参赛选手不得将竞赛提供的工具、材料等物品带出赛场，竞赛结束后应将工具复位；

（7）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

（8）竞赛结束前10分钟，裁判员应提醒竞赛剩余时间，竞赛结束时间到，各参赛选手必须停止操作。

（二）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

5.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

6.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（三）安全操作规程

1.实操现场为带电作业，有人员触电及设备损坏风险。组委会将提前对实操设备进行电业安全检查，确保人身和设备的安全。
    2.参赛人员应服从命令，听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开。

3.竞赛期间如发生火情、地震、伤病等特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，参与扑救或有效撤离。

六、主参考资料

《模拟电子技术》，李雅轩，西安电子科技大学出版社

《单片机应用技术》，刘守义，西安电子科技大学出版社

《常用电子仪器仪表使用与维修》，彭妙颜，广东科技出版社

《高频电子科技》，黄亚平，机械工工业出版社

《电子测量技术》，陆绮荣，电子工业出版社

七、本技术文件条款最终解释权归2018年深圳技能大赛—电子仪器仪表检定修理工职业技能竞赛组织委员会所有。