附件2

2019年深圳技能大赛—验光师

职业技能竞赛

技

术

文

件

2019年9月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

验光师。

（二）竞赛标准

参照眼镜验光员国家职业资格三级（高级）标准，结合企业及行业实际情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能等相关内容，由组委会组织专家制定。

（三）竞赛方式

本次竞赛包括初赛和决赛两个部分。

1.初赛为理论知识竞赛，由组委会组织专家参照竞赛标准命题，使用计算机理论闯关系统上机考核，现场计算机自动判分，第一关为基础知识，第二关为专业知识。两关均实行百分制，60分为合格，时间为60分钟，第一关合格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到低进行排名，取前60名选手进入决赛。

2.决赛为实际操作竞赛，由组委会组织专家参照竞赛标准命题，以现场实际操作的方式进行。选手按赛场提供的任务书，完成三个项目的实际操作，时间共50分钟，其中项目一20分钟，项目二15分钟，项目三15分钟。每个项目满分为100分，60分为合格。其中项目一占实际操作竞赛总分的30%，项目二占实际操作竞赛总分的40%，项目三占实际操作竞赛总分的30%。

（1）项目一：双眼视功能检查及分析

（2）项目二：检影验光

（3）项目三：渐进多焦点眼镜测量与调校

（四）竞赛内容

1.理论知识竞赛大纲如表1所示。

| 竞赛范围 | 竞赛内容 |
| --- | --- |
| 基础知识 | 1眼科学知识 2.眼屈光学知识 3.光学知识 4.眼镜商品知识 5.职业道德 6.相关法律、法规 |
| 专业知识 1屈光检查 | 1.综合验光仪的结构和使用方法 2双眼视力平衡的生理和检测方法 3.老视相关的检测与矫正知识 4.老视眼镜的处方原则 5.双焦和三焦眼镜知识 6.渐进多焦点眼镜相关知识 7.渐进多焦点眼镜配戴不适的原因和解决方法 8.移心棱镜矫正眼位异常的知识 9.近用眼镜的国家标准相关知识 10.眼镜整形和校配原则 |
| 2基础检查 | 1.眼位相关知识及检查方法 2.眼底相关知识及检查方法 3.眼压相关知识及检查方法 |
| 3角膜接触镜 验配 | 1.散光眼的相关知识 2.环曲面角膜接触镜的设计、验配知识 3.近用角膜接触镜的类型和验配方法 4.裂隙灯显微镜的投照检查方法 5.软性角膜接触镜的常见沉淀物和并发症知识 |

2.实际操作竞赛大纲如表2所示。

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛科目一（双眼视功能检查及分析） | 1.双眼视功能异常病例分析 2.双眼视功能检查，包括： 2.1调节幅度的检测 2.2 融像性交叉柱镜检查（FCC） 2.3 Von Graefe法远近距离水平隐斜度测量 2.4远近距离水平聚散力测量 2.5梯度法AC/A测量 3.初步诊断 | 30% |
| 竞赛科目二（检影验光） | 使用带状光检影完成模拟眼加上例片后的屈光不正度的检查 | 40% |
| 竞赛科目三（渐进多焦点眼镜测量与调校） | 使用手动焦度计测量渐进多焦点眼镜的屈光度 对渐进多焦点眼镜的眼别、瞳距、瞳高等进行检测 渐进多焦点眼镜配戴不适的校配方法 | 30% |

二、评分标准

（一）初赛理论知识竞赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛实际操作竞赛评分标准

实际操作评分标准如表3.1、3.2、3.3所示。

表3.1  双眼视功能检查及分析竞赛评分表

| 序号 | 竞赛内容 | 竞赛要点 | 评分标准 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例分析 | 根据案例提供的线索、条件对案例进行分析，并作出正确的选择 | 根据临床分析及检查标准流程，对病例中10个操作步骤进行分析并选择，选对每个得4分，选错不得分 否定项：诊断错误， 该部分不得分。 | 40 |
| 2 | 实际操作 | 根据案例要求进行实际操作 | 7个案例，选手考前随机抽取一个，根据案例指定项目进行操作，具体评分标准见表3.1.1-3.1.7 | 60 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

表3.1.1    负镜法调节幅度检查评分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 | 每项调整3分 每少一项扣3分 | 15 |
| 工作过程 （每只眼14分） | 1.遮盖单眼，先右后左 | 顺序错误不得分 | 7 |
|  | 2.置入近用PD，开启近读灯，将近视力表设置在40cm | 未置入近用PD扣2分 未开启近读灯扣2分 距离设置错误扣3分 | 28 |
|  | 3.嘱被检者注视最佳视力上一行视标 | 注视视标错误扣7分 |  |
|  | 4.逐渐增加负球镜焦度，每次-0.25D，直至被检者报告视标持续模糊 | 增加球镜性质错误扣7分 |  |
|  | 5.记录所加负球镜焦度，用焦度的绝对值+2.50D即为该眼调节幅度 | 计算错误扣7分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 总评 |  |  | 60 |

3.1.2   融像性交叉柱镜检测评分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 | 每项调整3分 每少一项扣3分 | 15 |
| 工作过程 | 1.打开双眼视窗，置入近用PD，将近交叉视标卡设置在40cm | 未置入近用PD扣4分 距离设置错误，此项不得分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 35 |
|  | 2.选择暗照明，将JCC红点方向位于垂直位，选择FCC视标 | 未选择暗照明扣4分 JCC设置错误扣3分 |  |
|  | 3.询问被检者哪一组线条清晰 | 询问错误扣2分 |  |
|  | 4.如果被检者报告垂直线条比水平线条清晰，减低照明；被检者仍然报告垂直线条较清晰，翻转JCC，判断哪条线条清晰，再根据回答判断调节刺激和调节反应的关系；结果为调节超前或有垂直线嗜好倾向 | 未减低照明扣3分 未翻转JCC扣2分 分析错误扣7分 |  |
|  | 5.如果被检者报告水平线条比垂直线条清晰或两组一样清晰，双眼同时以+0.25D的级差增加镜片，直至被检者报告垂直线条清晰。再以-0.25D增加镜片至两组线条一样清晰或第一次水平线条清晰，记录增加镜片的量，判断性质；结果为调节滞后 | 镜片增加性质错误扣7分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

3.1.3    近距离水平聚散力测量评分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 | 每项调整3分 每少一项扣3分 | 15 |
| 工作过程 | 1.打开双眼视窗，置入近用PD，开启近读灯，将近视标卡设置在40cm，选择最佳视力上一行单列或单个视标视标 | 未置入近用PD扣2分 未开启近读灯扣2分 距离设置错误，此项不得分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 35 |
|  | 2.将双眼的旋转棱镜0置于垂直方向，每秒2-3棱镜度递增底向内棱镜量（BI） | 0位置入错误扣4分 棱镜方向错误扣4分 |  |
|  | 3.分别记录被检者报告模糊点、破裂点的双眼棱镜值，分别为双眼棱镜值之和； 以同样速度减少BI至至被检者报告视标变为一个的值，为恢复点，该值为双眼数值之和 | 模糊点、破裂点、恢复点报告错误各扣2分 |  |
|  | 4.同样的方法测量BO值 | 扣分项目同测量BI的第二点和第三点，共14分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

3.1.4    VonGraefe法近距离水平斜视度测量打分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 | 每项调整3分 每少一项扣3分 | 15 |
| 工作过程 | 1. 打开双眼视窗，置入近用PD，开启近读灯，将近视标卡设置在40cm，选择最佳视力上一单个视标 | 未置入近用PD扣2分 未开启近读灯扣2分 距离设置错误，此项不得分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 35 |
|  | 2.右眼前置入12△BI，左眼前置入6△BU，左眼为分离棱镜，右眼为检测棱镜 | 分离棱镜和检测棱镜数值置入错误扣5分；左右置入棱镜相反不扣分 |  |
|  | 3.确认被检者双眼见到右上方和左下方两个分离视标。让被检者注视左下方视标，并保持视标清晰，用余光注视右上方的视标 4.调整右眼的棱镜度游标，每秒2棱镜度，直至被检者确认右上方视标移到左下方视标垂直向对齐，记录此时游标所指向的棱镜度即为被测眼水平向隐性斜视量 5.以同样方向转动棱镜直至患者看见两个视标，一个左上，一个右下，然后以反方向转动棱镜，直至两个视标再次垂直向对齐，记录此时的棱镜度数和底向 | 未提示余光注视视标扣3分 未提及视标垂直向对齐扣5分 未同方向转动棱镜扣5分 记录错误扣5分 |  |
|  | 6.取两次平均值为测量结果 | 计算错误扣5分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

3.1.5   梯度法AC/A测量打分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 | 每项调整3分 每少一项扣3分 | 15 |
| 工作过程 | 1. 打开双眼视窗置入近用PD，开启近读灯，注视40cm处最佳视力的上一行的单个视标 | 未置入近用PD扣2分 未开启近读灯扣2分 视标选择错误扣2分 距离设置错误，此项不得分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 35 |
|  | 2. 右眼前置入12△BI，左眼前置入6△BU，左眼为分离棱镜，右眼为检测棱镜，根据VonGraefe法测量近距离水平斜视度，记录初始隐斜斜视量H1 | 0刻度未在垂直位扣5分 棱镜错误扣6分 记录错误扣5分 |  |
|  | 3.在双眼前同时加-1.00D或+1.00D，再次测量近距离水平斜视度，记录诱发隐斜斜视量H2 | 记录错误扣3分 |  |
|  | 4.正确利用公式H2-H1/1.00计算出AC/A的数值；以内隐斜视为正值，外隐斜视为负值计算 | 计算错误扣10分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

3.1.6   远距离水平聚散力测量打分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 打开双眼视窗 | 每项调整3分 每少一项扣3分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 15 |
| 工作过程 | 1.选择最佳视力上一行单列或单个视标视标 | 视标选择错误扣2分 | 35 |
|  | 2.告知患者视标出现模糊、变两个时及时报告。 3.将双眼的旋转棱镜0置于垂直方向，每秒2-3棱镜度递增底向内棱镜量（BI） | 0位置入错误扣4分 棱镜方向错误扣4分 与患者沟通不准确扣2分 |  |
|  | 4.分别记录被检者报告模糊点、破裂点的双眼棱镜值，分别为双眼棱镜值之和； 以同样速度减少BI至至被检者报告视标变为一个的值，为恢复点，该值为双眼数值之和 | 模糊点、破裂点、恢复点记录错误各扣2分 操作不规范扣3分 |  |
|  | 4.同样的方法测量BO值 | 扣分项目同测量BI的第二点和第三点，共14分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

3.1.7    VonGraefe法远距离水平斜视度测量打分表

| 工作步骤 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作准备 | 仪器水平调整 角度调整 顶点距离调整 瞳距调整 远距屈光矫正调整 打开双眼视窗 | 每项调整3分 每少一项扣3分 双眼视窗未打开，此项不得分 | 15 |
| 工作过程 | 1.注视5m远距离视标，选择最佳视力上一单个视标 | 视标错误扣5分 | 35 |
|  | 2.右眼前置入12BI，左眼前置入6BU，左眼为分离棱镜，右眼为检测棱镜 | 分离棱镜和检测棱镜数值置入错误各扣5分；左右置入棱镜相反不扣分 |  |
|  | 3.确认被检者双眼见到右上方和左下方两个分离视标。让被检者注视左下方视标，并保持视标清晰，用余光注视右上方的视标 4.调整右眼的棱镜度游标，每秒2棱镜度，直至被检者确认右上方视标移到左下方视标垂直向对齐，记录此时游标所指向的棱镜度即为被测眼水平向隐性斜视量 5.以同样方向转动棱镜直至患者看见两个视标，一个左上，一个右下，然后以反方向转动棱镜，直至两个视标再次垂直向对齐，记录此时的棱镜度数和底向 | 未提示余光注视视标扣3分 未提及视标垂直向对齐扣5分 未同方向转动棱镜扣5分 记录错误扣5分 |  |
|  | 6.取两次平均值为测量结果 | 计算错误扣5分 |  |
| 综合素质 | 物品整理归位 清理工作台 | 归位不当扣5分 台面不整洁扣5分 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

表3.2  检影验光竞赛评分表

| 序号 | 竞赛 内容 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例片 每片分值30分，三片共90分 | 在规定时间内精确地完成模拟眼加上例片后的屈光不正度的检查（15分钟检测3块模拟镜片） | 1.球镜偏差0.25D不扣分 偏差0.50D扣10分 | 10 |
|  |  |  | 柱镜偏差0.25D不扣分 偏差0.50D扣10分 | 10 |
|  |  |  | 轴位偏差3°内不扣分， 偏差3-5°扣5分 偏差6°以上扣10分 | 10 |
| 否定项 | 性质相反或轴位偏差15°以上，该片不得分。 |
| 2 | 综合素质 | 检影完后关灯，检影过程中镜片箱外不能超出2片镜片，检影完所有镜片放回镜片箱且位置正确 | 检影完后不关灯，检影过程中镜片箱外超出2片镜片，检影完有一块镜片放错位置，扣10分 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

表3.3  渐进多焦点眼镜测量与调校评分表

| 序号 | 竞赛 内容 | 竞赛要点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 还原镜片（共5项）15分 | 还原镜片点 | 不能标出扣4分 | 24 |
|  |  | 还原远用参考圈标志 | 不能标出扣4分； |  |
|  |  | 还原配镜十字 | 不能标出扣4分 |  |
|  |  | 还原棱镜测量点 | 不能标出扣4分； |  |
|  |  | 还原近用参考圈 | 不能标出扣4分； |  |
|  |  | 镜片下加光 | 不能标出扣4分； |  |
| 2 | 参数测量 （共4项） | 远用顶焦度测量 （每片10分） | 球镜偏差0.25D不扣分，偏差0.50D扣3分 柱镜偏差0.25D不扣分，偏差0.50D扣3分 轴位偏差3°内不扣分，偏差3-5°扣2分 偏差6°以上扣4分 否定项：性质相反或轴位偏差15°以上，该片不得分。 | 20 |
|  |  | 标准处方记录 | 记录双眼屈光度、下加光、单眼瞳距、瞳高，记录错误或漏记不得分 | 4 |
| 3 | 眼镜调校（共8项） | 架框 | 两架圈变形，一前一后，镜面角偏大或偏小扣5分 | 42 |
|  |  | 前倾角 | 前倾角不符合规范，扣6分 |  |
|  |  | 外张角 | 外张角不符合规范，扣5分 |  |
|  |  | 耳点位置 | 两耳点位置不对称扣5分 |  |
|  |  | 挂耳内偏角 | 尾部有下垂，但弯度配合不好扣5分 |  |
|  |  | 挂耳下垂角 | 尾部有下垂但无内偏扣5分 |  |
|  |  | 鼻托 | 鼻托不对称，扣分6分 |  |
|  |  | 调校细节 | 调整过程中使用工具不正确扣2.5分 调整过程中对镜架和镜片无防护措施扣2.5分 |  |
| 4 | 综合素质 | 行为得体，安全使用仪器，结束后使用物品归位 | 根据具体情况扣分 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

（四）参赛选手最终名次依据初赛理论知识竞赛和决赛实际操作竞赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛理论知识竞赛成绩占30%、决赛实际操作竞赛成绩占70%，参赛选手赛后综合成绩=理论成绩*30%+实操成绩*70%。当出现成绩相同时，以决赛实际操作竞赛成绩高者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

1.初赛理论知识竞赛赛场设在深圳市龙岗区园山街道横坪路269号深圳市龙岗区第二职业技术学校。

2.决赛实际操作竞赛赛场设在深圳市龙岗区园山街道横坪路269号深圳市龙岗区第二职业技术学校。

（二）竞赛设备

项目一：双眼视功能检查及分析

双眼视功能检查及分析竞赛设备如图所示，主要设备和工具配置清单如表4所示。

表4  项目一主要设备和工具配置清单表

| 序号 | 名称 | 配置及参数等 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合验光仪 | 维真S-500 | 4台 |
| 2 | 远用视力表 | 行业标准 | 4个 |
| 3 | 近用视力表 | 行业标准 | 4个 |

图1  综合验光仪

项目二：检影验光

检影验光实际操作竞赛设备和工具配置清单如表5所示。

表5  项目二主要设备和工具配置清单

| 序号 | 名称 | 配置及参数等 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检影镜 | 带状光 | 每工位一只 |
| 2 | 模拟眼 | 行业标准 | 每工位一只 |
| 3 | 镜片箱 | 行业标准 | 每工位一箱 |
| 4 | 试题镜片 | 不同性质散光（复性近视散光、复性远视散光、混合散光）各1片 | 每工位3片 |

图3检影镜                           图4模拟眼

图5镜片箱                      图6镜片

项目三：渐进多焦点眼镜测量与调校

渐进多焦点眼镜测量与调校实际操作竞赛设备和工具配置清单如表6所示。

表6  项目三主要设备和工具配置清单

| 序号 | 名称 | 配置及参数等 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动焦度计 | 行业标准 | 每工位一台 |
| 2 | 渐进多焦点眼镜 | 行业标准 | 每工位一副 |
| 3 | 还原卡 | 行业标准 | 每工位一张 |
| 4 | 油性笔 | 行业标准 | 每工位一支 |
| 5 | 瞳距尺 | 行业标准 | 每工位一把 |
| 6 | 酒精、镜布 |  | 若干 |

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

5.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止答题，有秩序地离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由抽签决定。

2.参赛选手需提前10分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查。

3.在裁判长宣布竞赛开始，开始统一计时。

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分。

5.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

6.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏。

7.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

8.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

9.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（四）赛事安全要求

由于决赛实际操作竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，承办单位应在决赛场地安排专门的安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督与参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

六、主要参考资料

（一）《眼镜验光员职业资格培训教程（高级）》，作者：眼镜验光员职业资格培训教程（高级）编审委员会,出版社：海洋出版社, 书号：ISBN 7-5027-5696-5, 出版时间：2005年9月。

（二）《眼镜验光员职业资格培训教程（高级）》，作者：中国就业培训技术指导中心,出版社：中国劳动社会保障出版社,书号：ISBN 978-7-5045-6784-0,出版时间：2009年2月。

（三）《眼镜验光员职业资格培训教程（技师、高级技师）》，作者：眼镜验光员职业资格培训教程（技师、高级技师）编审委员会,出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN 978-7-5045-6849-6，出版时间2008年5月。

七、本技术文件条款的最终解释权归2019年深圳技能大赛—验光师职业技能竞赛组委会所有。