附件2

2019年深圳技能大赛——电力系统

自动化职业技能竞赛

技

术

文

件

2019年深圳技能大赛--电力系统自动化职业技能竞赛组委会

2019年9

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

电力系统自动化。

（二）竞赛标准

参照GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法的国家标准，结合电力行业实际情况，适当增加新知识、新技术、新技能的相关内容，由组委会统一组织专家制定。

（三）竞赛方式

本次竞赛包括初赛和决赛两个部分。

1.初赛为理论知识竞赛，由组委会组织专家命题，统一使用计算机理论闯关竞赛系统，采用上机考核方式进行，现场计算机自动判分。第一关为基础知识，时间为30分钟；第二关为专业知识，时间为30分钟。两关均实行百分制，60分为合格，第一关合格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到低进行排名，取前50名选手进入决赛。

2.决赛为实际操作竞赛。赛前由组委会组织专家对样题进行30%的修改，并依据修改后的样题编制四套正式赛题，决赛当天现场各抽取一套作为竞赛赛题。选手进入赛场确认现场条件，完成二个项目的实际操作，时间共60分钟，满分为100分。

（1）项目一：电力系统安全自动装置故障排查与处理。

（2）项目二：电力系统安全自动化装置的定值与逻辑功能校验。

（四）竞赛内容

1.理论知识竞赛考核大纲如表1所示。

表1 理论知识竞赛考核大纲

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础知识 | 电工基础 | 1. 电子理论 2. 静电和传导 3. 电学基本术语 4. 电的产生方法 5. 电池 6. 电阻/电阻器 7. 直流电路 8. 电容/电容器 9. 磁学 10. 电感/电感器 11. 交流电 12. 阻性、容性及感性电路 13. 变压器 14. 滤波器 15. 直流发电机及直流电动机 16. 交流发电机 17. 交流电动机 18. 开关及保护器件 19.电路原理 |
|  | 模拟电子技术 基础 | 1. 二极管 2. 三极管 3. 集成电路 4.自动控制原理 |
|  | 数字电子技术 基础 | 1. 逻辑电路与时序电路 2. 数据转换 3. 数据总线 4. 计算机基本结构 5. 微处理器 6. 集成电路 7. 多路传输 8. 电子显示设备 9. 静电敏感设备 10. 电磁环境 |
|  | 电工基础 | 电气操作安全规范； |
| 专业知识 | 备用电源自动投入装置技术 | 备用电源自动投入装置原理及其基本功能； |
|  | 同期装置技术 | 同期装置原理及其基本功能； |
|  | 低频减载装置技术 | 低频减载装置原理及其基本功能 |
|  | 稳控装置技术 | 稳控装置原理及其基本功能 |
|  | AVC装置技术 | AVC装置原理及其基本功能 |
|  | 低压减载装置技术 | 低压减载装置原理及其基本功能 |
|  | 标准规范 | 1.电力系统安全稳定导则 2.静态备用电源自动投入装置技术条件 3.电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 4.继电保护和安全自动装置技术规程 5.继电保护和安全自动装置通用技术条件 6.继电保护和电网安全自动装置检验规程 7.继电保护和安全自动装置基本试验方法 8.电力系统安全自动装置设计技术规定 9.电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |

2.实际操作竞赛考核大纲如表2所示。

表2  操作技能竞赛考核大纲

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 比重 |
| --- | --- | --- |
| 故障排查与处理 | 逻辑图的读图能力 | 50% |
|  | 数字万用表、继电保护测试仪等仪器仪表的使用及其注意事项 |  |
|  | 根据电力系统安全自动装置故障现象，完成装置硬件、软件及其附属二次回路的排查与处理 |  |
|  | 故障排查与处理安全注意事项 |  |
|  | 电力系统安全自动装置的恢复及其注意事项 |  |
| 定值与逻辑功能校验 | 数字万用表、数字兆欧表、继电保护测试仪、接地连续性测试仪等仪器仪表的使用及其注意事项 | 50% |
|  | 电路图的读图能力 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置上电前检查 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置上电 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置的定值整定 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置的定值校验回路正确搭接并完成定值校验 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置的逻辑功能校验 |  |
|  | 调试校验报告编制 |  |

二、评分标准

（一）初赛理论知识竞赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题。单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛实际操作竞赛评分标准

实际操作评分标准如表3所示。

表3  实际操作评分标准

| 考核项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 故障排查与处理 | 作业安全区域设置 |  |
|  | 遵守计量工具使用注意事项，正确使用工器具 |  |
|  | 装置上电前检查 |  |
|  | 装置上电后运行情况检查 |  |
|  | 装置故障排查与处理 |  |
|  | 操作过程符合电气操作安全规范 |  |
| 定值与逻辑功能校验 | 遵守计量工具使用注意事项，正确使用工器具 |  |
|  | 按照定值手册进行装置定值整定 |  |
|  | 试验回路接线正确 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置的定值校验 |  |
|  | 电力系统安全自动化装置的逻辑功能校验 |  |
|  | 操作过程符合电气操作安全规范 |  |
|  | 清点工具，恢复现场 |  |
|  | 编制结论报告 |  |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

（四）参赛选手最终名次依据初赛理论知识竞赛和决赛实际操作竞赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛理论知识竞赛成绩占30%、决赛实际操作竞赛成绩占70%，参赛选手赛后综合成绩=理论成绩*30%+实操成绩*70%。当出现成绩相同时，以决赛实际操作竞赛成绩高者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

1.初赛场地：深圳市福田区福港路1007号高训大厦15楼。

2.决赛场地：深圳市南山区科技北一路13号，长园深瑞继保自动化有限公司二楼实操区域。

（二）竞赛设备

竞赛使用的工具由组委会统一提供（如表4所示）。

表4  竞赛设备

| 序号 | 名称 | 件号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜口剪钳 | YT-6610 | 由组委会提供 |
| 2 | 防滑尖嘴钳 | BT1028 | 由组委会提供 |
| 3 | 剥线钳 | 8PK-371D | 由组委会提供 |
| 4 | 绝缘端子压线钳 | RKY－162－1 | 由组委会提供 |
| 5 | 一字解刀 |  | 由组委会提供 |
| 6 | 十字解刀 |  | 由组委会提供 |
| 7 | 绝缘接线端子 |  | 由组委会提供 |
| 8 | 万用表 | F287 | 由组委会提供 |
| 9 | 数字兆欧表 | 日置3453 | 由组委会提供 |
| 10 | 接地连续性测试仪 | AN9613X | 由组委会提供 |
| 11 | 继电保护测试仪 | PW4661E | 由组委会提供 |
| 12 | 同期装置 | ISA-332G | 由组委会提供 |
| 13 | 备自投装置 | ISA-358G | 由组委会提供 |
| 14 | 屏柜 | SID-4P | 由组委会提供 |
| 15 | 模拟断路器 | PSS05 | 由组委会提供 |
| 16 | 尼龙扎带10cm | 10cm | 由组委会提供 |
| 17 | 尼龙扎带20cm | 10cm | 由组委会提供 |
| 18 | 导线 | BMS13-48T10C1G20 | 由组委会提供 |
| 19 | 绝缘胶带（黄） | 18mm*10mm*013mm | 由组委会提供 |
| 20 | 绝缘胶带（绿） | 18mm*10mm*013mm | 由组委会提供 |
| 21 | 绝缘胶带（红） | 18mm*10mm*013mm | 由组委会提供 |
| 22 | 绝缘胶带（黑） | 18mm*10mm*013mm | 由组委会提供 |

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

5.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由抽签决定。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查。

3.在裁判长宣布竞赛开始时，统一计时。

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分。

5.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

6.参赛选手及裁判人员应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏。

7.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

8.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

9.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

5.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

6.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（四）赛事安全

由于决赛实际操作竞赛涉及用电，组委会应在决赛场地配备安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；督导竞赛场地用电等相关安全问题；紧急医疗急救；处理安全突发事件等工作。

六、主要参考资料

（一）DL 755-2001电力系统安全稳定导则

（二）DL/T 526-2002静态备用电源自动投入装置技术条件

（三）DL/T 720-2013电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

（四）GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程

（五）DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件

（六）DL/T 995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程

（七）GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法

（八）DL/T 5147-2001电力系统安全自动装置设计技术规定

（九）GB/T 50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范

七、本技术文件条款的最终解释权归2019年深圳技能大赛——电力系统自动化职业技能竞赛组委会所有。