深圳市人力资源和社会保障局信息中心
采购防雷配件招标书
我中心根据信息化工作需要，现将通过公开招标的方式采购1批防雷配件。招标需求列举如下，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、采购内容及具体需求
（一）本次采购的1批防雷配件如下。
	序号
	机房基本工程名称
	产品名称/规格/技术参数
	单位
	数量

	1. 
	防浪涌保护装置
	N+PE级电源防浪涌器
	个
	1

	2. 
	接地铜排
	30×3mm紫铜排
	m
	60

	3. 
	PDU
	规格：IEC-309 32A 型号：12口万用
	个
	120

	4. 
	工业连接器（防水插座）
	IEC309-32A/单相工业连接器
	个
	90

	5. 
	线缆
	ZRBVR-35mm²
	m
	200

	6. 
	
	ZRBVR-6mm²
	m
	100

	7. 
	
	ZRVV 3×6mm²
	m
	2000

	8. 
	机房强电桥架（含配件）
	300×100mm网格式桥架
	m
	50


（二）采购产品具体需求
投标人提供的电源防浪涌保护装置、PDU和电源线缆必须是机房专用产品。产品应符合以下要求： 
1. ▲防浪涌保护器建议采用知名品牌，需提供原厂出厂证明文件。
2. ▲工业连接器和PDU需提供具体技术参数资料文件，PDU和工业连接器插孔、接口必须满足本次招标要求。
3. ▲电源线缆必须出具厂家质量检测报告，在本次项目中使用的聚氯乙烯绝缘电力电缆以及阻燃多股铜芯线必须附带厂家证明材料。
4. ▲开放式网格桥架规格需厂家提供规格及型号证明材料。
2、 供应商资质要求（如不符合，废标）
（一）投标人必须是具有相关经营范围、注册登记运营3年以上、有固定的办公运营场所、具有独立法人资格的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 
（二）提供产品原厂授权书、厂家1年质保服务承诺函。
（三）本项目不接受联合体投标。
三、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本3份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
1.投标函（格式见附件1）；
2.法人代表授权书（格式见附件2）；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6.提供产品质保1年售后服务承诺书，投标设备原包装到货,协助相关单位完成对设备的安装、调试，保证设备正常运行；
7.设备要求偏离表；
投标人在投标文件中须按照设备的4项具体需求如实详细填写《设备要求偏离表》，不能简单填写‘符合’、‘满足’之类表述，必须在偏离表中对技术规格要求进行逐条响应，并应尽可能提供技术参数相应的证明资料，如生产厂商官方网站证明、产品功能界面截图、第三方出具的性能测试报告、彩页或证书等,评标委员会根据《设备要求偏离表》进行打分。如部分需求项未提供相关证明材料，评标小组对该项符合情况有疑问，评标小组有权不给分。
8.为便于评标小组评分的其它证明材料。
9.投标人认为需要陈述的其他内容。
四、投标截止时间及开标时间地点
投标者请于2014年10月30日上午9:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）送至深南中路新城大厦东座8楼809室，联系人：吴先生，电话：0755-25943056，不符合规定的标书不予受理。
定于10：00开标。由我局信息中心评标小组对照《评分标准》打分，分数最高者为候选中标单位。开标时，请投标人代表在现场等侯，如评标小组成员对投标文件有疑问，将现场进行质询，待评标结束后方可离开。
截至开标时，如出现不够三家及以上投标人有效参与投标的情况，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
五、投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
附件：
1.投标函
2.法定代表人授权书
3.评分标准
深圳市人力资源和社会保障局信息中心
2014年10月
附件1
投标函
深圳市人力资源和社会保障局信息中心：
对贵方发布的《采购防雷配件招标书》，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地    址：                       邮政编码：
电    话：                       传    真：
投标人全称：                    （公章）
授权代表（签名）：
日   期：
附件2
法定代表人授权书
深圳市人力资源和社会保障局信息中心：
现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
附授权代表情况：
姓    名：             年龄：         性别：
身份证号：
职    务：             邮编：
通讯地址：
联系电话：
单位名称：（公章）       法人代表： （签章）
本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日
附件3
评分标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	一
	投标报价
（共30分）
	计算方法：
得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×30  
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	30

	二
	投标人资质
（共10分）
	具有以下资质得10分，没有0分
建筑智能化工程施工专业承包（或建筑智能化工程设计与施工一体化）贰级及以上资质证书；
	10

	三
	技术方案
（共60分）
	投标人对本项目的产品需求的符合度，
全部满足具体需求1-4项，得40分，
部分偏离得5分，全部偏离得0分。。
	40

	
	
	评标小组对投标人所投产品的技术先进性、品牌型号等情况进行横向比较评分。
	20


备注：评标小组各成员根据以上评分标准打分，然后取平均值。
