 深圳市人力资源和社会保障局信息中心
机房配套设备安装改造工程招标书
我局信息中心根据信息化工作需要，现将通过公开招标的方式选择一家集成商完成机房配套设备安装工程。招标需求列举如下，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、工程内容及具体需求
（一）本工程主要工作内容包括机房供配电工程、防雷接地工程、网络综合布线工程、精密空调移位工程。本项目内容只包含施工费、管理费、施工辅材、运输及工程税金，安装的设备与材料由招标人提供。
（二）工程具体需求
1. 供配电工程
（1） 安装UPS电源输入输出配电柜1套及相应电缆敷设
（2） 安装配电列头柜4套及相应电缆敷设
（3） 安装动力配电柜1套及相应电缆敷设
（4） 安装PDU120个及相应电缆敷设
（5） 安装工业连接器90个及相应电缆敷设
（6） 采用上走线方式安装供配电桥架50米，安装相应电缆敷设
2. 防雷接地工程

（7） 安装防浪涌保护装置1个

（8） 安装500平米防雷接地工程

3. 网络综合布线工程

（9） 安装机柜35个网络柜1个，服务器柜34个
（10） 在服务器机柜和网络机柜中安装配线架68个及理线架78个及相应网线敷设
（11） 采用上走线方式安装网格式桥架100米，并安装相应网线敷设
（12） 在服务器机柜安装网络跳线1308条，在配线间安装网络跳线2600条（包含打标签）
4. 精密空调移位工程

（13） 把内网机房区的精密空调移至外网机房区，含相关空调电源、供排水改造。

5.其它说明
（14） 投标人报价中应包含管理、运输费用

（15） 投标人报价中应包含机房供配电工程、防雷接地工程、网络综合布线工程的施工辅材（PVC线管、接线端子，线耳，螺母螺丝等）

（16） 投标人报价中应包含工程税

二、供应商资质要求
（一）投标人必须是具有相关经营范围、注册登记运营5年以上、有固定的办公运营场所、具有独立法人资格的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 

（二）本项目不接受联合体投标。
三、项目预算
本项目采购预算为12万元，报价超过该预算的标书无效。
四、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本2份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

1.投标函（格式见附件1）；
2.法人代表授权书（格式见附件2）；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6. 工程质保承诺书（质保1年承诺书）；
7. 施工技术方案，方案中在施工设计、施工进度、施工图纸、招标人施工要求等方面应详细说明，应符合招标人要求并尽量科学合理；
8.为便于评标小组评分的其它证明材料。
9.投标人认为需要陈述的其他内容。
五、投标时间及地点
投标者请于2014年11月7日上午9:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）送至深南中路新城大厦东座8楼809室，联系人：吴先生，电话：0755-25943056，不符合规定的标书不予受理。
定于10：00开标。由我局信息中心评标小组对照《评分标准》打分，分数最高者为候选中标单位。开标时，请投标人代表在现场等侯，如评标小组成员对投标文件有疑问，将现场进行质询，待评标结束后方可离开。
截至开标时，如出现不够三家及以上投标人有效参与投标的情况，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
六、投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

附件：
1.投标函
2.法定代表人授权书
3.评分标准
深圳市人力资源和社会保障局信息中心
2014年10月
附件1

投 标 函
深圳市人力资源和社会保障局信息中心：

对贵方发布的《机房配套设备安装改造工程招标书》项目招标文件，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人全称：                    （公章）

授权代表（签名）：

日   期：
附件2

法定代表人授权书
深圳市人力资源和社会保障局信息中心：

现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓    名：             年龄：         性别：

身份证号：

职    务：             邮编：

通讯地址：

联系电话：

单位名称：                       （公章）              法人代表：       （签章）

本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日

附件3
评分标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	一
	投标报价
（共30分）
	计算方法：
得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×30  
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	30

	二
	投标人资质及技术实力

（共15分）
	以下资质每个2.5分，最高5分
1.投标人具有建筑智能化工程施工专业承包（或建筑智能化工程设计与施工一体化）贰级及以上资质证书；
2.投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书；
	5

	
	
	投标人的技术施工人员具有以下证件的，每项2分，最多10分，技术施工人员应至少为在本单位工作半年以上员工，以加盖公章的社保证明为准。

1. 电工证
2. 焊工证
3. 弱电工程师
4. 机房设计人员资质
5. 特种作业操作上岗证
	10

	三
	技术方案 （共40分）
	投标人应提供施工技术方案，方案中在施工设计、施工图纸、施工进度、招标人施工要求等4方面应详细说明，根据是否符合招标人需求并尽量科学合理进行横向比较打分，共40分
施工设计：最高15分，是否合理、是否符合招标人需求；
施工图纸：最高12分，是否是提供所有施工项目的图纸，是否符合招标人需求；
施工进度：最高7分，是否合理，是否节省，是否符合招标人需求；
招标人施工要求：最高6分，是否合理，是否满足招标人要求；
	40

	四
	案例
（共15分）
	投标人2011年9月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）已经完成的机房改造工程项目业绩，需提供机房工程合同复印件，原件备查。每个案例3分，最高得15分。
	15


