深圳人才园室内空气净化
项目招标文件

深圳市人力资源和社会保障局

2015年4月  日

招标文件
一、项目财政预算限额
	用户单位
	财政预算限额
	预算限额对应的服务期限

	深圳市人力资源和社会保障局
	198，000元
	12个月


二、人才园项目基本情况
人才园位于福田区竹子林片区，东侧隔规划路毗邻福田交通枢纽大厦，南临白石路，西侧隔红树林路毗邻地铁车辆段，北临深南大道。该项目用地面积36126㎡，地下两层，地上七层，建筑高度29.4米，总建筑面积为89569㎡，其中地下建筑面积46007㎡，地上建筑面积43562㎡。具体如下：
（一）办公用房区域。办公用房区域人才园（3－7层）建筑面积共16523㎡。
（二）公共服务区域。建筑面积26788㎡（地下一层部分、地上一层、二层。其中：公共服务大厅3810 ㎡、公共考试服务平台8057㎡，网络信息平台2198 ㎡，职业能力鉴定指导服务中心680㎡、信访大厅935 ㎡、仲裁庭1486 ㎡、多功能厅 1322 ㎡、公共人事档案服务中心 3139㎡、招聘大厅5161㎡。
（三）附属用房及设备用房区域。建筑面积为46258 ㎡。其中，食堂及餐厅3641㎡;公园配套用房200㎡；地下停车场 27112㎡（设地下停车位 804 个）；设备用房 8981㎡；人才街和架空层6324㎡。
三、项目服务内容

（一）除停车场、设备用房外，室内区域均需进行空气净化。具体面积，以实地勘察为准。

（二）甲方指定专业机构进行检测（30个点）。检测费用由乙方支付。

四、项目服务总体要求
（一）环境净化设备及材料质量要求。
1.符合国家相关规范及标准；

2.材料要求全新、完整、无损；

3.符合国家及深圳市相关环保规定及要求；

4.符合国家及深圳市相关消防规定及要求。
（二）材料、设备品牌要求。
投标人所提供或使用的产品必须为国优品牌。一旦中标，该设备、材料品牌要求将作为合同的组成部分，作为招标方验货的依据。
（三）验收标准。
    室内空气中的污染物（甲醛、苯系物、TVOC）的指标达到《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定要求。
（四）主要技术要求。
  1.提供专业室内环境污染治理证书和项目负责人专业培训上岗证；

  2.制定专业的服务方案（含财产防损和安全保障）；中标单位确保施工期间人、财、物的绝对安全。如出现财物及设备设施丢失、损毁、人员伤害等事件，中标单位应承担全部责任。

    3.治理污染物产品详细说明及二年内权威机构出具的计量认证报告；

4.如综合治理区域的空气质量未达到上述规定标准（以甲方指定的检测机构出具的检测报告为准），治理方免费进行再处理，直至达标；

    5.提供一年的空气质量保障服务，每六个月需对上述治理区域进行至少一次检测维护，如发现超标，需进行补救处理。

五、项目进度要求
根据甲方需求，项目分区域分批进行净化，分批次数不超过3次。分区域分批净化时，每批次必须在15天内提交检测报告。
    采购单位提前3天通知进场净化。

六、项目投标人资格
供应商资格：

（一）须在中华人民共和国国内注册并具有独立法人资格，有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

（二 ）本项目不接受联合体投标，不允许分包；
（三）近三年内有同类大型建筑物空气净化经验。
（四）不接受联合体投标。

现场勘查：
现场勘查时间：2015年4月29日（星期三）下午2:30；
现场勘查地点：人才园。

七、投标报价

（一）本项目空气净化费采用包干制，包括空气净化服务成本、售后服务、法定税费、企业的利润等一切费用。企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

（二）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；
（三）投标人的投标报价不得超过财政预算限额19.8万元；
（四）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据；
（五）投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；
（六）投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。
八、付款方式

1.签署合同后，甲方按财政规定及相关要求支付合同总金额的40%作为预付款。

2.全园空气净化完成，并出具检测报告后，甲方按财政规定及相关要求支付合同总金额的50%。

3．一年的空气质量保障服务期满后，甲方按财政规定及相关要求支付合同总金额的10%。
4、合同以人民币方式结算（含税）。
九、投标文件编制有关要求
投标文件1式6份，其中正本1份，副本5份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章），内容包括但不限于：

（一）单位简介，加盖公章的营业执照、相关资质复印件。

（二）本次服务的工作设计方案（包含商务部分和技术部分）。

（三）本次服务报价（以人民币为计量单位）。本次采购金额报价不得超过￥19.8万元，否则视为废标。
具体内容可参考：

1、综合部分：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）详细清单报价格式；

（4）资格证明材料：（资格证明资料应结合项目评分规则进行提供，以下材料需提供原件的扫描件，原件备查）

a.营业执照副本

b.空气净化企业认定证书（若有的话提供）

（5）类似项目成功案例（合同及验收证明）

（6）招标文件要求的其他商务内容或投标人认为需要补充的资料。

2、技术部分：
以下内容可根据项目实际情况调整，同时，投标人应结合项目评分规则在投标文件中填写技术方案

a.所使用产品的功能介绍、净化原理及可能存在的风险

b.施工方案

c.施工人员安全保障方案

d.施工现场财产保全方案

e．室内空气检测方案

f.售后服务
以上所有投标文件真实性作为本次投标资格条件，一旦发现假冒，废除投标资格，并保留追究法律责任之权利。
十、投标文件的投递

（一）投标文件的密封和标记。
 1、投标人应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标人法人公章。
 2、 封套应注明：
 “收件人：深圳市人力资源和社会保障局室内空气净化项目投标文件”

 投标文件北京时间2015年5月7日10:00之前不得启封”的字样。
 3、 如果封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。
（二）投标截止时间。
1、投标文件递交开始时间：北京时间2015年4月27日。
2、投标文件递交截止时间：北京时间2015年5月6日16:00前。
3、投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达深圳市福田区福中三路市民中心C3005室。
4、如推迟投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
5、招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
6、截至开标时，如不够三家投标人，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
（三）投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。

十一、开标与评标

（一）开标。
1、开标时间：北京时间2015年5月7日上午10:00。  

2、开标地点：深圳市福田区福中三路市民中心C3126室。
（二）招标小组。
本次招标组建评标小组，评标小组由 5 人组成。

本次招标组建监督小组，监督小组由 2 人组成。

本次招标组建验收小组，验收小组由 11人组成

（三）评标原则和方法。
1、由我局自行组织有关人员组成采购评标小组（以下简称“评标小组”）按有关规定进行评标。

2、 评定方法

(1)采用综合评标法，由采购评标小组确定中标单位，综合评估分最高的为中标候选人。

	评估因素
	技术
	综合
	价格

	评估权重
	50
	30
	20


(2)综合评估分：综合评估分（精确到小数点后两位)=技术得分+商务得分+价格得分。 

(3)将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。

(4)如合格投标人不够三家，本招标工作无效。

          人才园室内空气净化招项目评分表
	类别
	评分因素
	最高分值
	评分准则

	技
术
部
分
50
分
	1
	使用的产品
	20
	根据所使用产品的功能、原理、可能存在的风险合理性等方面进行横向比较，分档评分。第一档，15-20分；第二档8-14分；第三档，0-7分。

	
	2
	施工方案
	5
	根据投标人的施工方案（如人员架构、管理团队、可安排最大施工人数等）进行横向比较，分档评分。第一档，4-5分；第二档2-3分；第三档，0-1分。

	
	3
	施工人员安全保障方案
	5
	根据投标人结合现场实际情况拟定的方案进行打分。横向比较，分档评分。第一档，4-5分；第二档2-3分；第三档，0-1分。

	
	4
	施工现场财产保全方案
	10
	根据投标人结合现场实际情况拟定的方案进行打分。横向比较，分档评分。第一档，8-10分；第二档5-7分；第三档，0-5分。

	
	5
	室内空气检测方案
	5
	根据投标人需求委托专业机构进行检测（不少于30个点）。提供30个点，5分；少于或不提供，0分。

	
	6
	售后服务
	5
	根据投标人售后服务计划、故障响应时间、服务承诺等方面进行打分。横向比较，分档评分。第一档，5分；第二档3-4分；第三档，0-2分。

	综合实力
部
分
30
分
	1
	纳税情况
	5
	请投标人提供由税务部门出具的近一年度纳税证明扫描件，原件备查。根据纳税总金额评分：第一档，5分；第二档3-4分；第三档，0-2分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	服务业绩
	20
	提供5个同类业绩（单项合同金额≥15万）且客户服务质量评价较好即得20分，提供1个得4分，未提供的不得分。杸标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，评分中出现无证明资料或无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	3
	社保情况
	5
	请投标人提供近三个月社保证明书（以社保缴纳清单为准）扫描件，原件备查。横向比较，分档评分。第一档，5分；第二档3-4分；第三档，0-2分。

	价格
部分

20分
	1
	投标总价
	20
	价格得分＝［1-（投标价-最低价）/最低价］*20
当价格分<0时，取0。


（四）中标价格。
中标人的报价即为中标价格。
（五）招标人的权利。
招标人确定中标人后，无义务向未中标的投标人解释其未中标的原因。
（六）纪律与相关事项。
1.除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系。
2.从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消。
3.投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则。
4.投标人获取的邀请函不得用作本次投标以外的任何用途。
5.投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
6.投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险。
7.投标人应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（七）有关本次招标之相关事宜，可以向招标人查询。
招标人：深圳市人力资源和社会保障局
联系人：喻金鑫                  电  话：82101595
11

