深圳市人力资源和社会保障局人才园
机房UPS搬迁、安装及维保工程项目招标书
我中心根据信息化工作需要，现将通过公开招标的方式开展人才园机房UPS搬迁、安装及维保工程项目。招标需求列举如下，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目内容及需求
（1） UPS维保及要求
设备保维类别：分为巡检及整机保修
1、 巡检为：
 eq \o\ac(○,1)电话故障诊断：7×24小时电话技术咨询服务； 
 eq \o\ac(○,2)现场故障排除：紧急故障，2小时内赶赴现场，分析故障原因，提交故障处理报告，以最优惠价格提供备件满足维修需要，价格接受招标方监督；
 eq \o\ac(○,3)定期巡检：每年4次，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患（不包易损件费用）；
 eq \o\ac(○,4)服务协助：配合客户的系统切换、停电值守、应急演练等；
 eq \o\ac(○,5)技术培训：技术讲解、集中技术培训。
以下设备为巡检设备：
	设备名称
	使用日期
	数量
	规格
	备注

	艾默生 UL33-0600L UPS
	2006.07
	1台
	60KVA
	海天综合大厦11楼机房

	APC PW 120KVA UPS
	2009.07
	1台
	120KVA
	海天综合大厦11楼机房


2、整机保修为：
 eq \o\ac(○,1)电话故障诊断：7×24小时电话技术咨询服务； 
 eq \o\ac(○,2)现场故障排除：紧急故障，2小时内赶赴现场，分析故障原因，提交故障处理报告（含：故障维修的全部备件、技术、劳务、交通、差旅的全部费用。）； 
 eq \o\ac(○,3)定期巡检：每年4次，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患（包含易损件费用）；
 eq \o\ac(○,4)服务协助：配合客户的系统切换、停电值守、应急演练等；
 eq \o\ac(○,5)技术培训：技术讲解、集中技术培训。
以下设备为整机保修设备：
	设备名称
	使用日期
	数量
	规格
	备注

	EATON 93E UPS
	2013.05
	1台
	200KWA
	将迁至人才园

	APC Galaxy 5000 UPS
	2011.05
	1台
	80KVA
	将迁至人才园


（2） 搬迁工程要求
1、工程内容
	序号
	工程子项名称及内容
	单位
	数量

	1 
	APC Galaxy 5000 80KVA UPS拆装（含人工费及辅材）
	台
	1

	2 
	EATON 93E UPS拆装（含人工费及辅材）
	台
	1

	3 
	UPS输入输出电源线缆4*50mm²+1*25mm²
	米
	20

	4 
	UPS输入输出电源线缆4*95mm²+1*50mm²
	米
	20

	5 
	承重支架(含电池承重架)（含安装人工费)
	套
	4

	6 
	电池拆装
	批
	2


*以上搬迁工程量为预算量，不为最终工程量，出现不足由中标方自理
2、全面完成搬迁工程内容规定的工作量；
3、安全完成UPS系统（含电池组）的拆、运、装、调试，确保在新装地点正常投入运行，全过程的安全风险由中标公司承担；
4、可在招标人规定时间内进行现场勘察，时间为2015年5月6日。
2、 供应商资质要求及项目预算（如不符合，废标）
（一）投标人必须是具有相关经营范围、注册登记运营3年以上、深圳有固定的办公运营场所的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 
（二）提供任一维保物品原厂售后服务的证明函；
（三）本项目采购预算为7万元，报价超过该预算的标书无效；
（四）本项目不接受联合体投标。
三、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本3份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
1.投标函；
2.法人代表授权书；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6. 提供任一维保物品原厂售后服务的证明函；
7.提供施工方案；
8.为便于评标小组评分的其它证明材料；
9.投标人认为需要陈述的其他内容。
四、投标截止时间
1、投标文件递交时间： 北京时间201５年4月30日至201５年5月15日上午12点。
2、投标文件递交截止时间：北京时间201５年5月15日上午12点。
3、投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达深圳市福田区彩田南路2038号海天综合大厦11楼1130房。
4、在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
5、招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
6、投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。
五、开标与评标
（一）开标
1、开标时间：北京时间2015年5月15日14：30。  
2、开标地点：深圳市福田区彩田南路2038号海天综合大厦13楼1305房
3、三家以上（含三家）投标供应商参与投标符合开标条件。
（二）评标小组
    本次招标建评标小组及监督小组，评标小组由 3人组成、监督小组由2人组成。
（三）评标原则和方法
1、由我局自行组织有关人员组成采购评标小组及采购监督小组按有关规定进行评标。
2、评定方法
(1)采用综合评标法，由采购评标小组确定中标单位。
在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高的为中标候选人。
(2)综合评估分：综合评估分（精确到小数点后两位)=技术得分+商务得分+价格得分。 
(3)将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。
(4)评标委员会按排名顺序推荐前两名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，由排名第二的中标候选人中标。
（四）项目评分表
2015年度人才园机房UPS搬迁、安装及维保工程项目评分表
评分员：                                                                              日期：  2015 年　　　月　　　　 日
	类别
	评分项目
	最高分值
	备注
	
	
	

	价格标（S）
（总分50分）
	投标总价
	50分
	计算方法：得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×50 
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	
	
	

	技术标（J）
（总分25分）
	技术服务方案
	10分
	按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得8-10分；评价为良得5-7分；评价为中得1-4分；评价为差不得分。
	
	
	

	
	设备维护能力保障
	5分
	按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得5-4分；评价为良得3-2分；评价为中得1分；评价为差不得分。
	
	
	

	
	技术团队
	10分
	拥有5名（含5名）以上UPS厂商认证资质的工程师得10分，3名（含3名）以上得5分，1名（含1名）以上得1分，无不得分（提供证书复印件，原件备查）。
	
	
	

	商务标（X）
（总分20分）
	公司资质
	7分
	1、具有上述品牌任意一家UPS原厂商授权售后服务相关证书，得3分，2、建筑智能化设计与施工资质得2分，3、安全生产许可证得2分， 
	
	
	

	
	公司业绩
	10分
	提供近三年UPS维保业绩，，每提供一个案例得2分，最高10分，其它不得分（提供合同复印件首尾页，原件备查）。
	
	
	

	
	公司服务
	3分
	在深圳有经营场所并具备24小时维保电话。满足得3分，其它不得分。
	
	
	

	诚信（C）
（总分5分）
	公司诚信
	5分
	投标人提供参加深圳市政府采购活动中无诚信管理处罚记录的承诺函（加盖投标人公章），得5分。其它不得分。
	
	
	

	评标总得分
	
	
	
	


（五）招标人的权利
1、开标后，符合条件的投标供应商满3家符合评标条件，如不满3家此次招标流标。
2、招标人确定中标人后，无义务向未中标的投标人解释其未中标的原因。
六、纪律与相关事项
（一）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系；
（二）从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消；
（三）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则；
（四）投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任；
（五）投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险；
（六）投标人应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
七、有关本次招标之相关事宜，可以向招标人查询。
招标人：深圳市人力资源和社会保障局
联系人：由铭明           电  话： 0755-82978874
                                   13501596962
2015年4月30日    
