深圳市人力资源和社会保障局指纹系统维护采购招标书

深圳市人力资源和社会保障局现通过招标的方式选择指纹系统维护单位。招标需求列举如下：
一、项目内容
深圳市人力资源和社会保障局指纹系统维护。
二、投标方资质要求
1.必须是在中华人民共和国境内注册的法人；
2.必须是深圳市政府采购中心的注册供应商（提供供应商注册卡复印件加盖公章）；
3.本项目不接受联合体投标；
4.投标时总报价不超过人民币18.7万元。

三、服务期限
维护服务期一年，2017年9月—2018年9月。
四、采购需求
（一）项目现状
1、单位现状
服务范围主要包括市社保局、社保分局、社保站和全市街道社区。 
2、维护清单
	维护项目名称
	维护类别
	维护地点范围
	维护站点（个）

	系统服务器
	日常性维护和升级维护
	信息中心机房
	3

	系统软件
	日常性维护和改进升级维护
	信息中心
	3

	自助柜员机指纹认证服务程序
	改进维护
	信息中心、各分局、街道、社区
	约200

	养老业务指纹采集认证系统站点
	日常性维护
	直属分局、各分局养老科、社保站
	约100

	养老退休人员指纹验证系统站点
	日常性维护
	各街道、社区劳动保障窗口
	约600

	计生奖励金指纹采集认证系统站点
	日常性维护
	各街道劳动保障、计生窗口
	约56


（二）项目目标
结合采购方单位实际，建立指纹系统维护基本流程，提供指纹系统平台运行维护、软件升级改进维护、突发应急服务，确实保障采购方指纹系统正常运转。
（三）项目服务内容
1、系统软件维护
（1）包括对服务器的维护、采集和认证软件的维护；
（2）负责答复社保局和相关人员对各系统的疑难问题与咨询工作；
（3）对全市社保分局、社保站和全市街道社区运行的指纹系统软件全面维护。
2、系统硬件设备维护
（1）全市社保分局、社保站和全市街道社区所用的指纹仪、摄像头硬件部分老旧设备更换由中标方负责检测后，如果需要维修或者更换由采购方确认后预先进行更换，更换指纹硬件费用由采购方另行申请经费后支付。
（2）维护期内中标方接到采购方确认后的需要维修更换设备的通知后，须在规定时间内用指纹设备备件将指定指纹站点的设备更换为新设备。

（3）中标方须对更换维修后的新设备提供三年的免费保修服务。
3、系统软件升级改进
（1）为了满足业务变化需求，根据需求在现有指纹认证系统基础上对软件进行维护和功能改进。
（2）中标方在系统升级完善过程中，对软件或数据所做的任何改动都应向采购方提交改动申请，详细列明改动原因、现象、改动内容及结果，经使用方同意后方可执行。
（3）中标方应在每次完成系统升级或改造之后，需对社保局相关操作人员进行前期培训。
（4）中标方须充分熟悉现有指纹认证系统业务操作流程和系统结构，能够根据现有业务变化需求对现有指纹认证系统软件功能进行维护改进。
4、指纹系统相关设备参数
活体指纹采集仪性能指标：
接口：usb2.0 
窗口有效面积：24mm*20mm 
支持操作系统：windows7/linux /windows2000/ windows xp/vista 
图像分辨率： 500dpi 图
像灰度级：8bits,256个灰度级 
指纹图像大小：480*400像素
图像清晰度：>=5LP/mm
（四）项目团队要求
1、人员配备：要求提供服务的项目组人数不少于3人，其中1人常驻，具体如下：
（1) 项目经理1名    
（2）服务工程师2名（1名常驻）
2、素质和能力具体要求如下：
（1）项目经理：具有项目管理经验,具备运维管理专业知识，参加过运维管理相关培训。
（2）服务工程师技能要求：计算机专业或者相关专业专科以上学历，参加相关工作时间在3年及以上，工作责任心很强，具有较强的软件运维服务技能。
3、工作要求
（1）分为常驻人员和非常驻人员：常驻人员必须常驻招标方指定的办公场所，或者招标方根据需要（如技术支持/紧急大面积故障/系统升级）要求常驻人员常驻招标方指定的场所；非常驻人员留守维护方办公场所，处于待命状态，招标方可以根据需要要求非常驻人员到场服务。
（2）常驻人员必须全部到位，未经招标方书面同意，不得更换维护人员；如果维护人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面之一的问题时，采购方有权要求维护方更换维护人员，并且中标方在收到采购方书面通知之日起30个工作日内必须更换，接替人员需要先试用，如果有两次以上的试用不合适，要求中标方进行整改，以公司名义正式提交整改报告。
（3）中标方应该为项目组人员购买必要的保险，并且中标方必须声明，对于中标人员因为工作在招标方引起的各种工伤、安全事件和事故，招标方免于一切责任。
（五）服务响应要求

1、总体要求
(1)提供5*8小时驻场服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，如有需要，须现场解决。
(2)对于服务请求，30分钟内电话响应，达到100%的用户响应度。

(3)未能及时完成服务请求的，应向招标方提出书面解释。
(4)取回维修的设备维修周期为：需要更换配件的，在使用单位审批同意后，五个工作日内完成。
（5）中标方需要每月定期对项目进行总结，提交维护服务报告给采购方。
2、运维响应要求：
对于服务请求，在工作时间内：
(1)单位重要部门（如办事大厅等）1小时内到达现场，2个工作小时内解决；
(2)单位其他部门3小时内到达现场，4个工作小时内解决。
五、投标书编制要求


（一）投标人需提交投标文件正本1份副本2份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
1. 投标函（格式见附件）
2. 投标人资质证明文件；
3. 公司情况介绍（需加盖公章）；
4. 投标人认为需要陈述的其他内容。
六、投标截止时间及开标
（一）投标文件递交
投标截止时间是2017年5月25日下午14:30。投标人务必于截止时间前，将密封好的标书（密封条上加盖单位公章）按要求送达至深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1059室，不符合编制要求的标书不予受理。
定于14：30开标。投标商不足3家或有效投标商不足3家，本次公开招标终止。 

（二）开标时间及地点
1、开标时间：2017年5月25日下午14:30。
2、开标地点：深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园。

联系人：杨少礼，联系电话：0755-88123724。
（三）评标
本次招标由深圳市人力资源和社会保障局自行组织有关人员组成采购评标小组（以下简称“评标小组”），评标小组由5人组成。采用综合评标法。由评标小组对照《项目标书评分表》打分，分数最高者为中标单位。评标结果将在采购方网站公示3天。
评标方法： 综合评分法             平均价格下浮比例：　5%

评标方法说明：

	 类别
	评分项目
	权重
	评分准则

	价格标（S）
（总分20分）
	价格
	20
	方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

        当价格分<0时，取0。

方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100

        Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。

        Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。

说明：方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，方法一作为备选方法

	技术标（J）
（总分50分）
	对项目服务内容和维护要求的理解

	15
	评标委员会根据投标人对本项目业务理解进行横向比较，分档评分。（优：15-12分；良11-10分；中：9分，差：8-0分）

	
	重难点和改进方案
	15
	评标委员会根据投标人对方案进行横向比较，分档评分。（优：15-12分；良：11-10分；中：9分，差：8-0分）

	
	软硬件维护方案
	20
	评标委员会根据投标人对本项目的软硬件维护方案横向比较，分档评分。（优：20-16分；良：15-14分；中：13-12分，差：11-0分）


	商务标（X）
（总分30分）
	软件资质和荣誉证书
	6
	投标人具有近三年深圳市软件行业协会颁发的优秀软件企业证书。（ 具备得3分，不具备得0分；提供复印件并加盖公章，否则不得分。）

	
	
	
	投标人具有近三年深圳市软件行业协会颁发的社会保险指纹系统软件优秀产品证书。（具备得3分，不具备得0分；提供复印件并加盖公章，否则不得分。）

	
	同类项目经验
	15
	提供社会保险指纹项目服务合同。（每份3分，不具备0分，总分15分；提供复印件并加盖公章，否则不得分。）

	
	人员资质
	5
	人员是否符合上述团队人员要求（符合5分，不符合0分）

	
	本地售后服务能力
	4
	注册地在深圳或在深圳设有分公司（以工商登记机关颁发营业执照或其他为准）。（具备4分，不具备0分）

	评标总得分
	


七、其他事项
无论投标结果如何，投标者须严格维护招投标的公正客观和准确真实，投标人如有违法违规行为，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
深圳市人力资源和社会保障局
2017年3月7日
附件
投标函
深圳市人力资源和社会保障局：
对贵方发布的《深圳市人力资源和社会保障局指纹系统维护采购》，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标方或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地    址：                       邮政编码：
电    话：                       传    真：
投标人全称：                    （公章）
授权代表（签名）：
日   期：
 2 / 11

