---深圳市东方招标有限公司～招标文件 第II卷--


                                      招标编号：1243-456OTC1710205
招 标 文 件

（第 Ⅱ 卷）

招标编号:              1243-456OTC1710205                      

项目名称：深圳人才园安保系统升级（包括人脸识别系统）项目
采购方式：              公开招标                      
采 购 人：       深圳市人力资源和社会保障局                   
代理机构：         深圳市东方招标有限公司             

深圳市东方招标有限公司

2017年05月26日
目  录

3第四章 投标邀请函


5第五章 项目要求


6一、
项目概述


6二、
商务要求


61、
资格证明


62、
★投标报价


73、
★到货要求


74、
★付款方法和条件


75、
售后服务


86、
设备到货时及设备验收时需提供但不限于以下资料


8三、
技术要求


8（一）总体要求


9（二）★供货范围


9（三）
主要技术要求


12第六章 评标办法


12一、
总则


12二、
评标方法


12(一)
资格证明审查


12(二)
符合性检查


13(三)
对标注（"★"）号的重要商务及技术条款的检查


13(四)
商务评比


13(五)
技术评比


13(六)
价格评比


14(七)
投标人的综合得分


14三、
评标表格




第四章 投标邀请函

投标邀请函

深圳市东方招标有限公司受深圳市人力资源和社会保障局委托，就深圳人才园安保系统升级（包括人脸识别系统）项目及相关服务进行国内公开招标，邀请有供货能力的合格投标人递交密封投标。
1、招标编号：  1243-456OTC1710205
2、项目名称：  深圳人才园安保系统升级（包括人脸识别系统）项目
3、招标内容：  安保系统升级（包括人脸识别系统）        数量： 一套
4、购买招标文件时间及地点： 2017年xx月xx日至2017年xx月xx日，上午9:00～11:30，下午14:00～17:00（北京时间）（公休日及法定节假日除外）。深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼A、H座。
5、招标文件售价： 人民币600元；招标文件售后不退，邮购须另加人民币50元。

6、答疑事项：投标人若有疑问，请于2017年xx月xx日17:00（北京时间）前将对《招标文件》的疑问以书面方式（加盖公章）提出，逾期将不予受理。
7、投标截止时间： 2017年xx月xx日14:30（星期x）（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交，迟交的投标文件将被拒绝接收。
8、开标时间：2017年xx月xx日14:30（星期x）（北京时间）。请投标人代表参加开标仪式。
9、递交投标文件及开标地点： 深圳市东方招标有限公司开标厅。地址：深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼A、H座。

10、说明： 凡购买《招标文件》后决定不参加投标的投标人，请在开标前三日以书面形式通知招标代理机构。若该项目投标人数不足三家而需重新招标，招标人有权拒绝未提供书面通知的投标人的重新投标。

招标机构：   深圳市东方招标有限公司
联 系 人：   王征宇、吴丹余
联系电话：   0755－83170027
传　　真：   0755－82949008
电子邮箱：   szsotc@163.com
公司网址：   www.sz-otc.com

地    址：   深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼A、H座
邮    编：   518034

开户银行：   招商银行深圳景田支行

帐    号：   812482829710001
深圳市东方招标有限公司
二○一七年五月二十六日
第五章 项目要求

须 知

1、本章节中所有条款之要求为本次招标项目的具体要求，投标人必须逐条对照进行答复。

2、凡标注（"★"）号的条款为重要之商务或技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

3、对标注（"★"）号的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，无技术资料支持的，将可能导致其投标被拒绝。（技术资料：系指制造商提供的产品说明书、产品操作手册、产品数据手册、彩页等；投标产品制造商官方网站资料须与技术资料一致）

4、本招标文件第Ⅰ、Ⅱ卷不一致之处，以第Ⅱ卷为准。

1、 项目概述

本次项目为深圳人才园安保系统升级（包括人脸识别系统）项目。具体技术内容详见“技术要求”。

2、 商务要求

1、 资格证明
投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：

1） ★投标人：
1 《营业执照》： 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有相关经营范围。须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章）。
2 本项目不接受联合体投标，不允许分包。
2） ★投标保证金：
1 金  额： 人民币10,000.00元（人民币壹万元整）；

2 有效期： 90个日历日（由开标之日后算起）；
3 交纳时间： 投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止日期三个工作日前，提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定帐户并经招标机构确认为准）。投标保证金应注明投标人名称、招标编号或项目名称，以便核查。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间三个工作日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准），招标机构在收到书面通知后，即退还其保证金；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金；
4 账  户： 详见第四章《投标邀请函》。
2、 ★投标报价

1） 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用，中标人须承担汇率风险。
2） 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使设备未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的设备不能通过相关部门的验收等，使设备不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。
3） 投标人对每项产品或服务内容的报价必须是唯一的。招标人不接受任何有选择的报价。
4） 本项目财政预算金额为人民币肆拾捌万元整（￥480,000.00元），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做无效处理。
3、 ★到货要求

1） 交货期：   合同签订后50天（日历日）内交货。
2） 交货地点：深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园，（用户）指定地点。
4、 ★付款方法和条件

合同签订后10日内采购人办理支付合同金额 70%货款之财政支付申报手续，设备安装施工完成并经初验后试运行10日内无故障或缺陷，办理支付合同总价的30%之财政支付申报手续，甲方付款前，乙方须将发票开给甲方，否则甲方有权顺延其履行付款申报义务之期限而无需承担任何责任。
5、 售后服务
1） 质保期内： 

1 货物免费保修期  1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4 投标产品在广东省珠三角有固定的售后服务维修网点或提供上门维保服务。

5 质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在 5 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

2） 软件升级：免费提供在硬件未改变条件下的软件升级服务。
3） 培训：须对买方技术人员进行免费现场安装及应用操作培训。
4） 安装、调试及违约责任：

1 卖方负责设备的安装、调试运行。在货物到达使用单位后，卖方应派技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
2 设备运行结果必须符合买方技术要求，也要达到卖方提供的制造和安装及技术规范要求。提供安装、调试过程中的特殊工具及易损件，并将安装或维修过程中需用到的专用工具完整移交买方。
5） 验收： 
1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。
6、 设备到货时及设备验收时需提供但不限于以下资料
1） 设备全套技术资料；

2） 操作手册；

3） 设备到货清单；
4） 设备保修证明。
以上资料在交验前各提供一套原件供存档使用。
3、 技术要求

（一）总体要求
1、 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

2、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
3、 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
4、 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。
5、 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致提供的相关内容不得分。

（二）★供货范围
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	筒机支架
	8套
	 

	2
	 人脸实时识别报警系统
	1套
	

	3
	高清镜头  
	9个
	

	4
	枪型网络摄像机
	9台
	

	5
	服务器
	1台
	

	6
	以太网千兆数据交换机
	4台
	

	7
	人证比对一体机
	2台
	

	8
	线材
	500米
	


（3）  主要技术要求
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	备注

	1
	筒机支架
	壁装支架/铝合金
	8套
	

	2
	后台软件性能要求
	1、布控目标库（黑名单库）容量：布控目标库支持实时2万，离线1百万； 
2、▲为保证系统的实时性，布控目标库在2万以内情况下，目标人员布控比对报警不超过2秒；
3、在人脸分辨率、清晰度满足要求的条件下达到正面人脸90%的正确识别率（千分之一误报率）； 
4、最低分辨率仅需保证画面中两眼之间的距离25像素

5、人脸双眼在视线尽头即可识别； 
6、具有对光照、角度、表情、遮挡、年龄变换、高密度人群等情况下的高准确率的人像识别能力； 
7、系统稳定性：系统7*24小时无故障运行
	1套
	

	3
	人脸检测角度
	▲人脸可检测角度偏航角-75度~+75度；俯仰角-60度~+60度；翻滚角-45度~+45度
	
	

	4
	功能
要求
	1、▲数据采集：支持大数据采集，本期建设同时可支持不低于8路以上前端人脸动态采集，支持8路数据并发。后期可平滑扩展至50路以上前端人脸动态采集，支持50路数据并发，且单台比对服务器需支持至少16路数据并发；
2、支持采用模糊匹配相似度结果呈现；支持对摄像头在搜索时间范围内所拍摄的所有图片时间信息的展示；支持按照时间的先后顺序呈现所有监控区域内的摄像头抓拍的实时人像图片信息，支持对摄像头在搜索时间范围内所拍摄的所有图片进行一键导出。
4、 可从小图点击查看大图，对大图中的人像再次进行框选，用以满足在一张大图中有多个人像时快速实现二次检索。 
5、▲人像布控：提供人像布控的录入；实时布控人像单库规模不低于20000人，离线布控达百万。 
7、 运维管理：支持设备管理、用户管理、权限管理、日志查看等功能。 
8、 业务管理：提供IP地址限制功能。系统提供接入IP的管理功能，支持增、删、查、改等。 
9、▲系统支持对告警信息进行监控中心显示设备显示、监控中心声音警报，并通过短信或微信提醒的方式，实时推送至安保人员手机端，对可疑人员进行快速身份核验。
	
	

	5
	系统管理
	1、数据统计、操作日志：今日登录用户（含当前在线用户）、历史登录用户的统计，采集数据统计、重点人员统计等；操作记录包含用户对库、对用户、对单位、对黑名单的所有操作记录； 
2、前端（摄像机）配置、管理：支持对前端摄像机所属的区域、对应的IP地址、登录账号和密码等进行管理，以及对摄像头的新增、删除、修改、查询操作； 
3、平台服务配置、管理：支持对平台的所有组件的配置与管理；

	
	

	6
	高清镜头  
	3.8-16 mm | F1.4-C | 1/1.8"| CS接口
	9个
	

	7
	枪型网络摄像机
	1、200万 1/1.8''CMOS星光级超低照度枪型网络摄像机；
2、支持慢快门；
3、宽动态范围 120dB；

4、主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps

5、主码流最大支持1920x1200@30fps。 

6、▲最低照度彩色：0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)。 

7、▲支持H.264视频编码格式，可设置为Baseline/Main/High Profile。

8、支持数字降噪、背光补偿、图片叠加、匿名访问、IP地址过滤等功能。 

9、▲需同时支持DC12V、AC24V和PoE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 
10、 ▲支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照自动调节曝光参数。
	9台
	

	8
	以太网千兆数据交换机
	1、支持8个10/100/1000Mbps自适应以RJ45端口； 
2、转发率：1.2Mbps；
3、交换容量:1.6Gbps；
	4台
	

	9
	人证比对一体机
	1 高可用场景设计,支持本地离线场景和在线场景
2 系统可维护性强,日志搜集和故障分析,程序可及时升级，便于维护,Crash分析监控
3  人脸检测识别率高,千万分之一错误率下的准确率高达90%以上
4  大数据，深度学习引擎打造防Hack
	2台
	

	10
	服务器
	1、▲基于GPU卡进行计算，并且仅通过一台服务器可实现16路高清视频流接入；
2、▲动态比对数据库大小可支持单库10万人级别。
	1台
	

	11
	线材
	RVV2*1.5 电源线
	500米
	


第六章 评标办法

1、 总则

本项目采用综合评标法。依据最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，评标委员会根据招标文件的要求，对通过投标文件初审的投标人的综合实力、信誉和业绩、投标价格、服务承诺等进行综合评审。只有通过资格证明审查、符合性检查及对招标文件标注（"★"）号的重要商务及技术条款完全满足的投标人才能进入商务、技术和价格评分。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分（其中，商务和技术得分为去掉一个最高分和一个最低分后的平均分），得分最高者为第一中标候选人，评标委员会根据综合得分由高到低的排名顺序确定三人为中标候选人，并标明排列顺序。如本项目接受进口产品投标，在投标人综合得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（供应商须提供相关证明），如项目中未出现以上情况，则综合得分相同时，以投标报价低者优先。若综合得分且投标报价相同的，以技术分高者优先。
2、 评标方法
综合得分总分值为100分，分值：商务30分、技术40分、价格30分。
(1) 资格证明审查

1、 招标机构根据表1《资格证明审查表》的内容和标准，对所有投标人提供的资格证明文件进行审查，结论是“合格”或“不合格”。          

2、 只有逐条通过《资格证明审查表》各项审查的投标人，其评审为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项审查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

(2) 符合性检查

1、 评标委员会根据表2《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

2、 只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为“不合格”，投标文件被认定为投标无效。
(3) 对标注（"★"）号的重要商务及技术条款的检查

1、 评标委员会根据招标文件列明的商务、技术要求中标注（"★"）号的重要条款，逐条审核投标人提供的投标文件对于这些条款的满足与否，填写表3《重要商务及技术条款检查表》，结论为“合格”或“不合格”。

2、 按照本章节《须知》的规定，只有逐条满足的投标人为“合格”，进入下一阶段的评审，否则将导致其投标被视为无效。
(4) 商务评比

评委分析合格投标人的投标文件中的商务条款与招标文件商务条件要求的偏差部分是否影响业主利益以及中标后的合同执行，根据表4《商务评议指标表》列明的各项评分因素，详细对比投标人的企业财务状况、相关业绩及经验、服务承诺等，并按相关要求进行评分。评委会将在去掉一个最高分和一个最低分后以算术平均的方式对剩余评委会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的商务得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。
(5) 技术评比

评委分别对合格投标人的技术文件中的各项内容进行评议比较，根据表5《技术评议指标表》列明的各项评分因素，并按相关要求进行评分。评委会将在去掉一个最高分和一个最低分后以算术平均的方式对剩余评委会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的技术得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。
(6) 价格评比

1、本项目属于“非专门面向中小企业的项目”。

2、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，评委按照投标人提供的《中小企业声明函》中的相关内容，对同时符合以下条件的投标价格给予6%的扣除，扣除后的价格作为投标人的评审报价进行价格评比：

① 投标人为小型或微型企业；

② 所投全部投标产品、承担的项目全部工程或者全部服务均由小型或微型企业制造或提供。

3、评审报价计算公式：

1 若投标人适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》：

投标人评审报价=投标报价*（1－6%）

2 若投标人不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》：

投标人评审报价=投标报价
4、评委分别对合格投标人的评审报价进行评分，得分四舍五入精确到小数点后两位填写表6《价格评议指标表》。

5、评分计算公式： 

投标人价格得分= [1－（投标人评审报价－最低价）/最低价]×30％×100

注：最低价是指通过了符合性检查及对招标文件标注（"★"）号的重要商务及技术条款检查的最低评审报价。
6、投标价格的计算得分如果小于0分，则以0分记。
(7) 投标人的综合得分

1、将投标人的技术、商务和价格得分相加，即得出投标人的综合得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

2、根据综合得分，对投标人的综合得分由高到低的排名顺序确定三人为中标候选人，并标明排列顺序。如本项目接受进口产品投标，在投标人综合得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（供应商须提供相关证明），如项目中未出现以上情况，则综合得分相同时，以投标报价低者优先。若综合得分且投标报价相同的，以技术分高者优先。
3、 评标表格

表1：《资格证明审查表》

	序号
	内    容
	标    准

	1
	营业执照副本（复印件加盖公章）
	通过/未通过

	2
	是否为联合体投标
	否/是

	
	结论
	合格或不合格


表2：《符合性检查表》              
	序号
	内    容
	标    准

	1
	投标报价是否超出财政预算金额
	未超出/超出 

	2
	投标函
	有/无

	3
	关于资格的声明函
	通过/未通过

	4
	法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书）
	通过/未通过

	5
	技术条款对照说明表
	有/无

	6
	商务条款对照说明表
	有/无

	7
	投标分项报价表
	有/无

	8
	资格证明文件（招标文件第Ⅰ卷第三章中规定的资格证明文件及第Ⅱ卷第五章中资格标准要求提供的所有文件）
	有/无

	
	结论
	合格或不合格


表3：《重要商务及技术条款检查表》             

	序号
	招标文件要求
	投标文件的响应
	满足与否

	1
	标注（"★"）号的重要条款
	
	满足/不满足

	2
	
	
	满足/不满足

	3
	
	
	满足/不满足

	
	……
	
	满足/不满足

	
	结论
	合格或不合格


表4：《商务评议指标表》　                                        [ 分值：30分 ] 
	序号
	内    容
	分值
	评分标准
	评标
得分

	1
	企业资质
	   10
	1 投标所使用的软件系统的软件著作权产品具有有关
人脸图像智能识别技术的软件著作权证书，原件备查得3分。（投标人须提供证书复印件加盖公章）
2 投标供应商应在深圳设有分公司，得4分。（投标人
须提供2017年4月由市区级以上社保部门出具的社保清单复印件加盖公章，未提供或资料不清晰不得分，如在深圳设有分公司的需提供分公司的营业执照复印件加盖公章）
3 专利权属于投标供应商的软件类专利数量不得少于
30个专利（专利须提供复印件加盖公章），得4分。
	免

	2
	技术能力
	14
	1.在近两年内，在IEEE国际计算机视觉与模式识别会议发表关于计算机视觉的相关论文不少于15篇/年，得10分。少两篇得8分，少5篇得5分，论文少于10篇者，不得分。投标人须提供证明材料复印件加盖公章。
2.投标供应商在职博士以上学历研究人员30人以上，要求投标人提供学历、学位证书复印件加盖公章及2017年4月由市区级以上社保部门出具的社保清单复印件加盖公章，未提供或资料不清晰不得分，满足条件的得4分。
	

	3
	实施服务
	4
	实施方案有具体的人员、工期安排且设计合理，优秀的计4分，良好的计3分，一般的计1分，差的不计分。
	

	4
	标书制作
	2
	标书制作完整，无缺页，页码清晰完整，便于评委评标的，计2分；标书制作较好的计1分；一般的计0.5分；差的不计分。
	

	
	得  分
	30
	
	


表5：《技术评议指标表》                                       [ 分值：40分 ]
	序号
	内    容
	分值
	评分标准
	评标
得分

	1
	软件应用于国家中大型安保或公安系统项目
	6
	投标供应商成功案例用于国家大型安保或者公安系统项目，投标人每提供一个有效案例得2分（须提供合同关键页及验收报告复印件加盖公章，未提供或资料不全或无法判断其有效性的不得分）
	

	2
	技术规格偏离情况
	34
	对标注“▲”号的技术要求条款有一项不满足的，扣4分，扣完为止。
	

	
	
	
	对未标注“★”及“▲”号的技术要求条款有一项不满足的，扣2分，扣完为止。

	

	
	合计
	40
	
	


表6：《价格评议指标表》                                          [ 分值： 30分 ]
	                    投标人    
    分项
	
	
	
	

	投标人是否适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》
	适用/不适用
	适用/不适用
	适用/不适用
	适用/不适用

	投标报价（人民币）万元
	
	
	
	

	评审报价（人民币）万元
	
	
	
	

	最低价
	

	价格得分
[1－（投标人评审报价－最低价）/最低价]×30
	
	
	
	



9

