深圳市视频监控技术应用专项职业能力

考核规范

（V2020.1）

1.专项职业能力概况

1.1专项职业能力编码

90222。

1.2专项职业能力名称

视频监控技术应用。

1.3专项职业能力定义

在视频监控相关岗位上，具备该系统的安装、调试、使用和故障处理的能力。

2.专项职业能力考核

2.1视频监控技术应用专项职业能力考核

2.1.1考核要求

2.1.1.1基本文化程度

高中毕业（或同等学力）。

2.2.1.2考核方式、考核办法及考核时间

（1）考核方式

社会化考核。

（2）考核办法

为操作技能综合考核。操作技能综合考核均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格。合格者核发三级专项职业能力证书。

（3）考核时间

操作技能综合考核90分钟。

2.1.1.3考核场地及设备

具备10个或以上的考核工位，并配备相应操作设备、器材和耗材，且安全防护措施齐备的实训室。（见2.1.4附件）

2.1.1.4考评人员与考生配比

操作技能综合考核：每个试室配备不少于1名考务人员及1个考评组，每个考评组不少于3名考评人员，考务人员和考生配比为1:10，考评组和考生配比为1:10。

2.1.1.5适用对象

从事或准备从事本专项职业岗位，且申报本等级专项职业能力考核的人员。

2.1.1.6申报条件

符合以下条件：

16周岁以上，60周岁以下。

2.1.2考核内容

2.1.2.1操作技能考核内容

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 考核比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组网部署 | 一、摄像机的添加 | 1.IVS客户端的安装 2.通过客户端对摄像机配置 3.添加三台摄像机 | 50% | 考核两个项目，每个项目配分比例50%；IVS最简组网部署作为必考项目 |
|  | 二、用户平台的操作 | 1.创建用户和用户角色（管理员角色和用户） 2.配置实况浏览和云镜控制 3.OMU Portal上的维护操作 |  |  |
| 客户端操作 | 一、录像操作 | 1.报警联动录像配置 2.使用U盘备份录像 3.录像回放的电子放大 | 50% |  |
|  | 二、IVS客户端系统维护 | IVS客户端系统维护 |  |  |
| 视频配置 | 一、解码器的安装及配置 | 1.解码器（HDMI高清接口）安装 2.解码器的配置 | 50% |  |
|  | 二、IVS客户端的配置 | 1.IVS客户端的配置 2.视频轮巡的配置 3.客户端上查看告警，生成和导出报表 |  |  |
| 联动配置 | 一、告警联动的配置 | 1.移动侦测联动录像的配置 2.视频丢失联动的配置 | 50% |  |
|  | 二、智能分析的配置 | 智能分析的配置（徘徊报警、物品遗失报警） |  |  |

2.1.2参考用书

《安全防范系统安装维护员（基础知识）》，主编：李仲男，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5045-7751-1，出版时间：2010年4月。

2.1.3附件

2.1.3.1场地

（1）每个工位面积不小于2m2。

（2）统一编号，使得机具号、工位号一一对应。

（3）有良好的通风设施，场内必须干燥。

（4）配备必要的灭火器材和消防设施。

2.1.3.2设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台 | 支持最大32路网络监控，1TB硬盘，支持HWSDK | 1台 |  |
| 2 | 网络摄像机 | 130万像素，支持夜间红外摄像 | 每工位1台 |  |
| 3 | 数字解码器 | 不少于1个HDMI接口和4个BNC输出 | 每工位1台 |  |
| 4 | 计算机 | 1G内存，500G硬盘，winXP以上操作系统 | 每工位1台 |  |
| 5 | 显示器 | 支持HDMI接口，最大1280X720分辨率 | 每工位1台 |  |

2.1.3.3工、量具

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络测线仪 | RJ45测线仪 | 2-5把 |  |
| 2 | 压线钳 | 8P/6P/4P三用多功能网线钳网络压线钳 | 2-5把 |  |
| 3 | 万用表 | 指针式/数字式 | 2-5把 |  |