附件2

深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛—继电保护

职业技能竞赛

技

术

文

件

2020年7月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

继电保护工。

（二）竞赛标准

参照国家职业资格继电保护工三级（高级）考核标准，参照GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法的国家标准，结合电力行业实际情况，结合企业及行业实际情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能等相关内容，由组委会统一组织专家制定。

（三）竞赛方式

本次竞赛分初赛和决赛二个阶段进行，初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作竞赛。

1.初赛。由组委会组织专家参照竞赛标准命题，使用计算机理论闯关系统上机考核，现场计算机自动判分。第一关为基础知识，时间为30分钟；第二关为专业知识，时间为30分钟。两关均实行百分制，60分为合格，第一关合格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到低进行排名，取前50名选手进入决赛，进入第二关选手多于10名不足50名的，进入第二关的全部选手进入决赛，进入第二关选手不足10名的，该竞赛取消，不再举办。

时间：8月9日（星期日）

地址：深圳市宝安区政丰南路2号深圳供电局电力训练学院。

2.决赛。由组委会组织专家参照竞赛标准命题，以现场实际操作的方式进行。竞赛当天由组委会组织专家对样题进行30%的修改，作为正式赛题。选手进入赛场确认现场条件，完成故障排查与处理、定值与逻辑功能校验两个项目的实际操作，时间共45分钟，满分为100分，60分合格。

时间：8月23日（星期日）

地址：深圳市南山区科技北一路13号，长园深瑞继保自动化有限公司二楼实操区域。

（四）竞赛内容

1.初赛。

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础知识 | 电工基础 | - 单相交流电路分析与计算 - 三相交流电路分析与计算 - 非正弦周期电流电路 - 线性动态电路时域分析 - 电磁与磁路分析计算 - 微机保护基础 |
|  | 电力系统分析 | - 电力系统正常运行时的电压、电流及功率传输 - 标幺制 - 对称分量法应用 - 电力系统各元件序阻抗及其相应等值电路 |
|  | 二次回路 | - 二次回路的接线图 - 继电保护用电流互感器 - 继电保护用电压互感器 - 电流及电压的二次回路 - 控制及信号二次回路 - 装置间二次回路的连接 - 直流电源系统 - 保护装置及二次回路抗干扰 |
| 专业知识 | 电力系统分析 | - 电力系统横向短路故障分析 - 电力系统纵向不对称故障分析 - 不对称短路故障时YN，d接线变压器两侧电流、电压关系 - 电力系统稳定和电力系统振荡 |
|  | 输电线路保护及重合闸 | - 零序电流方向保护 - 距离保护 - 纵联保护 - 自动重合闸 - 选相元件 - 过电压保护及远方跳闸保护装置 - 继电保护通道 |
|  | 元件保护 | - 变压器保护 - 母线保护 - 断路器保护 - 并联电抗器保护 - 并联电容器组保护 |
|  | 电力系统安全自动装置 | - 备用电源自动投入装置 - 微机型自动按频率减负荷装置 - 电力系统安全稳定控制装置 - 故障录波器及故障信息管理系统 |
|  | 标准 技术规范 | - GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法 - GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 - GB/T 15145-2008 输电线路保护装置通用技术条件 - GB/T50703-2011 电力系统安全自动装置设计技术规定 - GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 - DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 - DL/T 670-2010 母线保护装置通用技术条件 - DL/T 770-2001 微机变压器保护装置通用技术条件 - DL/T 720-2013 电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 |

- 2.决赛。

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 故障排查与处理 | 电路图的读图能力 | 50% |
|  | 数字万用表、继电保护测试仪、模拟断路器等仪器仪表的使用及其注意事项 |  |
|  | 根据装置故障现象，完成装置硬件、软件及其附属二次回路的排查与处理 |  |
|  | 故障排查与处理安全注意事项 |  |
|  | 继电保护装置的恢复及其注意事项 |  |
| 定值与逻辑功能校验 | 逻辑图、电路图的读图能力 | 50% |
|  | 继电保护装置上电前检查 |  |
|  | 继电保护装置采样检查 |  |
|  | 继电保护装置的定值整定 |  |
|  | 二次回路正确搭接并完成定值校验 |  |
|  | 继电保护装置的逻辑功能校验 |  |
|  | 试验报告编制 |  |

二、评分标准

（一）初赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

| 竞赛项目 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 故障排查与处理 | 作业安全区域设置,安措执行 | 50% |
|  | 使用工器具、仪器仪表 |  |
|  | 装置上电前检查 |  |
|  | 装置上电后运行情况检查 |  |
|  | 装置故障排查与处理 |  |
| 定值与逻辑功能校验 | 使用工器具、仪器仪表 | 50% |
|  | 按照定值单进行装置定值设置 |  |
|  | 试验回路接线正确 |  |
|  | 保护装置的定值校验 |  |
|  | 保护装置的逻辑功能校验 |  |
|  | 编制试验报告 |  |
| 扣分项 | 操作过程符合电气操作安全规范 | 扣分（5-40） |
|  | 清点工具，恢复现场 |  |

注：具体评分标准以现场评分表为准。

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

（四）参赛选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，参赛选手赛后综合成绩=初赛成绩*30%+决赛成绩*70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，决赛用时短者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

1.初赛理论知识竞赛赛场设在深圳市宝安区政丰南路2号深圳供电局电力训练学院。

2.决赛实际操作竞赛赛场设在深圳市南山区科技北一路13号，长园深瑞继保自动化有限公司二楼实操区域。

（二）竞赛设备

1.理论知识竞赛赛场参照计算机类工种职业技能鉴定要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，确保单人单机并留有一定数量的备用机。

2.决赛实际操作设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜口剪钳 | / |  |
| 2 | 防滑尖嘴钳 | / |  |
| 3 | 剥线钳 | / |  |
| 4 | 绝缘端子压线钳 | / |  |
| 5 | 一字螺丝刀 | / |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | / |  |
| 7 | 绝缘接线端子 | / |  |
| 8 | 万用表 | / |  |
| 9 | 数字兆欧表 | / |  |
| 10 | 继电保护测试仪 | 凯弦KS833或昂立ONLLY-AQ660 | 可选 |
| 11 | 保护装置 | PRS-753 |  |
| 12 | 保护屏柜 | PRS7000 |  |
| 13 | 模拟断路器 | PRS700 |  |
| 14 | 导线 | / |  |
| 15 | 绝缘胶带（黄） | 18mm*10mm*013mm |  |
| 16 | 绝缘胶带（绿） | 18mm*10mm*013mm |  |
| 17 | 绝缘胶带（红） | 18mm*10mm*013mm |  |
| 18 | 绝缘胶带（黑） | 18mm*10mm*013mm |  |
| 19 | 计算器 | Commix |  |

注：禁止选手自带任何工具及设备。

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发；

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场；

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

5.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操工位由抽签决定；

2.参赛选手需提前10分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查；

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理;

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分；

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏；

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

8.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表；

9.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐；

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（四）赛事安全要求

1.由于决赛实际操作竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，在决赛场地设置专门的安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

2.根据《关于恢复开展线下职业技能培训、评价和专业技术人员继续教育培训活动的通知》（粤人社函〔2020〕147号）文件精神，加强对竞赛全过程的动态管理，严格按照疫情防控要求制定疫情防控应急处置预案，确保参与人员全部持有效绿码且14天内没有中高风险区活动和接触史， 切实做好场地和人员的疫情防控工作，确保竞赛活动安全有序。

六、主要参考资料

（一）GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

（二）GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

（三）GB/T 15145-2008 输电线路保护装置通用技术

条件

（四）GB/T 50703-2011 电力系统安全自动装置设计技术规定

（五）GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

（六）DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件

（七）DL/T 670-2010 母线保护装置通用技术条件

（八）DL/T 770-2001 微机变压器保护装置通用技术条件

（九）DL/T 720-2013 电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

七、本技术文件条款的最终解释权归深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛——继电保护职业技能竞赛组委会所有。