附件2

深圳市第十一届职工技术创新运动会暨2021年深圳技能大赛—食品检验

职业技能竞赛

技

术

文

件

2021年8月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

食品检验。

（二）竞赛标准

参照国家职业技能标准（食品检验工高级工）以及《中华人民共和国食品安全法》的相关要求确定竞赛标准，同时结合新时代行业企业发展情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能的相关内容，由组委会办公室统一组织专家制定。

（三）竞赛方式

本次竞赛实行裁判长负责制，由裁判长组织落实各项技术工作。竞赛分初赛和决赛两个阶段进行，初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作竞赛。

1. 初赛，由组委会办公室组织专家参照竞赛标准命题，使用计算机理论知识竞赛，时间共60分钟，满分为100分，60分为合格。竞赛内容如下表所示：

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础 知识（30%） | 法律法规、质量标准知识 | 1.食品检验工职业道德。 2.《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律、法规知识。 3.食品检测相关标准。 |
|  | 理化检验基础知识 | 1.实验用水、常用试剂的规格及试剂的使用和保存。 2.实验室安全知识。 3.分析天平及其称量方法。 4.滴定分析基本操作。 5.重量分析基本操作。 6.量具的校准。 7.实验室结果的分析、数据修约及检验报告编制。 |
|  | 微生物检验基础知识 | 1.无菌操作技术。 2.微生物的染色、形态和表面结构观察。 3.细菌、霉菌的生物习性与特性。 4.配制培养基。 5.消毒和灭菌方法。 6.菌种分离纯化技术和微生物的培养方法。 |
| 专业 知识（60%） | 理化检验 | 1.食品中水分、灰分的测定。 2.食品中酸价、过氧化值的测定。 3.食品中总糖、二氧化硫、蛋白质、脂肪的测定。 4.食品中亚硝酸盐、氰化物、甲醛的测定。 5.食品中钾、钠的测定。 6.食品中铅、砷、汞、镉的测定。 7.食品中生物毒素的测定。 8.食品中农药残留的测定。 9.食品中兽药残留的测定。 10.食品感官检验技术。 11.食品检验过程中样品的前处理方法（有机物破坏法、干法灰化法、湿法消化法、蒸馏等）。 |
|  | 食品添加剂检验 | 1.食品添加剂的来源、分类、特征和作用。 2.食品添加剂的使用原则。 3.食品添加剂的质量标准。 4.食品添加剂的检测标准。 |
|  | 工具设备知识 | 1.旋光仪、分光光度计、折光仪、pH计、电导率仪等食品理化检验常用设备的检测原理、应用及维护。 2.液相色谱仪、气相色谱仪、液质联用仪、气质联用仪等食品色谱检验常用设备的检测原理、应用及维护。 3.电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计等食品中元素检验常用设备的检测原理、应用及维护。 |
| 相关知识（10%） | 安全环保知识 | 1.化学试剂及实验室废弃物对人体、环境的毒害作用及防范处理知识。 2.实验室安全防护知识。 |
|  | 相关知识 | 1.深圳市创建食品安全文明城市的相关措施。 2.国内外食品安全检测手段及新技术、新仪器。 |

时间：8月14日

地址：深圳市福田区福强路1007号高训大厦15楼。

2.决赛，由组委会办公室组织专家参照竞赛标准命题，选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式进行。现场完成肉制品中苯甲酸、山梨酸的测定的实际操作，时间共60分钟，满分为100分，60分为合格。

竞赛项目：肉制品中苯甲酸、山梨酸的测定，样品数量1份。

竞赛内容：参照GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》编制作业指导书。竞赛内容如下表所示：

| 竞赛内容 | 竞赛要点 |
| --- | --- |
| 试样溶液制备 | 天平的使用、称取样品、加液、超声、离心、转移、定容、过滤操作规范。 |
| 检测结果与数据处理 | 原始记录信息完善、数据记录及时规范整洁、计算公式单位准确、结果准确、标准曲线相关系数、精密度、与参考值的偏差。 |
| 安全文明操作 | 着装规范、标识规范、文明操作规范、安全操作规范、按时完成。 |

时间：8月28日

地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼13楼。

二、评分标准

（一）初赛评分标准

题型为单选题、多选题、判断题；单选题共50题，每题1分；多选题共15题，每题2分；判断题共20题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

决赛为肉制品中苯甲酸和山梨酸含量的测定，从试样溶液制备、检测结果与数据处理、文明操作等三方面综合评分。

| 序号 | 竞赛 项目 | 竞赛 内容 | 评分标准 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样溶液制备 | 天平的正确使用 | 1.使用天平前检查水平状态。 2.使用过程熟练清零及读数。 | 55% |
|  |  | 称取样品 | 1.正确选用称样容器。 2.准确称量。 |  |
|  |  | 超声 | 1.正确使用超声仪。 2.加热温度和时间控制准确。 |  |
|  |  | 加液 | 1.正确使用吸量管。 2.按亚铁氰化钾、乙酸锌的顺序准确加液。 3.每次加液后摇匀。 |  |
|  |  | 离心 | 1.正确使用离心机。 2.离心转速和时间控制准确。 |  |
|  |  | 转移 | 1.转移过程中不能漏液。 2.转移过程中不能将残渣转入容量瓶。 |  |
|  |  | 定容、过滤 | 1.准确定容，摇匀未漏液。 2.过滤操作规范，弃去初滤液。 |  |
| 2 | 检测结果与数据处理 | 数据记录 | 1.及时记录数据，数据填写规范。 2.原始记录版面整洁。 | 40% |
|  |  | 结果准确 | 1.计算准确。 2.重复测定结果精密度符合要求。 3.检测结果与参考值的偏差未超过15%。 |  |
| 3 | 文明操作 | 安全操作 | 1.实验过程安全操作，未损坏仪器和玻璃器皿。 2.按要求穿实验服、佩戴手套。 | 5% |
|  |  | 考场秩序 | 1.及时清理实验过程的废弃物，保持区域整洁。 2.实验过程保持安静，不得影响其他选手的正常操作。 |  |
|  |  | 按时完成 | 在规定的时限完成操作。 |  |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责，裁判长对最终成绩签字确认。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况及检测结果按评分标准集体评判和计分。

（四）选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛成绩占20%、决赛成绩占80%，参赛选手赛后综合成绩=初赛成绩*20%+决赛成绩*80%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，决赛用时短者名次在前。

四、竞赛设备

（一）初赛

初赛参照计算机类工种职业技能鉴定要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。

（二）决赛

决赛实验操作技能竞赛设备:

| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 安捷伦1260或同类设备 | 10台 | / |
| 2 | 打印机 | / | 10台 | / |
| 3 | 分析天平 | 赛多利斯CPA423S或同类设备 | 30台 | / |
| 4 | 离心机 | 希格玛3K15或同类设备 | 10台 | / |
| 5 | 超声波发生器 | 科导SK2510LHC或同类设备 | 10台 | / |
| 6 | 涡旋振荡器 | 艾卡IKA MS 3 control或同类设备 | 30台 | / |
| 7 | C18色谱柱 | TC-C18 4.6*250mm或等效色谱柱 | 20根 | / |
| 8 | 1L流动相瓶 | 1L | 50个 | / |
| 9 | 2L容量瓶 | 2L | 10个 | / |
| 10 | 亚铁氰化钾 | 500g/瓶 | 10瓶 | / |
| 11 | 乙酸锌 | 500g/瓶 | 10瓶 | / |
| 12 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 5瓶 | / |
| 13 | 甲醇 | 4L/瓶 | 10瓶 | / |
| 14 | 0.22μm滤膜 | 0.22μm | 500个 | / |
| 15 | 5 mL塑料吸管 | 100支/包 | 20包 | / |
| 16 | 2mL进样小瓶 | 100个/盒 | 5盒 | / |
| 17 | 进样瓶盖 | 100个/袋 | 5袋 | / |
| 18 | 时钟 | / | 4个 | / |
| 19 | 水盆 | / | 10个 | / |
| 20 | 试剂标签纸 | 15/张 | 40张 | / |
| 21 | 滤纸 | 100/盒 | 5盒 | / |
| 以下材料每位参赛者一套，共60套。 |  |  |  |  |
| 1 | 刻度吸管 | 1 mL | 2根 | / |
| 2 | 吸量管架 | / | 1个 | / |
| 3 | 洗耳球 | / | 1个 | / |
| 4 | 洗瓶 | 500mL | 1个 | / |
| 5 | 药匙 | / | 1个 | / |
| 6 | 具塞离心管 | / | 4个 | / |
| 7 | 离心管架 | / | 1个 | / |
| 8 | 10mL具塞棕色玻璃瓶 | 10mL | 2个 | / |
| 9 | 100mL具塞棕色玻璃瓶 | 100mL | 2个 | / |
| 10 | 50mL容量瓶 | 50mL | 2个 | / |
| 11 | 量筒 | 50mL | 1个 | / |
| 12 | 烧杯 | 200mL | 1个 | / |
| 13 | 进样瓶板 | / | 1个 | / |
| 14 | 一次性手套 | / | 2副 | 自带 |
| 15 | 白色实验服 | / | 1件 | 自带 |
| 16 | 标签纸 | / | 1张 | 自带 |
| 17 | 计算器 | / | 1个 | 自带 |
| 18 | 记号笔 | / | 1支 | 自带 |
| 19 | 签字笔 | / | 1支 | 自带 |
| 说明 | 以上设备、材料如有变动，以组委会通知为准。 |  |  |  |

- 竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由执委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

5.竞赛规定时间结束时，参赛选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由抽签决定。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查。

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理。

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分。

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护，防止丢失和损坏。

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

9.竞赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

5.竞赛期间，参赛选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访。

6.参赛选手不得私自公布竞赛相关资料和情况。

7.竞赛过程中，参赛选手必须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理组提出申诉。

8.竞赛现场必须配备实时监控系统，确保能对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并且配有专人对比赛环节进行全程录像。

（四）赛事安全要求

1.由于决赛实验操作技能竞赛涉及化学试剂、电器设备及玻璃器皿，承办单位在决赛场地设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导实验室相关安全问题；监督与参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。赛场配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

2.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

六、主要参考资料

（一）《中华人民共和国食品安全法》；

（二）《化验员实用手册（第三版）》 化学工业出版社；

（三）GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》；

（四）食品检验工国家职业标准。

七、本技术文件条款的最终解释权归深圳市第十一届职工技术创新运动会暨2021年深圳技能大赛组织委员会办公室所有。