| 附件： 高训大厦空调水泵设施配件更换清单与要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 空调冷却泵 | 格兰富，威乐，凯泉、连城、南方、广一 | 原型号：上海连城SLW200-315(卧式离心泵）流量374m³/h，扬程28m；电机45KW。要求更换后电机45KW,二级能效，扬程应大于28m。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空调冷冻泵 | 格兰富，威乐，凯泉、连城、南方、广一 | 原型号：上海连城SLW200-315(卧式离心泵）流量374m³/h，扬程28m；电机45KW。要求更换后电机45KW,二级能效，功能可降低，减少运行电流。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 管道油漆 | 优质 | 管道油漆恢复 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 保温修复 | 优质 | 冷冻泵保温修复 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 辅助材料 | 名优 | 螺丝，胶水等可能用到的辅助材料，辅助支架工具等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 旧设备拆除、清运 |  | 4台水泵拆除，清运 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 安装费 |  | 4台新水泵安装、调试 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 建筑拆装修复、机械费 |  | 搬运通道砸墙，修复。钢板护具。搬运中的叉车，葫芦。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 意外伤害保险 |  | 意外伤害解决 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 税率 |  |  | 项 |  |  |  |
| 12 | 总计 | 大写： 元 |  |  |  |  |  |