## Sheet1
楼宇智能化课程汇总表
序号 | 课程名称 | 课程介绍 | 授课方式 | 学时数 | 工位数 | 上课时间 | 考核发证 | 就业及发展方向 | 适用企业 （课程定制） | 联系方式
1 | 综合布线模块专项能力（4级） | 本课学习课程主要为学员提供系统化规范化的理论及实操课程培训，从最基础的语音跳线、网络跳线、光纤跳线、同轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试。记录等逐渐深入，系统化引导学员掌握规范化的综合布线职业技能。 | 线下课程 | 30 | 22 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
2 | 消防自动化模块专项能力（4级） | 消防4级教学目的是使学员能够了解消防火灾报警系统的组成以及工作原理。课程内容主要包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理。 | 线下课程 | 30 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
3 | 通信网络模块专项能力（4级） | 通信网络系统主要课程是小型局域网的组网与管理，卫星及有线电视系统，Ibms系统集成，交换机防火墙的配置。主要培训学员对于网络系统和局域网的操作。将安防.消防.设备监控集成于ibms系统中。为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。 | 线下课程 | 42 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
4 | 设备监控模块专项能力（4级） | 设备监控主要学习常用传感器、执行器、电动阀、比例调节阀、DDC、管理平台及管理软件，实现远程对空调、照明、给排水等系统实时监控以及建筑设备的测控、直接数字控制器（DDC）的运行与测试、建筑设备监控系统的系统维护等。 | 线下课程 | 42 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
5 | 安全防范模块专项能力（4级） | 安防有四个系统，视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场。四级有视频监控、防盗报警的安装以及线路连接。 | 线下课程 | 48 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
6 | 通信网络+综合布线专项模块能力（4级） | 通信网络系统主要课程是小型局域网的组网与管理，卫星及有线电视系统，Ibms系统集成，交换机防火墙的配置。主要培训学员对于网络系统和局域网的操作。综合布线从最基础的语音跳线、网络跳线、光纤跳线、同轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试。记录等逐渐深入，系统化引导学员掌握规范化的综合布线职业技能。 | 线下课程 | 72 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
7 | 消防自动化+安全防范模块专项能力（4级） | 消防和安防组合一起学习。消防主要课程内容包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理；安防主要讲视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场这4个系统。 | 线下课程 | 78 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
8 | 智能楼宇管理员（中级） | 由5个模块组成。分别为：综合布线；消防；通信网络；设备监控；安防；具体上课内容如上几个模块的综合和精简。 | 线下课程 | 141 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
9 | 综合布线模块专项能力（3级） | 布线3级主要讲综合布线系统、光纤、LinkWare电缆、轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试、记录等。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 45 | 22 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
10 | 消防自动化模块专项能力（3级） | 课程教学使学员能够了解消防火灾报警系统的组成以及工作原理，内容主要包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理等。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 45 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
11 | 通信网络模块专项能力（3级） | 主要讲中型局域网系统管理与维护、广域网的组建、配置与验证、防火墙的设置与验证、IBMS集成平台等。主要培训学员对于网络系统和局域网的操作。将安防.消防.设备监控集成于ibms系统中。为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 51 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
12 | 设备监控模块专项能力（3级） | 设备监控主要学习常用传感器、执行器、电动阀、比例调节阀、DDC、管理平台及管理软件，实现远程对空调、照明、给排水等系统实时监控以及建筑设备的测控、直接数字控制器（DDC）的运行与测试、建筑设备监控系统的系统维护等。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 63 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
13 | 安全防范模块专项能力（3级） | 安防有四个系统，视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场，四级有视频监控、防盗报警的安装以及线路连接，三级是在四级的基础上要会软件的使用。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 45 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
14 | 通信网络+综合布线专项能力（3级） | 通信网络和布线的组合。主要讲中型局域网系统管理与维护、广域网的组建、配置与验证、防火墙的设置与验证、IBMS集成平台以及综合布线系统、光纤、LinkWare电缆、轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试等知识。会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 96 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
15 | 消防自动化+安全防范专项能力（3级） | 消防和安防组合一起学习。消防主要课程内容包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理；安防主要讲视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场这4个系统。内容会比4级课程深入一些。 | 线下课程 | 90 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
16 | 智能楼宇管理员（高级） | 由5个模块组成。分别为：综合布线；消防；通信网络；设备监控；安防；具体上课内容如上3级的5个模块的综合和精简。 | 线下课程 | 141 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师
17 | 智能楼宇管理员（技师） | 由5个模块组成。分别为：综合布线；消防；通信网络；设备监控；安防；是在三级四级的基础上让人融汇贯通，更加熟悉能更好应用在生活中。 | 线下课程 | 120 | 20 | 周末白天9:00-18:00 | 深圳市职业技能提升公益性培训合格证书 | 从事建筑智能化系统管理及设备管理、运行与维护等工作 | 适用于各大物业公司，或企业物业相关部门 | 楼宇智能化qq群：717700581； 咨询电话：0755-83209442，王老师