公区天花修缮工程项目需求书

	项目名称 
	公共区域天花板修缮
	是否预选项目 
	否

	采购人名称 
	深圳市职业技能培训指导中心
	采购方式 
	公开询价

	财政预算限额（元） 
	140000

	项目背景 
	高训大厦公区天花投入使用十多年，目前大厦的天花老化严重，存在着变形、生锈等情况，卫生间排气扇老化严重，排风效果较差。

现拟将锈蚀严重的天花进行更换，包括17楼东西侧卫生间、3、4、7、9楼茶水间及前室等区域；更换部分卫生间排气扇；对部分卫生间加装排气扇。通过修缮服务以提高大厦公区天花板安全性及卫生间通风性。

	投标人资质要求 
	注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性）
1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

	货物清单 
	序号
采购计划编号
需求内容
数量
单位
备注
财政预算限额（元）
1
公区天花修缮工程
1
项
140000
公区天花修缮工程分部分项
序号
内容
数量
单位
备注
1
铝扣板天花拆除

1

项

2
制安天花轻钢龙骨

1

项

3

铝扣板天花安装

1
项

4

LED面板灯
1
项
5
排气扇

1

项



	工程量清单和具体技术要求 
	说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。
公区天花修缮工程
序号

项目名称

规格型号

单位

工程量

备注

一

17F东侧男厕所

　

　

　

　

1.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.56

拆除后清运

1.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.56

　

1.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.56

　

1.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

1.5

排气扇

400*400，68W

个

2

含线路改造，排气软管

1.6

小计

　

二

17F东侧女厕所

　

　

　

　

2.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

15.84

拆除后清运

2.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

15.84

　

2.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

15.84

　

2.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

2.5

排气扇

400*400，68W

个

2

含线路改造，排气软管

2.6

小计

　

三

17F西侧男厕所

　

　

　

　

3.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

36.18

拆除后清运

3.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

36.18

　

3.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

36.18

　

3.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

3.5

排气扇

400*400，68W

个

2

含线路改造，排气软管

3.6

小计

　

四

17F西侧女厕所

　

　

　

　

4.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

18.76

拆除后清运

4.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

18.76

　

4.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

18.76

　

4.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

4.5

排气扇

400*400，68W

个

2

含线路改造，排气软管

4.6

小计

　

五

1708

　

　

　

　

5.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

21.73

拆除后清运

5.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

21.73

　

5.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

21.73

　

5.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

5.5

排气扇

400*400，68W

个

1

含线路改造，排气软管

5.6

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

4

消防喷淋局部楼层停水

5.7

小计

　

六

10F茶水间

　

　

　

　

6.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

9.12

拆除后清运

6.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

9.12

　

6.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

9.12

　

6.4

LED面板灯

600*600

个

1

含线路改造

6.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

6.6

小计

　

七

10F茶水间前走廊

　

　

　

　

7.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.44

拆除后清运

7.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.44

　

7.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.44

　

7.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

7.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

7.6

小计

　

八

9F茶水间

　

　

　

　

8.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

9.12

拆除后清运

8.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

9.12

　

8.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

9.12

　

8.4

LED面板灯

600*600

个

1

含线路改造

8.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

8.6

小计

　

九

9F茶水间前走廊

　

　

　

　

9.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.44

拆除后清运

9.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.44

　

9.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.44

　

9.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

9.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

9.6

小计

　

十

7F茶水间

　

　

　

　

10.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

9.12

拆除后清运

10.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

9.12

　

10.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

9.12

　

10.4

LED面板灯

600*600

个

1

含线路改造

10.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

10.6

小计

　

十一

7F茶水间前走廊

　

　

　

　

11.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.44

拆除后清运

11.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.44

　

11.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.44

　

11.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

11.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

11.6

小计

　

十二

4F茶水间

　

　

　

　

12.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

9.12

拆除后清运

12.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

9.12

　

12.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

9.12

　

12.4

LED面板灯

600*600

个

1

含线路改造

12.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

12.6

小计

　

十三

4F茶水间前走廊

　

　

　

　

13.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.44

拆除后清运

13.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.44

　

13.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.44

　

13.3

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

13.4

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

　

13.5

小计

　

十四

3F茶水间

　

　

　

　

14.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

9.12

拆除后清运

14.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

9.12

　

14.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

9.12

　

14.4

LED面板灯

600*600

个

1

含线路改造

14.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

14.6

小计

　

十五

3F茶水间前走廊

　

　

　

　

15.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

19.44

拆除后清运

15.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

19.44

　

15.3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

19.44

　

15.4

LED面板灯

600*600

个

2

含线路改造

15.5

消防喷淋头装饰盖板拆装

　

个

2

　

15.6

小计

　

十六

310

　

　

　

　

16.1

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

76.5

　

16.2

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

76.5

　

16.3

LED面板灯

600*600

个

13

含线路改造

16.4

消防喷淋头装饰盖板安装

　

个

12

　

16.5

空调出风口改造

400*400

个

4

　

16.5

空调回风口改造

1500*400

个

2

　

16.6

小计

　

十七

311

　

　

　

　

17.1

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

76.5

　

17.2

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

76.5

　

17.3

LED面板灯

600*600

个

13

含线路改造

17.4

消防喷淋头装饰盖板安装

　

个

12

　

17.5

空调出风口改造

400*400

个

4

　

17.6

空调回风口改造

1500*400

个

2

　

17.7

小计

　

十八

1701、1703、1706

　

　

　

　

18.1

铝扣板天花拆除

600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆

m2

95.94

拆除后清运

18.2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

m2

95.94

　

18.3

消防喷淋头装饰盖更换

　

个

6

　

18.4

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

m2

95.94

　

18.5

LED面板灯

600*600

个

8

含线路改造

18.6

小计

　

十九

厕所排风扇更换

　

　

　

　

19.1

排气扇

400*400，68W

个

54

含线路改造，排气软管

二十

墙面修补刷漆

　

　

　

　

20.1

1703墙面修补刷漆

　

m2

59.6

　

22.2
17楼公区墙面修补刷漆

m2

30
工程清单编制情况说明：
此工程量根据施工队现场测量的数值，实际工程量以施工现场施工为准。

本项目为预算包干制，工程量变更已计入总造价。
3、拆除、垃圾清运等项目按项已计入总造价。


	商务需求 
	  

序号
目录
招标商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1
免费保修期
1.1免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
1.2施工验收合格后（以竣工验收合格签字为标准），投标人向采购人免费提供  1  年上门保修服务； 
1.3保修期内，如果有因产品质量或施工质量问题而引起的损坏现象，中标人应予以维修或更换，全部服务费和更换配件的费用由中标人承担。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修服务费及配件费用。
2
维修响应及故障解决时间
在保修期内，投标人保证在收到报障电话或书面通知后2个工作日上门维修。若发生紧急抢修事故，投标人应在24小时内到达维修现场。
3
其他
投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）其他商务要求
1
关于施工

1.1签订合同后 10 天（日历日）内完工。
1.2投标人必须承担的设备材料运输、安装调试、验收检测和提供施工资料、图纸等其他类似的义务。
1.3投标人提供的施工材料应符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
1.4包装方式按照原厂出厂原标准，投标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。
1.5投标人将设备材料运输并卸至采购人指定地点，采购人、投标人及相关单位在到货后 3 个日历日内共同进行开箱检验。
2
关于竣工验收
2.1投标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由双方组成验收小组共同进行竣工验收，验收合格后签署《竣工验收证明书》。安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。
2.2验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。
2.3保修期自验收合格之日起算，由投标人提供工程保修承诺书。
2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发《竣工验收证明书》：
中标人已按照合同规定完成全部工程施工及调试。

施工符合招标文件技术规格书的要求，并满足使用功能要求。

提供了完整的施工技术资料。

提供了完整的设备材料出厂检验合格证。
2.5 投标人应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料：
（1）产品出厂检验合格证；
（2）送货清单；
（3）工程保修承诺书。
备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。


	技术偏离表
	说明：请根据所填的“具体技术要求”详细填写下表的“序号”、“项目名称名称”、“招标技术要求”方面的内容
公区天花修缮工程技术偏离表
序号

项目名称

招标技术要求

投标技术响应

偏离情况

说明

1

铝扣板天花拆除

1.600*600铝扣板天花拆除，含龙骨清拆。

2.拆除后清运至指定位置

　

　

　

2

制安天花轻钢龙骨

600*600铝合金轻钢龙骨

　

　

　

3

铝扣板天花安装

600*600铝扣板平面天花面板，厚0.8mm

　

　

　

4

LED面板灯

1.600*600

2.含线路改造

　

　

　

5

排气扇

1.400*400，68W

2.含线路改造，排气软管

　

　

　

6

空调出风口改造

400*400

　

　

　

7

空调回风口改造

1500*400

　

　

　



	商务规格偏离表
	说明：请根据所填的“商务需求”详细填写下表的“序号”、“目录”、“招标商务条款”方面的内容
序号
目录
招标商务条款
投标商务条款
偏离情况
说明
（一）免费保修期内售后服务条款偏离表
1
免费保修期
1.1免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
1.2施工验收合格后（以竣工验收合格签字为标准），投标人向采购人免费提供  1  年上门保修服务； 
1.3保修期内，如果有因产品质量或施工质量问题而引起的损坏现象，中标人应予以维修或更换，全部服务费和更换配件的费用由中标人承担。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修服务费及配件费用。
2
维修响应及故障解决时间
在保修期内，投标人保证在收到报障电话或书面通知后2个工作日上门维修。若发生紧急抢修事故，投标人应在24小时内到达维修现场。
3
其他
投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）其他商务条款偏离表
1
关于施工
1.1签订合同后 10 天（日历日）内完工。
1.2投标人必须承担的设备材料运输、安装调试、验收检测和提供施工资料、图纸等其他类似的义务。
1.3投标人提供的施工材料应符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
1.4包装方式按照原厂出厂原标准，投标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。
1.5投标人将设备材料运输并卸至采购人指定地点，采购人、投标人及相关单位在到货后 3 个日历日内共同进行开箱检验。
2
关于验收
2.1投标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由双方组成验收小组共同进行竣工验收，验收合格后签署《竣工验收证明书》。安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。
2.2验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。
2.3保修期自验收合格之日起算，由投标人提供工程保修承诺书。
2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发《竣工验收证明书》：
中标人已按照合同规定完成全部工程施工及调试。

施工符合招标文件技术规格书的要求，并满足使用功能要求。

提供了完整的施工技术资料。

提供了完整的设备材料出厂检验合格证。
2.5 投标人应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料：
（1）产品出厂检验合格证；
（2）送货清单；
（3）工程保修承诺书。





