附件1

直饮水维护询价采购报价表

一、报价内容

项目名称：深圳市公共就业服务中心2024年直饮水维护项目

采购单位：深圳市公共就业服务中心

报价单位：

报价（总价）：

联系人：

电话：

地址：

二、报价明细（报价应至少包括以下服务内容，可根据实际提供增值服务等报价情况自行增删行）

| 设备名称 | 序号 | 滤芯名称 | 型号 | 更换周期 | 单次更换数量 | 全年更换数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼4楼5楼超滤净水机 | 1 | 超滤膜滤芯 | 1000L | 6个月 | 3 | 6 | 支 |
| 第6-8层中央反渗透净水系统主机 | 2 | 石英砂 | 10-20目 | 六个月 | 100 | 200 | Kg |
|  | 3 | 活性炭 | 10-20目 | 六个月 | 50 | 100 | Kg |
|  | 4 | 反渗透膜 | 4040 | 六个月 | 1 | 2 | 支 |
|  | 5 | 保安过滤器滤芯 | 5umPP20寸 | 六个月 | 10 | 20 | 支 |
|  | 6 | UV紫外线灯管 | 40w | 一年 | 1 | 2 | 支 |
|  | 7 | 精密过滤器 | 1umPP20寸 | 六个月 | 1 | 2 | 支 |
| 第4层厨房4000L中央净水系统 | 8 | 超滤膜滤芯加外壳 | 4000L | 6个月 | 4 | 8 | 支 |
| 第4层厨房更换新的RO400G净水系统主机及三个压力桶 | 9 | 高分子纤维棉滤芯 | 20寸 | 6个月 | 1 | 2 | 支 |
|  | 10 | 前置颗粒活性炭+KDF55滤芯 | 20寸 | 6个月 | 1 | 2 | 支 |
|  | 11 | 压缩活性炭滤芯 | 20寸 | 6个月 | 1 | 2 | 支 |
|  | 12 | RO反渗透膜滤芯 | R0400G | 6个月 | 1 | 2 | 支 |
|  | 13 | 后置抑菌活性炭滤芯 | 10寸 | 6个月 | 1 | 2 | 支 |
| 第1、4（3台）、5、6、7、8层电开水器 | 14 | 8台电开水器保养 | 220V 3KWW 30L | 1 | 1 | 12 | 次 |
| 检测 | 14 | 水质检测 | 随机抽检 | 3个月 | 2 | 8 | 次 |

报价单位（公章）：

年   月   日