《给排水专业》考试大纲

一、水泵及水泵站

1、了解离心泵工作原理，性能曲线

2、了解定速和调速运行工况

3、了解泵站的分类及特点

4、了解管道系统特性曲线

5、熟悉水泵的选择

6、熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置

7、了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除

二、水力学

1、了解静水压力

2、掌握伯努利方程及应用

3、了解水流阻力和水头损失

4、了解孔口、管嘴出流和有压管路

5、了解明渠均匀流的水力特征

6、了解明渠非均匀流的临界水深

三、水文学及水文地质

1、了解河川径流，流域水量平衡

2、熟悉设计洪水及枯水流量、水位

3、了解暴雨公式

4、了解地下水储存及分布特征

四、水处理微生物学

1、了解细菌的生理特征

2、了解常见微生物种类

3、了解水生病原微生物的控制方法

4、了解污染物的降解、转化及有机物的分解

5、了解废水处理中的微生物

五、工程测量

1、了解测量的基本知识

2、了解地形图的测绘

3、熟悉地形图的应用

4、了解建筑安装测量方法

六、水分析化学

1、熟悉水样的保存和预处理

2、了解酸碱滴定法

3、了解络和滴定法及硬度测定

4、了解氧化还原滴定法，总需氧量，总有机碳

5、了解吸收光谱法、电化学分析法

6、掌握常用水质分析方法

七、法规

熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及标准，掌握给排水工程设计验收规范以及相关强制性条文。

八、给水工程

1、给水系统

1）熟悉给水系统的组成和分类

2）掌握设计用水量计算

3）熟悉给水系统的流量关系、水压关系

2、输水和配水工程

1）了解市政给排水管线布置基本原则和方法

2）掌握管网和输水管的布置及水力计算

3）掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定

4）熟悉管网方案技术经济比较

5）了解分区给水系统设计

6）熟悉给水管材、附件及管道敷设方法

7）了解给水管防腐蚀方法

3、取水工程

1）了解水资源概况、水源选择及取水工程任务

2）了解地下水取水构筑物类型及适用条件

3）掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求

4、给水处理

1）熟悉给水处理的主要方法及基本理论

2）掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计

3）熟悉氯消毒及设备，了解其它消毒方法

4）了解地下水除铁除锰方法

5）掌握软水、纯水制备的方法和系统设计

6）熟悉水厂设计

5、水的冷却和循环冷却水水质处理

1）了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理

2）掌握循环冷却水系统的构成和设计原则

九、排水工程

1、排水系统

1）熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则

2）掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算

3）熟悉暴雨强度公式计算

4）了解排洪沟的设计与计算

5）熟悉城市污水回用系统及其组成

6）了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧

7）合流制系统的改造方法

8）掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础

9）熟悉排水管渠系统上的构筑物及布置基本原则

10）了解排水管渠系统的管理和养护

2、城市污水处理

1）解污水基本概念、性质、污染指标

2）熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计

3）熟悉污水物理处理设施类型及构造特点

4）掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算

5）熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数

6）熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺

7）了解污水的厌氧生物处理原理

8）掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用

9）了解污水的深度处理和回用技术

10）熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测

3、工业废水处理

1）了解工业废水的分类及排放要求

2）熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用

4、污泥处理了解污泥的分类、性质

1）解污泥的浓缩方法

2）了解污泥厌氧消化的机理和影响因素

3）了解污泥厌氧消化池的构造与设计

4）了解污泥的脱水方法

5）了解污泥的最终处置方式

十、建筑给水排水工程

1、建筑给水

1）了解水质标准

2）掌握水质防护措施

3）熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用

4）掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算

5）熟悉增压贮水设备的种类、工作原理、工作特点及设计计算

6）熟悉节水、节能措施

7）掌握建筑内部给水分区的原则及措施

2、建筑消防

1）了解防火规范中建筑物的分类及消防的相应规定

2）掌握水消防系统的组成和使用

3）掌握消火栓及自动喷水灭火系统喷头的布置原则

4）了解自动喷水灭火系统的种类及使用条件

5）掌握消防用水量及消防给水系统的水力计算

6）了解高层建筑消防给水系统的工作特点及分区要求

7）了解建筑灭火器及其他非水消防系统的应用

3、建筑排水

1）了解排水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用

2）熟悉常用卫生器具的种类及安装方法

3）熟悉水封及透气管的作用，掌握通气管系的种类及设置方法

4）掌握排水量、设计秒流量和排水管网的水力计算

5）掌握排水管道的布置原则与敷设方法

6）熟悉屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求

7）熟悉污水、废水局部处理设施的设计（含人工湿地）

8）了解建筑与小区雨水利用工程技术

4、建筑热水

1）熟悉热水和饮用水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用

2）了解热水供应系统对水质、水温的要求及热水供应系统的安全措施，掌握热水量、

3）耗热量的计算及一般水加热、贮热设备的设计列举及选用

4）熟悉高层建筑热水供应系统的工作特点及分区要求

5）掌握热水供应系统与冷水系统供水压力平衡及热水循环管网的计算

6）熟悉饮水供应系统中开水与饮用净水的制备方法及保证饮用水水质的技术措施

7）了解太阳能热水器的工作原理及应用

8）了解热泵系统工作原理及应用

5、建筑中水

1）了解污水、废水再生利用资源化

2）熟悉建筑中水处理工艺及中水水量平衡计算

6、室内游泳池

1）了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺