《电气专业》 考试大纲

一、总则

1、熟悉我国工程勘察设计中必须执行法律、法规的基本要求；

2、熟悉工程勘察设计中必须执行国家建设标准强制性条文的概念；

3、熟悉我国工程项目勘察设计的设计依据、内容深度、设计程序、行政审批程序等的基本要求；

4、熟悉我国工程项目建设造价的主要构成、造价控制的要求和在工程勘察设计中控制造价的要点；

5、熟悉我国工程勘察设计过程质量管理和保证体系的基本概念；

6、了解计算机辅助程序在工程项目设计中的应用；

二、10KV及以下电源及供配电系统

1、熟悉供配电系统的一般规定；

2、熟悉深圳市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求；

3、掌握负荷分级的原则及供电要求；

4、熟悉应急电源与自备发电电源的选择；

5、掌握负荷的计算方法；

6、掌握电能质量要求及电压选择原则；

7、熟悉供配电系统的接线方式及特点；

8、了解无功补偿的设计要求；

9、了解谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害；

10、了解抑制谐波的措施；

三、变配电所及柴油发电机房

1、熟悉变配电所所址选择的基本要求；

2、掌握变压器及高、低压配电装置布置的设计要求；

3、掌握变压器、高、低压电气设备及保护设备的选择；

4、掌握高、低电压配电装置带电距离的确定；

5、熟悉柴油发电机房及油箱间布置的设计要求；

6、熟悉变配电所与柴油发电机房对有关专业的要求；

四、短路电流计算

1、掌握短路电流计算方法

2、熟悉短路电流计算结果的应用；

3、熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施；

五、低压配电系统

1、掌握低压配电系统的一般规定

2、掌握低压配电线路的保护及保护选择性的要求

3、掌握保护电器设计选择的原则

4、掌握载流导体设计选择的原则

六、线路敷设

1、熟悉线路敷设的一般规定；

2、熟悉电缆布线的有关要求；

3、熟悉导管布线的有关要求；

4、熟悉线槽布线的有关要求；

5、了解封闭母线槽敷设的一般要求；

6、熟悉电气竖井的基本布置要求；

7、掌握电缆防火与阻燃的设计要求。

七、电气照明与节能、

1、熟悉建筑照明设计的一般规定；

2、掌握照度设计标准及照明质量的要求；

3、掌握光源选用、灯具选型及与照明节能相关的设计要求；

4、熟悉照明配电及节能控制的有关规定

5、熟悉照度计算的基本方法；

6、了解照明与环境的关系；
八、 通用电气设备

1、掌握电动机的配电线路及保护电器配置的要求；

2、掌握电动机的起动方式及起动校验；

3、了解交、直流电动机的调速技术；

4、掌握低压电动机一次侧控制电器的选择

5、熟悉低压电动机的二次侧控制电器的选择；。

九、建筑物防雷

1、掌握建筑物的防雷分类及防雷措施；

2、掌握建筑物防雷的接闪器及引下线的设计要求；

3、掌握建筑物防雷的接地装置的设计要求；

4、掌握建筑物防雷年雷击次数的计算方法。

5、熟悉防雷击电磁脉冲防雷区的划分原则

6、熟悉电涌保护器选择与安装的要求

十、接地及安全

1、掌握电气装置接地安全的一般规定；

2、掌握低压配电系统各种接地型式的应用；

3、掌握低压配电系统防电击防护的设计要求；

4、掌握低压配电系统接地故障保护的设计和等电位联结的有关规定；

5、了解安全电压选择的有关规定；

6、了解电气设备防误操作的要求及措施；

7、掌握电气线路的火灾保护要求；

8、熟悉电气装置接地电阻的要求；

9、了解接触电压、跨步电压计算方法。

十一、火灾自动报警及联动控制系统

1、了解火灾自动报警系统的一般规定

2、掌握系统保护对象分级与火灾探测器设置范围的规定

3、掌握火灾报警探测器与手动报警按钮的设置规定

4、掌握消防控制室与消防联动控制的要求

5、掌握火灾警报装置与消防电话系统及线路敷设的要求

6、掌握火灾报警系统系统供电电源与导线选择的要求

7、掌握火灾时应急照明强制点亮的要求

十二、建筑智能化

1、了解建筑智能化系统的基本概念；

2、熟悉建筑设备自动控制系统的设计要求；

3、熟悉安全防范系统的设计要求；

4、熟悉电话系统及宽带网络系统的设计要求；

5、熟悉有线电视系统的设计要求；

6、了解扩声和音响的基本概念；

7、了解呼叫系统及公共显示装置的基本概念。

十三、人防地下室

1、熟悉人防地下室电气设计的一般规定；

2、掌握战时电源与负荷的分级要求；

3、掌握战时区域电站的设置原则；

4、掌握战时配电与照明的设计要求；

5、掌握线路敷设的有关要求；

6、掌握人防地下室的接地要求

7、熟悉通讯设备的设置要求

十四、建筑电气工程施工质量验收

1、了解建筑电气工程施工质量验收的基本规定

2、掌握主控项目有关强制性条文的规定

3、熟悉主控项目非强制性条文与一般项目有关条文的规定