附件4

假眼配置机构评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 具体明细 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 管理服务  （30分） | 健全的财务管理制度 | 3 |  |  |
| 健全的设备管理制度，各种设备、器材建立规范的账目，主要设备有建立档案 | 3 |  |  |
| 健全的质量管理制度；明确常规操作技术规范和质量标准 | 3 |  |  |
| 能够提供国家《工伤保险辅助器具配置目录》和《广东省工伤保险辅助器具配置目录》的辅助器具配置服务。配置辅助器具的材料及质量应当符合国家相关标准或者行业标准，来源合法，有国家授权的产品质量检测机构出具的合格质量检测报告，标注生产厂家、产品品牌、型号、材料、功能、出品日期、使用期限和保修期等事项 | 10 |  |  |
| 能够提供包括辅助器具需求和使用评估、使用训练、配置、维修和使用情况跟踪服务 | 5 |  |  |
| 设立单独的业务档案室，建立各项业务档案和辅助器具配置服务档案 | 2 |  |  |
| 建立信息化管理系统，具备与社会保险经办机构进行信息查询和结算费用的网络运行条件 | 4 |  |  |
| 场地设置  （14分） | 独立的制作安装室 | 14 |  |  |
| 人员配置  （20分） | 至少配有1名及以上从事假眼配置工作5年及以上的专业人员 | 20 |  |  |
| 设备设施  （36分） | 加热装置 | 4 |  |  |
| 抛光机 | 4 |  |  |
| 抛光布轮 | 4 |  |  |
| 打磨机 | 4 |  |  |
| 打磨棒 | 4 |  |  |
| 压榨器 | 4 |  |  |
| 铸牙盒 | 4 |  |  |
| 消毒机 | 4 |  |  |
| 通风橱 | 4 |  |  |
| 总分 | | 100 |  |  |

备注：此表用于初次评审或考核复评。