附件2

深圳市第十四届职工技术创新运动会暨

2024年深圳技能大赛—电气电子产品

环保检测员职业技能竞赛

技术文件

深圳市第十四届职工技术创新运动会暨2024年

深圳技能大赛—电气电子产品环保检测员

职业技能竞赛执委会

2024年8月

一、技术描述

（一）项目概要

电气电子产品环保检测员，是指从事电气电子产品的整机、元器件、材料等环保检验、检测、监测、分析及数据处理，并利用检测结果改进产品环保设计、生产工艺、供应链环保溯源管理，以及环保检测新方法开发的技术及管理服务人员。

（二）基本知识及能力要求

理论知识相关要求	权重

比例（%）
基本知识	—电气电子产品环保检测员职业道德

—电气电子产品环保检测员相关法律法规	10
电气电子产品环保检验基础知识	—拆样及XRF筛选检验基础知识

—前处理上机检验基础知识

—实验室及分析技术的原理及应用

—计量、标准化基础知识	30
电气电子产品环保检验专业知识	—拆样及XRF筛选指标检测相关知识

—重金属前处理及上机检测的相关知识

—多溴联苯和多溴二苯醚检测相关知识

—邻苯二甲酸酯检测相关知识	30
分析仪器

基础知识	—X射线荧光光谱仪相关知识

—分光光度计相关知识

—原子吸收光谱仪相关知识

—原子荧光光度计相关知识

—电感耦合等离子体发射光谱仪相关知识

—气相色谱-质谱联用仪相关知识	20
安全知识	—实验室安全操作、防护、救助等相关知识

—环境保护等相关知识	10
合计	100
实操能力相关要求	权重比例（%）
能力要求	—能正确使用拆样工具对样品进行拆分，样品拆分类型正确

—能使用检测设备、工具、试剂

—能准确、规范完成电气电子样品的测试操作

—能通过准确、规范完成的电气电子样品的测试值判断其存在性

—能出具原始记录	80
—样品拆分信息核查

—能根据测试得出的测量值和样品信息，规范填写原始记录

—能准确计算标准溶液的测试值

—能准确计算每一次样品测试的测试值

—能准确判断每一次样品测试后样品中有害物质的存在性	20
合计	100
二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛。采用半公开试题的命题方式进行。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布800道理论题库，供选手下载学习。竞赛当天由系统从题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。

2.决赛。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成电子元器件拆样、重金属样品检测分析两个模块实操项目。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间

赛程	方式	时间（分钟）
初赛	理论知识上机考核	60
决赛	实际操作现场实操	模块A：电子元器件拆样	90
模块B：重金属样品检测分析
2.初赛试题。题型为单选题、多选题、判断题，共90题，满分为100分。单选题60题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题1分。

3.决赛试题。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成两个实操项目，具体内容如下：

模块A：电子元器件拆样

参赛选手根据现场提供任务书，在规定时间内对现场提供的电气电子样品进行拆分（分解到每一个单独样品，包括但不限于分辨出镀层样品、纯金属样品、不可分割的部件等），正确拆解分类，分解样品后，记录对应的样品信息。考察选手是否规范使用实验器具、正确分解样品及识别样品，并根据拆分出的元件，计算出测试元件数量，准备至测试前状态。选手需自行掌握《电子电气产品中某些物质的测定》（GB/T 39560&IEC62321-2015）内容。

模块B：重金属样品检测分析

现场为选手提供按照《电子电气产品中某些物质的测定》（GB/T 39560&IEC62321-2015）中某一个检测因子，按标准处理后的6个待测样品。选手需根据现场提供的标准溶液、分析仪器、常规溶剂及现场提供的竞赛指南，根据所需测试的样品要求制备所需的标准溶液浓度、样品，并规范地开展测试任务，填写原始记录；根据测试结果计算样品浓度、同时根据实际测定结果进行数据分析，正确保留有效数字。

（三）评判标准

1.初赛。由计算机系统自动判分，满分为100分。其中，单选题50题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题30题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

2.决赛。由裁判根据现场评分表评分，评分标准配分细则以现场评分表为准，评分标准如下：

模块A评分标准

评分项目	评分标准	配分
样品拆分	—将一个完整的电气电子样品根据其材质拆分成正确的样品数

—选取合适的拆样工具做好防护，将不同类型的样品拆分并按类型归类	7分
样品准备	—正确确定每个样品，并分别列出

—准备将样品制备到测试状态	23分
合计	30分
模块B评分标准

评分项目	评分标准	配分
测试准备	—正确仪器开机并预热、检查各标准溶液、容器、量具、耗材、防护装备等准备项齐全

—准备手法正确、规范（如选择合适的容器、量具，防护装备已正确穿戴等）	3分
测试过程

规范	—在测试前应经过空白调零并保证其结果准确

—样品在测试前应经过相应处理并保证其数量准确

—能按样品类别及规范、规程或标准选择合适的方法对样品进行正确、规范的操作	6分
标液配制	—能按规程、规范或标准正确的配制目标元素/有机化合物标准溶液

—同时配制的标准溶液浓度准确	4分
测试步骤	—标准溶液和各样品测试顺序正确

—溶液加入样品反应顺序正确

—设备操作步骤正确

—各容器、量具和设备等操作手法正确

—使用各测量部件、移液操作、观察结果等手法规范	4分
测定结果	—6个样品测定结果的准确度在5%以内

（5分/样）

—6个样品测定结果的准确度在5%～10%以内

（3分/样）

—6个样品测定结果的准确度在10%以上

（0分/样）	30分
记录与计算	—原始记录填写完整、卷面整洁，计算准确

—有效数字符合操作指南要求	7分
判断填写	根据提供的六个样品测试值，和标准溶液的测试值，能正确识别其有害物质的存在信息	6分
现场处置	—清理废液、清洗整理实验用仪器和台面

—玻璃器皿损坏

—样品重做	10分
合计	70分
3.评判方法

（1）初赛成绩由计算机系统自动判分，选手初赛成绩以得分高低排名，取初赛成绩排名前60名选手进入决赛。

（2）决赛裁判分8组，每组2名，按照评分标准分别对所在工位的选手进行现场打分，评分取两位裁判的平均值，最后两位裁判签字确认评分结果。

（3）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员执裁期间若有争议，由裁判长裁决。

4.综合排名。参赛选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即参赛选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块A、模块B顺序比较分数高低决定排名。

三、竞赛细则

（一）竞赛守则

1.参赛证于竞赛报到时凭有效身份证领取。

2.各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

3.理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

4.理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

5.实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

6.实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定。

7.选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

8.各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。

9.竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

10.竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

11.选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

12.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，有秩序的离开赛场。

13.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

14.竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

15.如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。

（二）申诉与仲裁

现场申诉最迟应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应以书面形式向申诉受理部提出，技术问题由裁判长与裁判员共同商议解决；非技术问题由组委会进行调查、核实、裁决。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。赛场配备与参赛人数相适应的计算机设备及桌椅，并留有一定数量的备用。

2.决赛。赛场由休息区、候赛区、裁判评分区、竞赛区、统分区等区域组成。竞赛区独立工位数量30个，每个工位长0.8米，宽0.8米，工位间隔0.2米。

（二）场地布局图

（三）基础设施清单

赛场提供的设备、材料、工具等选手一律不得带出赛场。除注明可自带的设备、材料、工具外选手不得携带任何设备、材料、工具进入赛场。

初赛设施、设备清单

序号	名称	数量	技术规格
1	电脑	1套/选手	统一配置
决赛设施、设备清单

序号	名称	数量	技术规格
1	分析设备	1台/人	/
2	相关实验溶液	3瓶/人	50ml
3	移液管	2支/人	（0-5ml）
4	洗耳球	1个/人	中号
5	烧杯	10个/人	250ml
6	量筒	2个/人	50mL
7	标签纸	2张/人	中号
8	抹布	1个/人	23×18cm
9	一次性吸管	1包/人	3mL
10	吸水纸	1卷/人	2.5×8cm
11	托盘	1个/人	30×40cm
12	玻璃棒	1个/人	8×300mm
13	计算器	1个/人	/
14	尺子	1个/人	/
15	标准试剂溶液	2瓶/人	/
16	拆解工具	1套/人	/
17	实验服、浴帽、一次性活性炭口罩、乳胶手套、签字笔、大头笔、实操原始记录、草稿纸	1份/人	常用规格
五、安全、健康要求

1.赛场设医务室等，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行相应的急救措施。

2.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

3.竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作的体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。