深圳市社会保险基金管理局南山分局

本部大楼卫生间修缮项目询价单

供应商名称（盖章）：

联系人及电话： 日期： 年 月 日

序号	项目名称	项目特征描述	计量
单位	工程量	金额（元）
综合
单价	合价	备注
（一）	拆除工程
1	天棚吊顶拆除	1、天棚吊顶拆除
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.25
2	平面块料拆除	1、拆除原有地面瓷砖
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	25.13
3	卫生间地台	1、卫生间地台拆除
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m3	0.62
4	立面块料拆除	1、拆除原有墙面瓷砖(包含银镜拆除)
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.14
5	立面抹灰铲除	1、墙面抹灰铲除
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	39.60
6	其他拆除	1、拆除隔断
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	35.80
7	砖砌体拆除	1、拆除砖砌体墙
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m3	1.34
8	余方弃置	1、废弃料品种:废料外运
2、运距:运距综合考虑
3、满足相关条款，图纸及专业技术要求	m3	7.19
小计
（二）	新建工程
1	楼(地)面涂膜防水	1、楼(地)面涂膜防水
2、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.80
2	地面瓷砖	1、地面瓷砖
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.80
3	细石混凝土楼地面	1、轻质混凝土回填200厚
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.80
4	墙面涂膜防水	1、墙面涂膜防水
2、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	64.12
5	块料墙面	1、墙面瓷砖
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	64.12
6	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格:300mm×300mm*0.8mm铝扣板(含龙骨)
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	28.80
7	成品隔断	1、成品隔断
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	58.20
8	成品隔断	1、小便斗隔断
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	0.84
9	镜面玻璃	1、6mm银镜(含基层板)
2、不锈钢镜框10mm宽
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	4.92
10	洗漱台	1、2100*600*550定制洗手台
2、人造大理石台面
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	1
11	洗漱台	1、2180*600*550定制洗手台
2、人造大理石台面
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	1
12	卫生间扶手	1、卫生间防滑拉手(成品)
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	8
13	卫生纸盒	1、纸巾盒，手机支架(成品)
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	8
14	挂钩	1、铝合金挂衣钩
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	8
15	垃圾桶	1、不锈钢垃圾桶
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	个	8
小计
（三）	安装工程
1	配管（破坏性拆除）	1.拆除电气配管	m	25.00
2	配线（破坏性拆除）	1.名称:拆除配线	m	75.00
3	普通灯具（破坏性拆除）	1.名称:拆除灯具	套	10
4	消防设备	1.名称:拆除及安装感温、感烟等消防设备	项	1
5	普通灯具	1.名称:600*600方形灯	套	19
6	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	6
7	插座	1.名称:单相二三孔插座	个	10
8	接线盒	1.名称:接线盒	个	35
9	配管	(1)电气配管
(2)PC20
(3)暗敷	m	60.00
10	配线	1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-2.5	m	180.00
11	凿(压)槽	1.管道凿槽刨沟及恢复
2.DN20	m	10.00
12	洗脸盆	1.名称:洗脸盆	组	6
13	大便器	1.名称:坐便器	组	1
14	大便器	1.名称:蹲便器	组	7
15	拖把池	1.名称:拖把池	组	2
16	小便器	1.名称:小便斗	组	2
17	给水、排水管道	1.名称:给水、排水管道	项	1
18	洗脸盆（破坏性拆除）	1.名称:洗脸盆（破坏性拆除）	组	2
19	大便器（破坏性拆除）	1.名称:蹲便器（破坏性拆除）	组	3
20	小便器	1.名称:小便斗（破坏性拆除）	组	1
21	给水、排水管道（破坏性拆除）	1.名称:给水、排水管道（破坏性拆除）	项	1
小计
（四）	不可预见费	14000.00	此金额不可修改
（五）	总金额
含税
备注： 如有增项另计；具体按实际项目量结算；