|  |
| --- |
| **报价明细表** |
| 工程名称 | 人才园消防水泵控制室增设机械应急启泵装置项目 | 日期 |  |
| 绘制单位 |  | 联系人 |  |
| 一：材料部分 |
| 序列 | 项目 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 消防机械应急启泵装置 |  | 定制1400\*600\*400开关2个75kw开关2个45kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 动力电缆 |  | BVV70平方 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 动力电缆 |  | BVV35平方 | 米 | 168 |  |  |  |
| 4 | 动力电缆 |  | BVV25平方 | 米 | 168 |  |  |  |
| 5 | 镀锌线槽 |  | 200\*100\*1.2mm | 米 | 10 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | \ | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计： |  |  |
| 二、人工安装费 |
| 序列 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 安装、调试、运输 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计： |  |  |
| 三、综合计费 |
| 序列 | 项目 | 费率 | 小计（元） |  |
| 1 | A:工程直接费（以上项目合计费用） | / |  |  |
| 2 | B:税金 |  |  |  |
| 3 | C：总价 | / |  |  |
|  |