附件1

维保服务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 产地 | 现使用数量 |
| 1 | 考场用高清摄像（后） | 海康威视 DS-2CD234CA-MW | 杭州 | 64个 |
| 2 | 考场专用高清半球摄像头（前）（核心产品） | 海康威视 DS-2CD234CA-MWS | 杭州 | 32个 |
| 3 | 保密室烟感摄像机 | 海康威视 NP-FVY100XYZUV-ABCDEF | 杭州 | 1个 |
| 4 | 高清枪机 | 海康威视 DS-2CD224CA-MW | 杭州 | 9个 |
| 5 | 全景球机 | 海康威视 DS-2CD698XYZUV-ABCDEF | 杭州 | 1个 |
| 6 | 考场专用存储 | 海康威视 DS-A81024S | 杭州 | 3台 |
| 7 | 硬盘 | 海康威视 HK728TAH | 杭州 | 60块 |
| 8 | 考场监控视频转发 | 海康威视 iDS-96128NX-I16 | 杭州 | 1台 |
| 9 | 视频管理平台 | 海康威视 iSecure Center-Education | 杭州 | 1台 |
| 10 | 拼接屏 | 海康威视 DS-D2A551LU | 杭州 | 9块 |
| 11 | 高清解码器 | 海康威视 DS-6916UD | 杭州 | 1台 |
| 12 | 触控一体机 | 海康威视 DS-D5186TL/P | 杭州 | 1台 |
| 13 | 解码器 | 海康威视 DS-6901UD | 杭州 | 1台 |
| 14 | 机柜 | 精致32U机柜 | 深圳 | 1个 |
| 15 | 操作台 | 精致定制 | 深圳 | 1个 |
| 16 | 监控室空调 | 美的YB302 | 中国 | 1台 |
| 17 | UPS | 捷益达JY30L | 深圳 | 1台 |
| 18 | 核心交换机 | H3C  LS-5500V2-28C-EI | 杭州 | 1台 |
| 19 | 接入交换机 | 海康威视 DS-3E1326P-S | 杭州 | 7台 |
| 20 | 半球/枪机支架 | 海康威视 | 国产 | 106个 |
| 21 | 电源线（辅材） | 金龙羽 RVV 3\*1.5平方铜芯线缆 | 深圳 | 200米 |
| 23 | 网线（辅材） | 海康威视 DS-ZC6US-B/CM | 杭州 | 30箱 |
| 24 | 拼接屏定制支架 | 定制 | 国产 | 1批 |
| 25 | 拼接屏专用线缆（辅材） | 定制 | 国产 | 1批 |
| 26 | 线管（辅材） | 联塑 | 国产 | 1批 |