海天综合大厦二楼北侧卫生间维修工程项目

公开征集公告

为解决海天综合大厦二楼北侧卫生间漏水问题，消除安全隐患，现通过公开征集方式选定合格供应商承担本项目维修工作。具体事项公告如下：

一、项目名称

海天综合大厦二楼北侧卫生间维修工程项目。

二、项目概况
（一）项目实施地点

深圳市福田区海天综合大厦二楼北侧卫生间。

（二）项目主要内容
对二楼北侧卫生间进行维修，具体包括但不限于：1.拆除地面铺装、墙面装饰及老旧、损坏的卫生洁具，其中卫生间隔断及吊顶天棚为保护性拆除；2.地面、墙面砂浆找平，铺设地面防水层及对墙面涂膜防水（防水高度不低于1.2米），进行闭水试验，确保无渗水隐患；3.地面、墙面瓷砖铺贴；4.更换破损的进水管、排水管等给排水部件；5.卫生洁具采购及安装；6.恢复卫生间天花、恢复原卫生间隔板、安装插座。

三、供应商资质要求
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（须提供自身经营许可信息相关证明文件）。
2.在经营活动中近三年内没有重大违法记录（提供《无重大违法记录声明函》，格式自拟）。

3.具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；

4.具备有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；
5.不接受联合体投标，不允许分包转包。
四、项目管理要求

（一）施工质量要求

1.防水施工：二楼卫生间防水层采用符合国家标准的防水卷材或涂料（铺设厚度≥1.5mm），闭水试验时长≥48小时，试验后无渗漏、无积水；

2.材料标准：所用材料（如瓷砖、防水涂料、卫生洁具等）需提供使用的产品品牌(可在报价表中备注栏列明），并对提供的材料质量合格性进行承诺，材料进场时提供相应的合格证或检测报告；

3.验收要求：工程完工后需通过甲方组织的竣工验收，管道通水测试合格率100%，符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；验收合格后出具《工程验收报告》。

（二）施工安全要求

1.配备持有效《安全员证书》的安全员，施工前开展安全交底；

2.涉及高空作业（如二楼排水管疏通及修复，高度≥2.5米）的人员，需持有效《高空作业证》，佩戴安全带、安全帽等防护用具；

3.临时用电需符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024），使用防水电箱及绝缘电缆，避免水电交叉作业隐患。

（三）现场管理要求

1.施工区域需设置围挡及安全警示标识，避免无关人员进入；

2.每日施工结束后清理现场垃圾，做到“工完场清”，拆除垃圾、建筑垃圾需运输至合规处理点；

3.施工期间控制噪音，施工时间按照大厦物业管理要求，避免影响大厦正常办公。

五、商务需求

（一）项目服务期限

1.自合同签订之日起7日内进场施工，自开工之日起45日内完成全部工程；

2.质保期：工程验收合格后不少于1年，质保期内如出现渗水问题，供应商需在接到通知后24小时内到场维修，费用由供应商承担。

（二）报价要求

1.本项目预算人民币93,413.83元，响应报价超过预算金额的，视为无效响应。

2.本项目服务费采用总价包干制，报价应包括服务成本、法定税费和合理利润；其中安全文明施工措施费用为不可竞争性费用，不得下调；报价由响应供应商根据本公告工作内容自行测算。

3.响应材料一式四份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）报价单（格式参照附件1，需分项报价）；
（2）资格证明文件（营业执照、建筑装修装饰工程专业承包相关资质、安全生产许可证复印件）；

（3）近三年以来无重大违法记录声明函（格式自拟）；

（4）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄）；

（5）供应商基本情况表（附件3）；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）同类业绩材料：近3年（2022年12月至2025年12月）承接过单项合同金额≥5万元的室内装修或维修工程合同关键页复印件（需体现项目名称、服务内容、合同金额、签订时间）；

（8）工作方案及人员配备：含施工组织计划、人员配置、使用的主材品牌说明、质量保障措施、安全文明施工措施、工程质保期限（核心主材及施工部分分别质保期）及售后服务方案；

（9）其他与采购有关需提供的材料。

（四）人员要求

项目负责人需近3年担任过至少1项包含管道修复、防水层施工或类似工程的项目负责人（提供合同关键页或任命文件）；涉及用电作业需持有效《电工证》，涉及高空作业需持有效《高空作业证》，证件需在有效期内。

（五）结算与付款

1.结算方式：按总价包干执行。

2.付款方式

甲方按分期付款方式向乙方支付工程款：

第一期：合同签订生效且甲方收到乙方出具的发票后15日内，支付合同总金额的50%作为工程预付款；

第二期：工程竣工后，经结算审核和验收合格且甲方收到乙方出具的发票后15日内，甲方向乙方支付合同总金额的45%；

第三期：其余工程款作为质量保证金，验收合格满1年，期间无质量问题，乙方可向甲方申请支付合同总金额的5%，甲方在接到乙方申请后7日内进行核实，经核实无异议且甲方收到乙方出具的发票后15日内支付完毕。

六、公告期限。
2025年12月17日至12月22日。

七、递交响应文件时间及地点

请响应供应商于2025年12月22日18:00点前将响应文件递交至深圳市社会保险基金管理局福田分局（深圳市福田区彩田路2038号海天综合大厦）4楼418室。

八、联系人及方式

联系人：邓工；

联系方式：0755-82978703。

九、其他要求

供应商可自行踏勘现场（踏勘时间：2025年12月19日9:00-12:00、14:00-18:00，联系人：邓工，电话：0755-82978703），需现场确认二楼卫生间布局，未踏勘现场导致报价偏差的，由供应商自行承担责任。

附件：1.工程报价表（参考）
2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

                  深圳市社会保险基金管理局福田分局

           2025年12月17日  

附件1

工程报价表

	序号
	分部工程名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	报价合价（元）
	备注

	一
	装饰部分
	
	
	
	
	
	

	1
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	混凝土构件拆除
	蹲便位垫高台阶层，陶粒混凝土层拆除
	m³
	4.54
	
	
	

	1.2
	平面块料拆除（地面瓷砖）
	水泥砂浆结合层，拆除总厚度50mm以上
	m²
	34.65
	
	
	

	1.3
	平面块料拆除（地面门槛石）
	水泥砂浆结合层，拆除总厚度50mm以上
	m²
	0.44
	
	
	

	1.4
	立面块料拆除（墙面瓷砖）
	墙面水泥砂浆结合层
	m²
	92.61
	
	
	

	1.5
	卫生间隔断保护性拆除
	卫生间隔断保护性拆除
	m²
	62.52
	
	
	

	1.6
	墙柱面龙骨及饰面拆除（银镜）
	龙骨及银镜饰面
	m²
	6
	
	
	

	1.7
	天棚面龙骨及饰面拆除（铝扣板）
	铝扣板吊顶保护性拆除
	m²
	21.42
	
	
	

	1.8
	洗手柜台拆除
	600mm宽石材洗手台拆除
	m
	4
	
	
	

	1.9
	余方弃置（装饰拆除）
	拆除废料，运距35km
	m³
	16.46
	
	
	

	1.10
	平面砂浆找平层（30mm）
	30mm厚水泥砂浆找平层
	m²
	34.65
	
	
	

	1.11
	楼（地）面涂膜防水
	聚合物水泥防水涂料，平面厚度1.5mm，反边高度300mm
	m²
	44.82
	
	
	

	1.12
	平面砂浆找平层（防水保护层）
	20mm厚地面防水保护层
	m²
	34.65
	
	
	

	1.13
	墙面涂膜防水
	聚合物水泥防水涂料，立面厚度1.5mm，防水高度1.2m
	m²
	40.68
	
	
	


	序号
	分部工程名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	报价合价（元）
	备注

	1.14
	块料楼地面（地砖）
	瓷砖胶粘贴层，300*600地砖
	m²
	36.27
	
	
	

	1.15
	石材零星项目（门槛石）
	瓷砖胶粘贴层，30mm厚黑金砂石材门槛石
	m²
	0.44
	
	
	

	1.16
	块料墙面（墙砖）
	瓷砖胶粘贴，300*600墙砖
	m²
	92.61
	
	
	

	1.17
	垫层（陶粒混凝土）
	陶粒混凝土
	m³
	2.27
	
	
	

	1.18
	洗漱台
	人造石台面洗手台600mm
	m²
	2.4
	
	
	

	1.19
	镜面玻璃
	6mm洗手台银镜，12mm阻燃夹板基层
	m²
	4.8
	
	
	

	1.20
	两合一嵌入式不锈钢纸巾箱
	两合一嵌入式不锈钢纸巾箱
	个
	2
	
	
	

	1.21
	卫生间隔断利旧安装
	卫生间隔断利旧安装，五金件损坏需更换
	m²
	62.52
	
	
	

	1.22
	成品隔断（小便斗）
	抗倍特板小便斗隔断安装
	m²
	4.5
	
	
	

	1.23
	吊顶天棚
	铝合金龙骨，600*600铝扣板利旧安装
	m²
	21.42
	
	
	

	1.24
	金属面油漆
	女卫处钢立管，人工除锈，防锈底漆+环氧云铁中间漆两遍+聚氨酯面漆两遍
	m²
	3
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	安全文明施工措施费
	含产业工人职业训练专项经费
	项
	1
	1630.49
	1630.49
	固定金额，不得调整

	2.2
	脚手架费
	活动脚手架（墙砌筑/装饰、天棚面装饰及修整）
	项
	1
	
	
	

	3
	规费
	（分部分项工程费+措施项目费）中人工费×18%
	项
	1
	
	
	

	4
	应纳税费
	增值税+城市维护建设税及附加
	项
	1
	
	
	


	序号
	分部工程名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	报价合价（元）
	备注

	二
	安装部分
	
	
	
	
	
	

	1
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	管道拆除（UPVC排水管DN50）
	UPVC排水管DN50拆除
	m
	4.8
	
	
	

	1.2
	管道拆除（UPVC排水管DN75）
	UPVC排水管DN75拆除
	m
	3.2
	
	
	

	1.3
	管道拆除（UPVC排水管DN100）
	UPVC排水管DN100拆除
	m
	5.2
	
	
	

	1.4
	管道拆除（PPR给水管DN20）
	PPR给水管DN20拆除
	m
	11.2
	
	
	

	1.5
	管道拆除（PPR给水管DN25）
	PPR给水管DN25拆除
	m
	15.2
	
	
	

	1.6
	管道拆除（PPR给水管DN32）
	PPR给水管DN32拆除
	m
	10.5
	
	
	

	1.7
	卫生洁具拆除（蹲便器）
	蹲便器拆除
	套
	8
	
	
	

	1.8
	卫生洁具拆除（小便器）
	小便器拆除
	套
	4
	
	
	

	1.9
	卫生洁具拆除（洗手盆及龙头）
	洗手盆及龙头拆除
	套
	4
	
	
	

	1.10
	卫生洁具拆除（拖把池及龙头）
	拖把池及龙头拆除
	套
	2
	
	
	

	1.11
	卫生洁具拆除（卫浴五金件）
	卫生间卫浴五金件拆除
	套
	20
	
	
	

	1.12
	余方弃置（安装拆除）
	拆除废料，运距35km
	m³
	10.89
	
	
	

	1.13
	塑料管（UPVC排水管DN50）
	室内污废水，粘接
	m
	4.8
	
	
	

	1.14
	塑料管（UPVC排水管DN75）
	室内污废水，粘接
	m
	3.2
	
	
	

	1.15
	塑料管（UPVC排水管DN100）
	室内污废水，粘接
	m
	5.2
	
	
	

	1.16
	塑料管（PPR给水管DN20）
	室内给水，热熔连接，消毒冲洗、水压试验
	m
	11.2
	
	
	


	序号
	分部工程名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	报价合价（元）
	备注

	1.17
	塑料管（PPR给水管DN25）
	室内给水，热熔连接，消毒冲洗、水压试验
	m
	15.2
	
	
	

	1.18
	塑料管（PPR给水管DN32）
	室内给水，热熔连接，消毒冲洗、水压试验
	m
	10.5
	
	
	

	1.19
	大便器
	脚踏阀式蹲便器
	组
	8
	
	
	

	1.20
	小便器
	感应式小便斗
	组
	4
	
	
	

	1.21
	洗脸盆
	台下盆及龙头
	组
	4
	
	
	

	1.22
	其他成品卫生器具（拖把池）
	成品拖把池及龙头
	组
	2
	
	
	

	1.23
	给排水附件（防臭地漏DN50）
	不锈钢防臭地漏DN50
	个（组）
	4
	
	
	

	1.24
	给排水附件（地面清扫口DN100）
	PVC地面清扫口DN100
	个（组）
	2
	
	
	

	1.25
	插座安装
	烘手器电源插座
	个
	2
	
	
	

	1.26
	配管（JDG20）
	镀锌电线管JDG20，暗敷设
	m
	45.5
	
	
	

	1.27
	配线（WDZ-BYJ-2.5mm²）
	铜芯电线WDZ-BYJ-2.5mm²，穿管
	m
	136.5
	
	
	

	1.28
	凿（压）槽
	管道暗敷凿槽、刨沟，砌块结构，管外径16<dn≤20
	m
	45.5
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	安全文明施工措施费
	含产业工人职业训练专项经费
	项
	1
	459.19
	459.19
	固定金额，不得调整

	2.2
	脚手架费
	给排水、燃气工程脚手架搭拆
	项
	1
	
	
	

	3
	规费
	（分部分项工程费+措施项目费）中人工费×18%
	项
	1
	
	
	

	4
	应纳税费
	增值税+城市维护建设税及附加
	项
	1
	
	
	


	序号
	分部工程名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	报价合价（元）
	备注

	三
	工程建设其他费
	
	
	
	
	
	

	1
	工程保险费
	房建工程，按《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》计取
	项
	1
	275.56
	275.56
	固定金额，不得调整

	2
	弃土场受纳处置费
	弃土受纳处置
	m³
	27.35
	47
	1285.45
	固定金额，不得调整

	
	报价总金额

（大写）
	人民币           元
	

	
	报价总金额
（小写）
	￥            元
	


备注：

1.本报价表包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、规费、税费、利润等，合同为固定总价，无额外增项。

2.报价人应在充分了解项目需求及现场情况后自主报价，报价不得超过项目总控制价。

3.工程建设其他费中的安全文明施工措施费、工程保险费、弃土场受纳处置费按固定金额报价，不得调整。

4.报价人需对报价明细的真实性、准确性负责。

附件2
政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：
附件3
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：  2025年12月   日

	采购人
	深圳市社会保险基金管理局福田分局
	项目名称
	海天综合大厦二楼北侧
卫生间维修工程项目

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




