附件1

电气检测报价明细表

序列	类别	单位	数量
一、电气系统的带电设备红外诊断

天面	配电箱	台	24
插座	个	8
开关	个	8
照明灯具	套	8

七层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	17
配电箱（办公室）	台	104
插座	个	220
开关	个	104
照明灯具	套	368

六层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	28
配电箱（办公室）	台	121
插座	个	257
开关	个	121
照明灯具	套	195

五层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	28
配电箱（办公室）	台	122
插座	个	275
开关	个	122
照明灯具	套	296

四层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	3
配电箱（办公室）	台	16
插座	个	30
开关	个	16
照明灯具	套	42

三层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	16
配电箱（办公室）	台	16
插座	个	32
开关	个	16
照明灯具	套	33

二层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	53
配电箱（办公室）	台	90
插座	个	183
开关	个	90
照明灯具	套	606

一层	配电箱（强电竖井、开水间）	台	65
配电箱（办公室）	台	96
插座	个	341
开关	个	96
照明灯具	套	780

负一层	配电箱（强电竖井、开水间、厨房）	台	76
配电箱（办公室）	台	28
配电柜、变压器、直流柜（低压配电房）	台	39
配电柜（发电机房）	台	2
插座	个	183
开关	个	50
照明灯具	套	539

负二层	配电箱（强电竖井、停车库）	台	84
空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）	台	11
消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频

柜（水泵房）、消防柜	台	5
中水泵控制柜（中水机房）	台	2
直饮水控制柜（直饮水机房）	台	2
插座	个	20
开关	个	45
照明灯具	套	403
二．接地电阻
天面	配电箱	台	24
七层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	14
六层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
五层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
四层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	2
三层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	15
二层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	49
一层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	61
负一层	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）	台	76
低压配电柜（低压配电房）	台	34

负二层	配电箱（强电竖井、停车库）	台	84
空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）	台	11
消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频

柜（水泵房）、消防柜	台	4
中水泵控制柜（中水机房）	台	2
直饮水控制柜（直饮水机房）	台	2
三．电气系统的剩余电流动作保护装置检测
1	漏电保护开关	个	593
四、电气系统线路绝缘电阻检测

天面	VRV 空调多联机	台	61
冷却塔	台	2
稳压泵	台	2
排烟风机	台	7
三层	排烟风机	台	13
二层	排烟风机	台	6
一层	排烟风机	台	9
负一层	排烟风机	台	16
排污井潜水泵	台	20

负二层	排烟风机	台	18
消防水泵	台	4
中水泵	台	6
生活水泵	台	3
直饮水泵	台	3
中央空调水泵	台	15
排污井潜水泵	台	38
五、电力系统、电气设备接线端子的安装情况
天面	配电箱	台	24
七层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	14
六层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
五层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
四层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	2
三层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	15
二层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	49
一层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	61
负一层	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）	台	76
低压配电柜（低压配电房）	台	34

负二层	配电箱（强电竖井、停车库）	台	84
空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）	台	11
消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频

柜（水泵房）、消防柜	台	5
中水泵控制柜（中水机房）	台	2
直饮水控制柜（直饮水机房）	台	2
六、室内低压配电线路配线情况、动力及照明配电箱、开关插座的检测
天面	配电箱	台	24
七层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	14
六层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
五层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
四层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	2
三层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	15
二层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	49
一层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	61
负一层	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）	台	76
低压配电柜（低压配电房）	台	34

负二层	配电箱（强电竖井、停车库）	台	84
空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）	台	11
消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频

柜（水泵房）、消防柜	台	5
中水泵控制柜（中水机房）	台	2
直饮水控制柜（直饮水机房）	台	2
插座	个	1549
开关	个	668
七、 吊顶内线路敷设情况
1	房间吊顶天花	套	593
八、电气设备接地和扥点位联络情况
天面	配电箱	台	24
七层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	14
六层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
五层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	25
四层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	2
三层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	15
二层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	49

一层	配电箱（强电竖井、公共区域）	台	61
负一层	配电箱（强电竖井、厨房、公共区域）	台	76
低压配电柜（低压配电房）	台	34

负二层	配电箱（强电竖井、停车库）	台	84
空调水泵电源柜、控制柜（中央空调机房）	台	11
消防水泵电源柜、控制柜生活、水泵变频

柜（水泵房）、消防柜	台	5
中水泵控制柜（中水机房）	台	2
直饮水控制柜（直饮水机房）	台	2