附件：

序列	类别	单位	数量
一、消防火灾应急照明及安全疏散指示系统
1	应急灯	个	334
2	疏散指示灯	个	558
二、气体灭火系统，干粉灭火系统
1	七氟丙烷气体灭火系统	套	9
2	干粉灭火器	瓶	696
3	推车式干粉灭火器	瓶	58
4	悬挂式七氟丙烷灭火器	瓶	87
三、火灾自动报警系统
1	火灾报警控制器	套	2
2	联动控制器	套	1
3	智能感温探测器	个	2099
4	点型感烟探测器	个	1694
5	警铃	个	147
6	手动报警按钮	个	148
四、自动喷淋灭火系统
1	喷淋泵	台	2
2	喷淋泵控制柜	个	2
3	消防控制柜	个	1
4	喷头	个	8435
5	报警阀组	套	10
6	末端试水装置	套	41
五、防排烟系统、正压送风系统
1	排烟风机、送风机	台	69
六、防火隔离
1	防火卷帘	扇	58
2	防火门	樘	494
七、电气火灾监控系统
1	主机	套	1
八、室内外消火栓系统
1	消火栓泵	台	2
2	消火栓泵控制柜	个	2
3	室内消火栓	套	350
九、消防应急广播系统
1	广播	个	275
2	消防电话	个	39
十、可燃气报警系统
1	可燃气体探测器	套	1
2	厨房自动灭火装置	套	1