深圳市社会保险基金管理局龙岗分局三楼办公室改造项目公开征集公告

一、项目名称

龙岗分局三楼办公室改造项目

二、供应商资质要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（须提供自身经营许可信息相关证明文件），且营业执照经营范围包含建筑装修装饰工程相关内容，具备建筑装修装饰工程专业承包相应资质，拥有固定的经营场所和专业施工团队。

2.在经营活动中三年内没有重大违法记录（提供没有重大违法记录声明函）。

3.不接受联合体投标，不允许分包转包。

4.近三年内具有同类办公室装修项目的成功案例，且无重大质量投诉及安全事故记录。

三、项目管理和服务要求

服务内容：为提升办公环境品质，满足日常办公及业务开展需求，拟对三楼办公室进行改造装修。装修范围涵盖办公区域内的墙面处理、吊顶拆装、门窗更换修缮、办公区域功能划分等（具体以附件1询价文件为准）；所有原材料均需为全新合格产品，符合国家现行相关质量标准及环保标准，具备完整的产品合格证、质量检测报告、环保检测报告等。原材料的品牌、规格、型号、颜色等须经询价单位确认后方可采购进场，进场时需双方共同查验，不符合要求的原材料一律退场，由此产生的损失由报价单位承担。

项目可统一组织现场勘查，时间为2026年1月26日9时30分，集合地点为龙翔大道8031号503，请报价人按时参加，逾期不候。

四、商务需求

（一）项目服务期限

计划工期为40天，具体开工时间以双方签订协议为准。

（二）报价要求

1.本项目的预算上限为109531.87元，超过预算上限的报价为无效报价。

2.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润。报价由响应供应商根据本公告工作内容自行测算。

3.响应材料一式三份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）报价单，工程量清单报价表、施工组织方案、质量保障措施、售后报备承诺、企业资质证明及业绩材料等；

（2）《营业执照》；

（3）2023年以来没有重大违法记录声明函；

（4）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄）；

（5）供应商基本情况表（附件3）；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）近三年内具有同类办公室装修项目的成功案例，且无重大质量投诉及安全事故记录;

（8）工作方案；

（9）其他响应服务商认为需要提供的材料。

五、评审方式

（一）本项目采购评审方式为采购人召集采购评审小组，对供应商的报价、资格资质、公司介绍、服务方案等要素进行综合评比，各要素得分权重由采购评审小组确定，最终获得最高分的可成为候选成交供应商；

（二）本次询价采购报名不收取任何费用。

六、公告期限

2026年1月23日至2026年1月29日

七、递交响应文件时间及地点

请响应供应商于2026年1月29日18点前将响应文件递交至深圳市社会保险基金管理局龙岗分局（深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8031号社保大楼503室)，逾期送达或未按要求密封的折价文件将被拒收。

八、联系人及方式

联系人：赵工，联系方式：0755-28292559

附件：1.询价文件

2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2026年1月22日

附件1

项目询价文件

工程名称：三楼稽核科办公室改造项目
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
拆除
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:铝扣板天花及龙骨拆除	m2	121.57
2	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:玻璃隔断拆除	m2	41.76
3	柜体拆除	1.文件柜拆除	m2	20.5
4	屏风拆除	1.拆除的基层类型:屏风拆除	m2	10.5
5	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:隔墙拆除	m2	72.3
6	铲除油漆面	1.铲除部位名称:原有墙面拆除	m2	175.36
7	余方弃置	1.废弃料品种:废料外运
2.运距:35km	m3	13.26
新建
8	吊顶天棚	1.基层材料种类、规格:配套龙骨
2.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板	m2	121.57
9	石膏板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、颜色:双层纸面石膏板	m2	58.02
10	砌块墙	1.墙体类型:新建砖墙	m2	41.76
11	普通灯具	1.名称:600*600LED灯	套	35
12	插座	1.名称:插座	个	5
13	照明开关	1.名称:照明开关	个	15
14	线路改造	1.线路改造	项	1
15	接访台	1.接访台	个	1
16	屏风	1.方通隔断	m2	8.4
17	屏风帘	1.屏风	m2	8.4
18	窗帘	1.成品窗帘安装 垂直卷帘	m2	29.7
19	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
2.腻子种类:满刮腻子两遍	m2	314.02
20	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木门	m2	16.38
21	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗	m2	2.25

附件2

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

附件3

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）	填表日期： 年 月 日

采购人
项目名称
投标（响应）供应商
供应商统一社会信用代码
投标（响应）供应商相关人员情况
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同

关系单位	缴纳社会

保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
2	项目投标授权代表人
3	项目负责人
4	主要技术人员
5	投标文件编制人员
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。
投标（响应）供应商关联关系情况
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注
1	控股股东
指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。
2	管理关系
指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。
说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。