## 公共实训课程汇总表
公共实训课程汇总表
序号 | 模块 | 课程名称 | 培训主要内容 | 学时数 | 联系方式
1 | 一、工业自动化 | 变频器维修与工程应用 （高级技师） | 主要学习安川变频器、丹佛斯变频器、施耐德变频器、AB变频器、汇川变频器等主流品牌变频器调试应用和调试软件操作、工艺控制编程、工程设计。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
2 |  | 变频器工程应用（高级技师） | 主要学习西门子变频器、三菱变频器、ABB变频器、富士变频器等主流品牌变频器调试应用和调试软件操作、工艺控制编程、工程设计。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
3 |  | 变频器维修与工程应用（技师） | 主要学习西门子变频器、三菱变频器、ABB变频器、丹佛斯变频器、安川变频器、富士变频器、三肯变频器、施耐德变频器、伟肯变频器及AB变频器等主流品牌变频器使用前稳定测试和实际工程中的应用及调试。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
4 |  | 变频器维修与工程应用 （高级） | 主要学习最新电子器件应用测量和电路设计、常用开关电源维修、变频器部件原理和检测，开关电源维修。实例分析台达变频器、三菱变频器和ABB变频器常见的故障维修。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
5 |  | PCB设计（高级） | 从零基础开始学习软件的安装、设置；常用编辑器的应用、设置。以实际例程着手、通过常用的：电源电路、通信电路、单片机最小系统电路等；在学习过程中逐步加深对软件各功能的熟悉和应用。原理图、PCB、库文件制作：通过建立标准型和非规则型封装的元器件库文件；达到以后库文件——不求人。综合部分以自己做的库文件来设计PCB，验证自己设计的库是否能正常使用。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
6 |  | 单片机控制系统设计（高级） | 以任务驱动方式，学习51系列单片机的C语言、单片机内部资源、程序设计技巧、外围电路扩展等，通过对设计的软硬件进行实时仿真运行，实现所学即所见，使学习者能快速掌握单片机的基本应用与软硬件设计。课程后期在实训室，通过单片机对微型自动化生产线进行控制，以及实用项目设计，使学习者能完成简单单片机工程项目。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
7 |  | 嵌入式系统设计与开发 （LabVIEW编程）初阶 | 主要学习LaVIEW软件，用户登录界面程序设计与调试，PC机与PC机虚拟串口通信程序设计与调试，Cortex-M3 点亮LED灯闪烁程序设计与调试，Cortex-M3 按钮输入与输出程序设计与调试、Cortex-M3 与PC机串口通信程序设计与调试、触摸屏上流水灯程序设计与调试、触摸屏与Cortex-M3 串口通信程序设计与调试、交通灯系统设计与调试、气缸往返程序设计与调试、直流电机高低速运行程序设计与调试、交流电机变频调速程序设计与实现、传输带搬运工件计数显示并报警程序设计与实现等课程内容。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
8 |  | 三菱可编程序控制系统设计师 （中级） | 三菱PLC四级（中级）主要培训学员PLC的理论知识和编程能力还有部分硬件接线，从最基础的编写的逻辑指令、计数器、计时器到功能指令BCD码、四则运算、加一减一指令等。本课程有10本任务书，每本都有额外的强化任务让学员更加深刻的理解指令用法和逻辑控制。设备所用型号为三菱FX3U。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
9 |  | 三菱可编程序控制系统设计师 （高级） | 三菱PLC三级（高级）在三菱PLC四级（中级）的基础上继续强化学员的逻辑控制，并学习定位控制指令脉冲发送指令、绝对定位指令、相对定位指令和模拟量控制指令，PID指令、TO指令、FROM指令等。本课程有20本任务书，每本任务书都有额外的强化任务，让学员更加深刻的理解指令的用法和逻辑控制还有模拟量控制。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
10 |  | 西门子可编程序控制系统设计师（中级） | 四级主要学习内容：学习西门子S7-200编程软件，掌握PLC的硬件结构和工作原理。并结合各类传感器、气动元器件和交流电机及变频器等部件，通过PLC软件编程设计相关的控制程序，实现对设备的自动控制。设备所用型号为西门子S7-200。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
11 |  | 西门子可编程序控制系统设计师（高级） | 西门子三级专项课程：1.主要学习内容，在四级课程基础上增加PLC结构化编程、定位控制、网络通信、过程控制、液位控制和PID运算及PLC功能指令等相关知识。2.主要完成项目，触摸屏画面设计、USS和MOBUS 通信协议、步进电机定位控制、多轴气动机械手控制系统设计与调试、模拟量模块硬件结构及配方库、温度/流量/液位等系统的PID控制程序的设计与调试等。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
12 |  | 运动控制（高级） | 用工控机与运动控制卡或嵌入式系统对机械运动部件的位置、速度按照预期运动轨迹和运动参数进行实时控制的系统设计、硬件配置、程序编制、安装调试及运行管理。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
13 |  | 工业机器人生产线系统设计 （高级） | 本课程主要学工业机器人发展史、机器人的机械构成、ABB机器人仿真工作站的手动操作、机器程序数据讲解、工件坐标与工具坐标应用、例行与中断程序创建与应用、轨迹编程应用、PLC与触摸屏简单应用、工业机器人基础综合应用等内容。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
14 |  | 工业机器人生产线系统设计 （技师） | 本课程主要学习工业机器人技术基础、工业机器人示教编程的设计与调试、工业视觉检测技术基础、工业机器人在视觉检测、绘图、搬运、分拣、传输带供料、码垛、组装、工件装配、自动生产线等相关工作中的系统设计与调试，以及数字化工厂运营指标设计与确认，工厂物联网连接、数据采集、数据分析设计与实现等内容。 | 87 | 固话0755-23945714 QQ群983235047
15 | 二、工业设计 | 设计软件应用初阶PS | 包括软件基础操作、图像修饰与修复、色彩与亮度调整、图形设计与排版布局、特殊效果制作以及综合实战演练等，旨在帮助学员掌握PS软件的基本功能和设计技巧。 | 33 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
16 |  | 设计软件应用PS | 课程从熟悉界面入手，教授基础工具操作，像选框、画笔等工具使用。深入讲解图像编辑，如调整色彩、裁剪图像，以及图层的创建与管理。还会涉及文字添加与特效制作。通过大量实操练习，让学员具备运用 PS 完成图像设计、图片处理等各类任务的能力。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
17 |  | 设计软件应用初阶auto CAD | 课程培训主要内容涵盖AutoCAD软件基础操作、绘图命令与技巧、图层管理、尺寸标注、图纸布局与打印输出等核心技能。 | 33 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
18 |  | 设计软件应用auto CAD | 课程先帮学员熟悉操作界面，掌握基础绘图命令，如绘制直线、圆等基本图形。接着深入讲解绘图编辑技巧，进行尺寸标注设置，开展图层管理教学。还会涉及文字添加与三维绘图基础。最后通过项目实操，让学员具备运用 AutoCAD 完成专业图纸绘制的能力。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
19 |  | 设计软件应用rhino | 让学员熟练掌握这款 3D 建模软件。课程先引导学员熟悉界面，掌握基础操作。随后重点进行建模教学，涵盖基础建模与高级曲面建模技巧。同时讲解材质赋予与渲染设置，呈现逼真效果。还会涉及模型导入导出。最后通过项目实操，让学员具备独立完成 3D 建模项目的能力，满足不同设计领域需求。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
20 |  | 设计软件应用3D MAX | 助力学员熟练运用此软件。课程先帮学员熟悉界面，掌握基础文件操作。随后重点开展建模教学，涵盖基础与高级建模技巧；深入讲解材质贴图赋予模型质感，以及灯光渲染营造逼真效果。还会涉及动画制作基础。最后通过项目实操，让学员具备独立完成各类 3D 设计项目的能力。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
21 |  | 设计软件应用初阶C4D | 主要内容通常涵盖C4D软件的基础界面与工具介绍、基础建模技巧（如参数化建模、多边形建模）、材质与灯光设置、视图与摄像机操作、基础动画与关键帧技术、渲染与输出流程等，旨在帮助学员快速掌握C4D软件的基本功能和三维设计基础。 | 33 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
22 |  | 设计软件应用C4D | 引导学员熟悉界面，掌握基础操作，如创建基础几何体。随后深入讲解多边形建模、曲面建模等技巧，进行材质编辑与灯光设置教学，还会涉及动画制作基础，包括关键帧动画等。最后通过项目实操，让学员具备运用 C4D 完成影视特效、产品设计等领域创作的能力。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
23 |  | 平面设计初阶 | 包括设计基础理论、色彩搭配与视觉心理学、设计软件基础操作（如Photoshop、Illustrator等）、排版与布局原则、图形与文字设计技巧、品牌与广告设计基础，以及实际项目案例分析与练习，旨在培养学员的平面设计思维与实践能力。 | 33 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
24 |  | 平面设计 | 助力学员掌握设计技能，带领学员熟悉常用设计软件，如 PS、AI 等的基础操作。接着深入讲解设计原理，包括色彩搭配、排版布局等知识。通过学习海报、标志、宣传册等不同类型作品的设计流程，培养创意构思能力。最后经项目实操，让学员具备应对各类平面设计工作，产出专业设计成果的能力。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
25 |  | 手绘设计应用初阶 | 包括手绘基础知识与工具使用、基础透视原理与线稿绘制技巧、形体结构与光影表现方法、马克笔与色粉上色技法，以及家电、数码、交通工具等不同类型产品的综合表现技法训练，旨在帮助学员掌握工业设计手绘的基本技能和表现方法。 | 33 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
26 |  | 手绘设计应用 | 课程助力学员掌握手绘设计技能。先让学员掌握线条绘制，学会运用不同笔触表现物体形态。接着深入讲解透视原理，进行产品光影与材质表现教学。通过学习电子产品、交通工具等不同类型产品的手绘流程，培养学员快速表达设计构思的能力。最后经实操练习，让学员能通过手绘为工业设计提供创意支持 。 | 87 | 固话0755-23940814 QQ群647356874
27 | 三、智能楼宇 | 智能楼宇管理员（技师） | 智能楼宇管理员（技师）由5个模块组成，分别为：综合布线；消防；通信网络；设备监控；安防；是在中级高级的基础上让人融会贯通，更加熟悉能更好应用在生活中。 | 87 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
28 |  | 消防自动化系统（高级） | 主要是使学员能够了解消防火灾报警系统的组成以及工作原理，培训内容主要包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理等。 | 42 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
29 |  | 安全防范系统（高级） | 安防有四个系统，视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场，中级有视频监控、防盗报警的安装以及线路连接，高级是在中级的基础上要会软件的使用。 | 42 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
30 |  | 通信网络系统（高级） | 主要学习中型局域网系统管理与维护、广域网的组建、配置与验证、防火墙的设置与验证、IBMS集成平台等。主要培训学员对于网络系统和局域网的操作。将安防.消防.设备监控集成于ibms系统中。为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。 | 51 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
31 |  | 综合布线系统（高级） | 布线高级主要讲综合布线系统、光纤、LinkWare电缆、轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试、记录等。 | 42 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
32 |  | 消防自动化系统+安全防范系统（高级） | 这是两个系统一起教学，消防主要是使学员能够了解消防火灾报警系统的组成以及工作原理，培训内容主要包括消防系统图的识读、前端探测器和各类输出模块的编码和安装方法、报警控制器的基本设置以及联动设置，卷帘门系统、气体灭火系统和自动喷水灭火系统的工作原理等。安防有四个系统，视频监控、防盗报警、可视对讲门禁、停车场，中级有视频监控、防盗报警的安装以及线路连接，高级是在中级的基础上要会软件的使用。详细内容会比中级课程深入一些。 | 87 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
33 |  | 通信网络系统+综合布线系统 （高级） | 这是两个系统一起教学，通信主要讲中型局域网系统管理与维护、广域网的组建、配置与验证、防火墙的设置与验证、IBMS集成平台等。主要培训学员对于网络系统和局域网的操作。将安防.消防.设备监控集成于ibms系统中。为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。会比中级课程深入一些。布线高级主要讲综合布线系统、光纤、LinkWare电缆、轴电缆的制作及故障处理。往语音系统，网络系统等系统的搭建与检修、测试、记录等。详细内容会比中级课程深入一些。 | 87 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
34 |  | 消防自动化系统（中级） | 培训聚焦火灾自动报警与联动控制技术，涵盖火灾探测器（感烟、感温、可燃气体）原理与调试；报警控制器编程与信号逻辑配置；消防广播、应急照明及疏散指示系统的联动策略。学习自动喷淋、气体灭火系统的启动逻辑与维护规程，掌握消防水泵、防排烟风机等设备的手自动控制方法。强化消防系统国标（如GB 50116）解读，实操训练包括报警回路故障排查、联动模块测试及消防主机参数设置，提升系统集成与应急响应能力。 | 33 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
35 |  | 安全防范系统（中级） | 针对视频监控、入侵报警及门禁系统，培训内容包括摄像机（枪机、球机、AI智能摄像）选型与安装调试；NVR/DVR配置与视频存储管理；红外对射、震动探测器等周界防护设备的布防逻辑。深入门禁控制器（指纹、IC卡、人脸识别）的权限设置与异常事件追溯，讲解报警主机与上位管理软件的数据联动。实操涉及系统集成调试、误报抑制技术及常见故障（如视频丢帧、门禁通信中断）诊断，强调安防系统设计规范（GB 50348）与场景化解决方案制定。 | 51 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
36 |  | 通信网络系统（中级） | 围绕局域网（LAN）与广域网（WAN）技术，培训涵盖TCP/IP协议栈、VLAN划分与路由配置；交换机/路由器的基础运维与ACL策略部署；光纤熔接、网络测试仪（如Fluke）使用及链路质量分析。学习无线网络（Wi-Fi 6、Mesh组网）的规划与信道优化，掌握VPN、防火墙等安全设备的基础配置。通过模拟网络拓扑搭建、IP电话（VoIP）部署及网络故障（如环路、ARP欺骗）排查，强化对OSI模型、网络性能监控工具（如Wireshark）的实际应用能力。 | 42 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
37 |  | 综合布线系统（中级） | 培训重点为结构化布线标准（TIA/EIA 568），内容包含六类/超六类线缆、光纤（单模/多模）的敷设与端接工艺；配线架、理线器及信息模块的安装规范。学习布线系统测试（通断、衰减、串扰）与认证报告生成，掌握桥架、管槽的路径规划与施工工艺。实操涵盖打线刀、光纤熔接机使用，以及机房布线（如冷通道、标签管理）的工程实践，强化对GB 50311/50312标准的落地能力，培养故障定位（如线序错误、光衰过大）与整改技能。 | 33 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
38 |  | 消防自动化系统+安全防范系统（中级） | 整合消防与安防系统协同应用，培训跨系统联动逻辑设计（如火灾报警触发视频复核、门禁自动解锁）；消防-安防管理平台集成与数据交互（OPC、Modbus协议）。学习多系统干扰规避（电磁兼容）、冗余电源配置及集中监控方案部署。案例教学包括商业综合体消防-安防一体化调试、误报联动优化及应急预案制定，强化对GB 50348/50116交叉条款的合规性设计，培养复杂场景下的系统整合与运维能力。 | 78 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
39 |  | 通信网络系统+综合布线系统 （中级） | 网络与布线融合，培训涵盖网络架构规划与布线系统适配（如PoE供电与线缆选型）；数据中心高密度布线（MPO预连接、智能配线架）技术。学习无线AP部署与隐蔽工程布线（天花板/地板下）的协同设计，掌握网络性能与布线质量的关联分析方法（如延迟、丢包率）。实操包括机房综合布线施工、网络设备上架调试及验收文档编制，结合故障场景（如千兆降速、光模块不匹配）的联合排查，提升跨专业工程实施与标准化交付能力。 | 69 | 固话0755-23941574 QQ群126764109
40 | 四、汽车维修 | 汽车维修工（中级） | 培训重点涵盖传统燃油车核心系统的诊断与维修，包括发动机机械检修（如配气机构、曲轴连杆系统）、电控燃油喷射、点火系统及排放控制技术；变速箱（手动/自动）的拆装与故障分析；底盘系统（制动、悬挂、转向）的维护与调试；电气设备（空调、照明、仪表）的检测与维修。强化使用诊断仪（如OBD-II）读取故障码、分析数据流，掌握电路图解读与传感器/执行器测试方法。培训注重标准化操作流程、安全规范及常见故障案例实战演练。 | 78 | 固话0755-23884854 QQ群：368234479
41 |  | 智能网联汽车技术基础 | 聚焦车联网与自动驾驶技术，内容包含车载传感器（雷达、摄像头、LiDAR）原理与应用；V2X通信（车-车、车-路协同）技术架构；ADAS系统（ACC、AEB、车道保持）的功能实现与标定。讲解车载网络（CAN/LIN/Ethernet）协议及数据解析方法，嵌入式系统与软件算法基础。涉及智能座舱人机交互、OTA升级及网络安全防护策略。培训结合模拟平台实操，培养对智能系统故障诊断、数据分析和行业法规（如功能安全标准ISO 26262）的认知。 | 78 | 固话0755-23884854 QQ群：368234479
42 |  | 电动汽车维修（中级） | 围绕电动化系统展开，涵盖高压安全操作规范、绝缘检测及应急处理流程；动力电池组（BMS）的充放电管理、健康状态（SOH）评估与均衡维护；驱动电机（永磁/交流）的结构拆解、绕组检测及控制策略解析；车载充电机（OBC）与DC-DC转换器的工作原理及常见故障排查。培训包括使用专用工具（绝缘测试仪、兆欧表）进行高压部件检测，诊断充电故障（如CC/CP信号异常）、电机异响等中阶问题，并掌握维修工单与数据记录标准化流程。 | 78 | 固话0755-23884854 QQ群：368234479
43 |  | 电动汽车维修（高级） | 深入复杂故障与前沿技术，包括动力电池梯次利用与容量修复、单体电芯更换及热失控预警处理；电机控制算法（如FOC矢量控制）的调试与参数优化；整车控制器（VCU）的CAN网络通信故障诊断及软件刷写；热管理系统（液冷/直冷）的能效优化与泄漏检测。拓展无线充电、800V高压平台及碳化硅（SiC）器件应用知识。通过案例解析高压互锁失效、快充协议兼容性等难题，强化多系统协同诊断能力，并涉及故障树分析（FTA）等高级方法论。 | 78 | 固话0755-23884854 QQ群：368234479
备注：结合实际情况，培训课程内容、学时、班次等可能适当调整。