	报价清单

	工程名称
	人才园负一层停车场灯光改造项目
	日期
	

	报价单位及联系人
	

	一：材料部分

	序列
	项目
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	停车场智能雷达感应灯管
	
	T8，1.2 米，18W 全亮 / 3W 微亮，6500K、延时30秒
	盏
	538
	
	
	

	2
	T8 LED灯管
	
	功率18w，6500K
	盏
	22
	
	
	

	3
	灯架
	
	T8灯架
	支
	560
	
	
	

	4
	小计：
	
	

	二、人工安装费

	序列
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	旧灯具拆除、新灯具安装、新灯具调整至合适高度、高空作业、辅材
	项
	1
	
	
	

	2
	小计：
	
	

	三、综合计费

	序列
	项目
	费率
	小计（元）
	

	1
	A:工程直接费（以上项目合计费用）
	
	
	

	2
	B:税金
	
	
	

	3
	C：总价
	
	
	


