## 报价单
深圳市社会保险基金管理局龙华管理站服务大厅装修改造工程采购项目报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 含税总价（元） | 备注
1 | 大厅304不锈钢带磨沙玻璃隔墙 | 1、钢化玻璃带不锈钢金隔墙 2、1.2钢化玻璃，0.8mm不锈钢 3、长度16.8米，高度：2.57米， | m2 | 44 |  |  | 304不锈钢，上下不锈钢边宽100，高80，1.2钢化磨沙玻璃 ,钢化玻璃符合国标3C认证
2 | 叫号屏基层 | 阻燃夹板基层，木方龙骨打底 | m2 | 4.5 |  |  | 1.8mm大芯板及以上板材，符合ENF级环保要求
3 | 服务台 | 1、服务台隔断板 2、蓝色色面板加0.9mm钢化玻璃台面 3、基层夹板，木纹生态板柜台长1.8米，宽750mm，高度760mm， 4、包括台柜五金等相关五金配件 | m | 5 |  |  | 1.8mm大芯板，木纹生态板，需符合ENF级环保要求，台面0.5mm蓝色铝塑板面，0.9mm钢化玻璃台面
4 | 矮柜 | 1、矮柜 2、大心夹板基层，木纹生态板柜台，长800mm，宽450mm，高550mm 3、包括台柜五金等相关五金配件 | 个 | 5 |  |  | 1.8大芯板，木纹生态板，需符合ENF级环保要求
5 | 玻璃双开门 | 1、不锈钢玻璃双开门磨沙玻璃 2、长*高:1800mm*2050mm 3、包括门锁、门合页等相关五金配件 | 樘 | 1 |  |  | 钢化玻璃双开门，密码锁，地弹王，钢化玻璃符合国标3C认证
6 | 单开门 | 1、不锈钢玻璃单开门磨沙玻璃12mm 2、长*高900mm*2050mm 3、包括门锁、门合页等相关五金配件 | 樘 | 1 |  |  | 不锈钢边框钢化玻璃单开门，密码锁，地弹王，钢化玻璃符合国标3C认证
7 | 吊顶拆除及恢复 | 1、涉及电气改造的吊顶拆除及恢复. 2、不分吊顶类型 | 项 | 1
8 | 电气改造 | 1、包含限强电线径为2.5m²和4m²； 2、普通插座、普通照明为2.5m²，其它大功率用电器按功率配线； 3、弱电配线六类双绞线 4、线管KBG镀锌电线管、SC电线管； 5、本项仅限室内强弱电改造，不含内容包括但不限于：特殊智能设备布设及暗防布设、消防电布设、监控线管布设、进户水电线路、中央空调主机电源线等； | 项 | 1 |  |  | 电线符合国标
9 | 开关插座 | 开关插座供应及安装 | 个 | 30 |  |  | 符合国标
10 | 灯具（不含吊灯） | 灯具供应及安装 | 个 | 5 |  |  | 服务台窗口对应照明
11 | 铝合金通花闸电动门 | 1、铝合金通花闸电动门 2、面积为16.45㎡ | ㎡ | 16.45
12 | 外置电机 | 1、铝合金通花闸电动门外置电机 | 套 | 1
13 | 不锈钢拉闸 | 1、不锈钢拉闸 2、面积为13.62㎡ | ㎡ | 13.62
14 | 措施项目 | 工程保险费 | 项 | 1
15 |  | 工程建筑垃圾清运费 | 项 | 1
16 |  | 电梯厅及公共区域施工保护： 1、地面满铺一塑料保护膜面层 2、墙面阻燃夹板保护 | 项 | 1
小计
税费
合计 （含税总价，含人工、材料、机械、清运等）