深圳市社会保险基金管理局福田分局一楼大厅

窗口区局部改造项目公开征集公告

根据工作需要，我分局拟实施一楼大厅窗口区局部改造项目，现通过公开征集方式选定合格供应商承担本项目维修工作。具体事项公告如下：

一、项目名称

深圳市社会保险基金管理局福田分局一楼大厅窗口区局部改造项目。

二、项目概况
（一）项目实施地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦一楼业务大厅。

（二）改造面积：约50平方米。

（三）主要施工内容

1.拆除与迁移工程：拆除改造区域原有叫号显示屏、原有隔断柜，对区域内原有办公桌椅进行保护性迁移与临时摆放。

2.隔断与通道改造：采用石膏板从地面至原有铝方通吊顶下方进行分隔，设置对外服务窗口区（4个窗口）与专用接待室（2个窗口）；实现工作人员通道与办事群众通道物理分离，并分别安装木门（样式、规格、颜色与大厅现有木门保持一致）。

3.办公卡位制作：按大厅现有窗口标准样式，提供装配式的办公卡位6个，确保外观、尺寸、工艺一致。

4.水电配套安装：根据办公使用需求，合理布设并安装灯具、开关、强电插座、网络信息插座等配套设施。

5.质保服务：项目完工验收后，成交供应商须提供不少于1年免费质保，质保期内非人为损坏问题免费维修、更换。

（四）图纸与现场调整约定：采购人提供项目初步改造方案与平面布置图，作为投标与报价参考依据。成交供应商须在施工前开展现场实地勘查与技术交底，根据现场实际情况、初步方案及采购人要求，深化完善并出具正式施工图纸，经采购人确认后方可施工。

三、供应商资质要求
1.供应商应是在中华人民共和国境内合法注册并运作的独立法人，须提供《营业执照》复印件（加盖公章，原件备查）；

2.在经营活动中近三年内没有重大违法记录（提供《无重大违法记录声明函》，格式自拟）；

3.不接受联合体投标，不允许分包转包。

四、项目管理要求

1.施工时间要求：本项目位于一楼对外业务大厅内部，正常对外办理业务，施工须严格服从甲方现场管理与营业时间安排，优先在周末或非办公时段施工，确保不影响正常业务开展。供应商已充分知悉现场施工条件、时段限制及业务保障要求，投标报价已综合考虑工期安排、分段施工、夜间/周末施工、降尘降噪、现场安全防护等全部因素，工期不予顺延，费用不另行增加。

2.材料标准：所用主材需提供使用的产品品牌，并对提供的材料质量合格性进行承诺，材料进场时提供相应的合格证或检测报告；

3.施工安全：配备持有效《安全员证书》的安全员，施工前开展安全交底。临时用电需符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024），使用防水电箱及绝缘电缆，避免水电交叉作业隐患。

4.验收要求：工程完工后需通过甲方组织的竣工验收，管道通水测试合格率100%，符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；验收合格后出具《工程验收报告》。

五、商务需求

（一）项目服务期限

1.自合同签订之日起7日内提交施工图，自开工之日起60日历天内完成全部工程；

2.质保期：工程验收合格后不少于1年，质保期内如出现质量问题，供应商需在接到通知后24小时内到场维修，费用由供应商承担。

（二）项目地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦一楼。

（三）报价要求

1.本项目预算人民币69,613.58元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.本项目采用固定总价包干制，报价包含材料费、运输费、安装施工费、安全措施费、管理费、税费、夜间/周末施工增加费、现场协调费、合理利润及质保期内所有相关费用。在不改变使用功能、不扩大改造范围、不增加工程造价的前提下，成交供应商可根据现场实际情况对施工细节、尺寸、工艺等进行合理微调，微调须经采购人书面确认，相关费用已含在响应报价内，采购人不另行支付。

3.报价由响应供应商根据本公告内容自行测算，可自行进行现场查勘，查勘费用自行承担。

4.响应材料一式四份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）工程报价单（格式参照附件1）；

（2）资格证明文件（营业执照、建筑装修装饰工程专业承包相关资质、安全生产许可证复印件）

（3）近三年以来无重大违法记录声明函（格式自拟）；

（4）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄）；

（5）供应商基本情况表（附件3）；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）同类业绩材料：近3年（2023年5月至2026年4月）承接过单项合同金额≥5万元的室内装修工程合同关键页复印件（需体现项目名称、服务内容、合同金额、签订时间）；

（8）工作方案及人员配备：含施工组织计划、施工设计、人员配置、使用的材料质量承诺、质量保障措施、安全文明施工措施、工程质保期限及售后服务方案；

（9）认为需要提供的其它说明和材料。

六、公告期限
2026年6月11日——2026年6月16日。

七、递交响应文件时间及地点

请响应供应商于2026年6月16日18:00点前，将密封完好的响应文件送至深圳市社会保险基金管理局福田分局（深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦）4楼418室。

八、联系人及方式

　　联系人：邓工，联系电话：0755-82978703。
附件：1.工程报价单
2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

深圳市社会保险基金管理局福田分局

2026年6月11日       
附件1

工程报价单


[image: image1.png]LR R

RERIT 18 11X et oot F

P

WHAH

S

LR

G ()

sanf | G

— KT 1 BB 50 T R T

(010402001001

A |

00%880°160mm . 6400°880%160mm
A . T4 TP B S
A b, SO SRR

103

(010108002001

EVEE

LAA R TR
2z T 15
AL B SR R A

m3

lor1207001001

2 SRR
4 108 il
6.1 2mme2i KA 2

2661

011403001003

AR

R CRBE
l2.5h3 18 e A

3 ke 1)

HEAE, bR

HRL i AR

2004

lo11208003001

ECE

LI0MEEI

(2 AL I 1O . MR TR

78|

011203003003

BRI

TR Ry 2477
|4 85 R LR 5
SO B R

S 15mm: 3 LR
BTG b

485]

(010801001002

skl

LR R AT

231112 -900mme2100mm

[T THE. 1185, Wl T8 B
R R

4RI SO . SRR R

LT

[

lo11501003001

LA
2 3mmis (L4815

|35 A A 8

A0 18009700~ 1 400mm 800K & ()
5.5 e S LI

6.5 F- 45— BT T

AL Hb . SRR R

011501003002

Ll
2 3mmi (3046

|35 A A1 8mm

|4 A0 :2040°800%700mm

5.5 e AR

6.5 F- 45— BT T

AL Hb . SRR R

10

011501003003

TEB AT Bmm
[2AEA 8009600 400mm AT & ()
3.5tk

)BT L

I b

O R






[image: image2.png]TRAR:

BRI 11 B i o5t

ey

P

WHAH

S

iR

)

aft

=

— KT 1 R BB L A0 T R4 TR

l03040201 1001

AL

[T
2R 8

. A LA e B A7 20
458 12 I A0

SUOR R HA

l030412001001

AR
l2.84#:SC20
3 L i
438 12 I $ b S

106,18

030412001002

LAFRART: 2 AHSC2

R

AR b

ST
VO ok

163,18

030412001003

AR
l2.84f:SC32
2

A

LA R

S A

396

l030408001001

sty

LBt
[2. 5052 B WDZ-Y IV
|3 it 5 A

LA A

U R HA

4209)

l030408003001

otk

LR
2. 2052 AL WDZ-YIV-3
2

LA b

S A

080412004001

TRFRR
l2. 5052 B WDZ-BY
AR

458 12 I $Ab S

030412004002

LR
22052 B WDZ-BY -4
AR

458 12 8 I b S

242,43

(040804002001

LR Bl
l2. 152 A gCATE
A

it

i e

163,18

10

l0g0413001001

AT

LR B KA )
zv;'.u,x; FALTH
3RS Bl

i it b

S A

030413001002

AT

R
[2. 2052 B 4:12209100%50mm
|3 524 AL T

458 12 I $Ab

S A

030413001003

AT

L B R
2,505 At LED-
5.

220V-4000K—48W
LA A

U HEA

log0413013001

HOTF . el

L/ B IR
2 b 4 1

3

.58 12 8 AT $Ab

U R HA

l030413013002

HOTF . el

L WU T
2 bt 18

.58 12 8 AT $Ab S

S A

l030413013003

HOTF . el

LZB I
2 bt 18
358 12 8 AU S0

3

U A

logo413014001

i

[
N

i

VLT 2 AR S 2 G 1
W R

&

030413014002

i

LR
2
12

LA A

AT F-LUSBTEE)

S A

logos02010001

[ENEET

AT
258 12 8 AU S0

O oA

l0a0412006001

FrE

LAFAER E: 2 I
[N TIOES

A, 7

l030416006001

L
I3

TR . Rl

B R






[image: image3.png](R4 BERIT T 11X SRt oot

o8 G
P | mage | wns WSS i
sann | G
EE
Lol SO T 5
, g LT RERE S R R [
- FUiE
] flge ' 1
Fe TR s
i ms 85
f | ' 1
wprait





备注：

1.本报价表包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、规费、税费、利润等，合同为固定总价，无额外增项。

2.报价人应在充分了解项目需求及现场情况后自主报价，报价不得超过项目总控制价。

3.报价人需对报价明细的真实性、准确性负责。

附件2
政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：
特别警示条款
参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


警示条款
一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
附件3
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：2026年  月  日

	采购人
	深圳市社会保险基金管理局福田分局
	项目名称
	一楼大厅窗口区局部

改造项目

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




报价表

		工程名称：一楼大厅窗口区局部改造项目												第2页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		金额（元）				备注

														综合单价		合价

		二		一楼大厅窗口区局部改造项目分部分项工程-安装工程

		1		030402011001		成套配电箱		1.名称:配电箱
2.尺寸综合考虑
3.含配电箱接地及所有安装附件
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		台		1

		2		030412001001		配管		1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:明敷/暗敷
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		106.18

		3		030412001002		配管		1.名称:电线管；2.规格:SC25；3.配置形式:明敷/暗敷；4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		163.18

		4		030412001003		配管		1.名称:电线管
2.规格:SC32
3.配置形式:明敷/暗敷
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		39.6

		5		030409001001		电力电缆		1.名称:电力电缆
2.型号规格:WDZ-YJV-3X6
3.敷设方式:穿管敷设
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		42.09

		6		030409003001		电力电缆头		1.名称:电力电缆头
2.型号规格:WDZ-YJV-3X6
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		2

		7		030412004001		配线		1.名称:电线
2.型号规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式:穿管敷设
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		160

		8		030412004002		配线		1.名称:电线
2.型号规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设方式:穿管敷设
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		242.43

		9		040804002001		配线		1.名称:超六类网线
2.型号规格:CAT6
3.敷设方式:穿管敷设
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m		163.18

		10		030413001001		普通灯具		1.名称:原有长条型灯(移位)
2.安装方式:天花顶面安装
3.含所有移位附件及安装
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		5

		11		030413001002		普通灯具		1.名称:长条型灯
2.型号规格:1220*100*50mm
3.安装方式:天花顶面安装
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		6

		12		030413001003		普通灯具		1.名称:窗口暗藏灯
2.型号规格:LED-220V-4000K-48W
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		6

		13		030413013001		照明开关、按钮		1.名称:单联单控开关
2.规格:综合考虑
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		2

		14		030413013002		照明开关、按钮		1.名称:双联单控开关
2.规格:综合考虑
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		2

		15		030413013003		照明开关、按钮		1.名称:三联单控开关
2.规格:综合考虑
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		1

		16		030413014001		插座		1.名称:强电插座；2.规格:综合考虑；3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		16

		17		030413014002		插座		1.名称:强电插座(带手机USB插座)
2.规格:综合考虑
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		套		16

		18		030502010001		信息、网络插座		1.名称:网络插座
2.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		16

		19		030412006001		接线盒		1.名称:接线盒；2.材质:钢制；3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		70

		20		030416006001		输配电装置系统		1.名称:送配电系统调试
2.电压等级:1kV以下
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		系统		1






报价表

		工程名称：一楼大厅窗口区局部改造项目												第3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		金额（元）				备注

														综合单价		合价

		三		项目措施费

		1				安全文明施工费				项		1

		2				其他措施项目费		地上地下设施及建筑物的临时保护费、脚手架费、家具搬运费等		项		1

		四		工程建设其他费用						项		1

		1				弃土场受纳处置费				m3		1.65

						……

		五		增值税						项		1

				报价合计






报价表

		工程名称：一楼大厅窗口区局部改造项目												第1页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）				备注

														综合单价		合价

		一		一楼大厅窗口区局部改造项目分部分项工程-装饰工程

		1		010402001001		拆除原有隔断柜		1.拆除原有隔断柜
2.尺寸:5300*880*160mm、6400*880*160mm
3.含隔断柜饰面、管线、开关及插座等拆除
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m2		10.3

		2		010103002001		余方弃置		1.废弃料品种:拆除垃圾等
2.运距:自行考虑
3.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m3		1.65

		3		011207001001		石膏板隔墙		1.乳胶涂料一道；2.乳胶内墙涂料一道；3.封闭底涂料一道；4.108胶水溶液一道；5.满刮腻子一道找平；6.12mm*2耐火纸面石膏板；7.75系列轻钢龙骨；8.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m2		26.61

		4		011403001003		木饰面隔断		1.木饰面索色隔断墙
2.外贴3厘免漆木饰面
3.木框基层
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m2		20.04

		5		011203003001		玻璃台面		1.10厘钢化玻璃
2.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m2		8.78

		6		011203003003		显示屏基层		1.部位:卡位上方；2.石膏板15mm；3.透光软膜；
4.含龙骨夹板基层等；5.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		m2		4.85

		7		010801001002		新建木门		1.木饰面索色成品木门
2.洞口尺寸:900mm*2100mm
3.含门框、门套、成品门锁、防震条、不锈钢拉手等所有五金配件
4.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		樘		2

		8		011501003001		卡位		1.部位:窗口卡位
2.3mm蓝色铝塑板
3.生态木饰面板18mm
4.柜体尺寸:1800*700~1400mm*800(木饰面索色)
5.含龙骨夹板基层等
6.含拉手等一切所需的五金配件
7.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		4

		9		011501003002		卡位		1.部位:办公室卡位
2.3mm蓝色铝塑板
3.生态木饰面板18mm
4.柜体尺寸:2040*800*700mm
5.含龙骨夹板基层等
6.含拉手等一切所需的五金配件
7.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		2

		10		011501003003		柜子		1.生态木饰面板18mm
2.柜体尺寸:800*600*400mm(木饰面索色)
3.含夹板基层等
4.含拉手等一切所需的五金配件
5.满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求		个		6






