附件2
深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—化学检验员

职业技能竞赛技术文件

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—化学检验员

职业技能竞赛执委会

2026年7月

一、技术描述

（一）项目概要

化学检验员是指通过使用仪器、设备及器具等，检测水质样品化学成分的项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：熟练运用化学检测专业理论，指导实操检测；规范操作容量瓶、移液管等玻璃量器与分光光度计等检测设备；严格依照《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009)，在规定时间内完成考核样氨（以N计）的检测，规范填写原始记录和检测报告；具备基本的安全和环境保护意识，规范使用危险化学品，正确佩戴使用个人防护用品。
（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例

（%）

	职业道德
	—职业道德基本知识

—职业守则
	5

	基础知识
	—标准化基础知识

—计量基础知识

—化学基础知识

—微生物基础知识

—电工基础知识

—数字化基础知识

—相关法律、法规知识
	30

	健康、安全

和环境管控
	—职业健康危害因素的分析方法、工作场所有害因素职业接触限值和个人防护用品配置要求

—职业安全危害因素的分析方法、危险性与可操作性分析的概念、应急物品的作用、职业安全和操作安全的控制措施

—工作现场检验环境要求、工作现场环境风险的分析方法和实验室环保控制措施
	10

	样品交接
	—送检样品的质量标准、样品检验方案和样品检验标准的核校方法

—样品保存标准、样品保存方案和样品保存管理要求
	5

	采样
	—采样方案的编制、采样代表性和有效性的评价方法和留样方法的确定依据

—采样异常现象、样品保存方案的编制方法、样品保存管理要求和调整采样方案的依据
	5

	检验准备
	—酸碱滴定法、氧化还原滴定法、配位滴定法、沉淀滴定法、电位滴定法、非水滴定法、光谱法、色谱法、原子吸收分光光度法的方法原理

—化学分析实验用水的选用方法与参数检验方法；试剂的分类、包装与浓度表示方法；标准物质与试剂选用方法；标准滴定溶液配制与标定方法；标准溶液、缓冲溶液与指示剂配制方法；光谱法、原子吸收分光光度法与色谱法使用的溶液和试剂制备方法

—天平、pH计、玻璃仪器、电炉、干燥箱、离心机、分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计的原理、结构、使用方法及注意事项
	5

	检验与测定
	—称量、干燥、溶解、沉淀、过滤、灼烧、重量法、酸碱滴定法、氧化还原滴定法、配位滴定法、沉淀滴定法、电位滴定法、非水滴定法的操作要求

—pH计校正与测定、电位分析、光谱法、色谱法、原子吸收分光光度法检验的操作要求
	30

	测后工作
	—样品检验数据记录和处理表格的设计要求、色谱图解析方法、光谱法、色谱法检验组分含量计算方法

—数据审核与报告编制：误差分类、对照试验的作用、检验报告的编制方法

—仪器设备复位状态的检查方法、大型检验仪器设备使用档案的建立方法
	5

	仪器设备

维护与故障

判断
	—分光光度计、色谱仪、原子吸收分光光度计的维护方法

—分光光度计、色谱仪、原子吸收分光光度计的故障现象
	5

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例

（%）

	健康、安全

和环境管控
	—能分析职业健康危害因素；能采取职业健康危害的控制措施

—能选用安全防护用品；能进行化学品安全操作；能采取职业安全和操作安全控制措施

—能进行实验室废弃物处置；能确保工作场所环境条件达到检验环境要求；能采取环保控制措施
	5

	样品交接
	—能审核样品的检验项目和方法；能核校样品检验标准
	1

	检验准备
	—能确认分光光度计的工作状态

—能制备分光光度法使用的溶液和试剂
	15

	检验与测定
	—能用分光光度计检验水样中指定组分的含量

—质控措施科学合理
	12

	测后工作
	—能记录检验原始数据；能进行有效数字修约和运算；能利用化学分析法计算组分含量；能建立分光光度法标准曲线并进行计算

—能计算并检验结果的精密度、准确度；能使用空白试验消除系统误差；能正确填写检验报告单

—能清洗器皿；能分类存放玻璃仪器、器皿及辅助设备；能复位化学试剂药品；能复位仪器设备；能规范填写检验仪器设备使用记录单
	10

	仪器设备

维护与故障

判断
	—能清洁实验室仪器设备；能维护分光光度计

—能判断分光光度计异常等故障
	2

	检测结果
	—标准曲线线性

—检测结果准确度

—检测结果精密度
	55

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成水样氨（以N计）的测定。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德与敬业精神；熟练掌握分光光度计操作及日常维护保养，能正确使用容量瓶、移液管等容量器具，完成校准曲线绘制与标准溶液配制；掌握校准曲线法测定水中氨氮的实操技能；竞赛中原始记录书写规范、数据完整，具备检测数据处理能力；全程遵守实验室安全规范，具备安全意识与卫生素养。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛
（实际操作）
	现场实操
	水样氨（以N计）的测定
	120


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。主要考核本职业应掌握的基本要求和相关知识要求。具体包括行业法律法规，实验室安全，物理、化学、生物等水质检测基础知识，化验室检测仪器设备使用运行和维护，实验室质量管理，供排水常规处理工艺等理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。
3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成水质氨氮的测定。检测方法依据《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009）。样品无需预处理，选手应在限定操作时长内完成任务，具体内容如下：

（1）接收需检验的样品，审核样品检验项目和检验标准方法；

（2）将标准储备溶液稀释成标准工作溶液；

（3）制备校准曲线溶液；

（4）进行校准曲线溶液吸光度值测定，使用科学计算器计算出校准曲线y=b*X+a中的斜率、截距、相关系数；

（5）进行给定考核样品和质控样品的稀释操作；

（6）按操作要求对稀释后的给定质控样品和考核样品进行显色和吸光度值测定；

（7）根据吸光度值，借助校准曲线计算出给定考核样品中的氨氮含量；

（8）完成测后工作。

（三）评判标准

1.分数权重

	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论知识
	100
	100%
	30%

	决赛
	水样氨（以N计）的测定
	100
	100%
	70%

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。
（2）决赛由裁判现场评分，评分标准如下：

	序号
	考核模块
	分值
	子考核

项目
	分值
	评分细则
	扣分标准

	1
	健康、安全和环境

管控
	5
	个人防护与健康操作
	2
	规范佩戴防护手套、护目镜，知晓试剂毒害风险，操作动作合规
	未佩戴防护用品扣1分

	
	
	
	
	
	
	违规接触有毒试剂扣1分

	
	
	
	现场安全

操作
	2
	规范取用玻璃器皿，无器皿摔碰、试剂泼洒，熟知基础应急处置
	试剂洒漏未及时处理扣1分

	
	
	
	
	
	
	器皿操作不当扣1分

	
	
	
	实验环境

卫生
	1
	器具摆放合理，台面整洁，固液废弃物分类收纳
	台面脏乱、废液乱倒扣1分

	2
	样品交接
	1
	考核样

核对查验
	1
	检查样品外观状态，核对样品编号和检测项目
	未核对信息查验样品扣1分

	3
	检验准备
	15
	试剂使用
	2
	纳氏试剂、酒石酸钾钠取用规范；试剂在有效期内、标识清晰
	取用时标签未朝向手心扣1分

	
	
	
	
	
	
	试剂标识模糊扣1分

	
	
	
	溶液配制
	4
	规范使用移液管
	调节液面后未将尖端的液滴靠壁去掉，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	
	
	取液吸空，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	
	
	放液时不垂直，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	
	
	放液未停靠15s以上，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	2
	规范使用容量瓶
	容量瓶内加蒸馏水至约3/4处未进行平摇扣1分

	
	
	
	
	
	
	容量瓶加水至近标线未等待30s扣1分

	
	
	
	
	2
	配制氨氮标准工作溶液与标准曲线
	移取标准溶液，每次从移液管顶端刻度开始放液，否则扣1分

	
	
	
	
	
	
	溶液配制错误，重新配制扣1分

	
	
	
	仪器器皿

准备
	2
	分光光度计状态正常、完成开机预热、波长校准


	预热时未盖上暗盒盖扣1分

	
	
	
	
	
	
	分光光度计未预热或预热时间不足20分钟扣1分

	
	
	
	
	3
	玻璃器皿洁净完好、计量有效，标识清楚
	有器皿不洁净、未校准、标识不清楚的每项扣1分

	4
	检验与

测定
	12
	规范使用

分光光度计
	2
	测定过程中确保仪器不被溶液污染
	待测溶液溢出污染仪器，扣2分。

	
	
	
	比色操作
	1
	正确手持比色皿
	手接触比色皿透光面扣1分

	
	
	
	
	1
	正确润洗比色皿
	比色皿润洗须含蒸馏水洗涤、待装液润洗，缺少扣1分

	
	
	
	
	1
	正确擦拭比色皿外壁
	比色皿外壁溶液用滤池擦拭，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	1
	更换溶液时正确操作仪器
	更换溶液时未合上暗箱盖，出现一次扣0.5分，累计扣分不超过1分

	
	
	
	
	1
	严格把控显色时长
	显色条件失控扣1分

	
	
	
	比色结束后的正确处理
	2
	测定结束后取出比色皿洗涤控干
	未取出、未洗涤控干，每项扣1分。

	
	
	
	
	1
	测定结束盖上仪器暗盒
	未盖上仪器暗盒盖，扣1分。

	
	
	
	质控措施
	2
	全程序空白样、考核样平行样(至少1个)、有证质控样
	缺少一种质控措施扣1分，最多扣2分

	5
	测后工作
	10
	原始数据

记录
	3
	及时记录

记录完整

有效数字保留规范
	未及时记录吸光值读数、记录不完整、有效数字错误每项扣1分

	
	
	
	数据计算
	5
	计算正确
	计算错误，扣5分

	
	
	
	现场

整理复位
	2
	仪器断电归位、器皿清洗摆放整齐
	未断电、器皿未归位每项扣1分

	6
	仪器设备维护与

故障判断
	2
	仪器维护
	2
	完成仪器清洁防尘，按要求填写使用记录
	维护不到位、未填写使用记录每项扣1分

	7
	检测结果
	55
	标准曲线

相关系数
	10
	r≥0.9999
	不扣分

	
	
	
	
	
	r=0.9998
	扣1分

	
	
	
	
	
	r=0.9997
	扣2分

	
	
	
	
	
	r=0.9996
	扣3分

	
	
	
	
	
	r=0.9995
	扣4分

	
	
	
	
	
	r=0.9994
	扣5分

	
	
	
	
	
	r=0.9993
	扣6分

	
	
	
	
	
	r=0.9992
	扣7分

	
	
	
	
	
	r=0.9991
	扣8分

	
	
	
	
	
	r=0.9990
	扣9分

	
	
	
	
	
	r<0.9990
	扣10分

	
	
	
	质控样检测结果准确度
	5
	测定值在不确定度范围内
	超出范围扣5分

	
	
	
	考核样检测结果准确度
	30
	|测定值-标准值|≤0.25U①
	不扣分

	
	
	
	
	
	0.25U＜|测定值-标准值|≤0.5U
	扣5分

	
	
	
	
	
	0.5U＜|测定值-标准值|≤0.75U
	扣10分

	
	
	
	
	
	0.75U＜|测定值-标准值|≤1.0U
	扣15分

	
	
	
	
	
	1.0U＜|测定值-标准值|≤1.5U
	扣20分

	
	
	
	
	
	1.5U＜|测定值-标准值|≤2.0U
	扣25分

	
	
	
	
	
	|测定值-标准值|＞2.0U
	扣30分

	
	
	
	检测结果

精密性
	10
	相对偏差≤3%
	不扣分

	
	
	
	
	
	3%＜相对偏差≤5%
	扣5分

	
	
	
	
	
	相对偏差>5%
	扣10分

	合计
	—
	100
	—
	100
	—
	—

	其它

（扣分项）
	1.有损坏玻璃器皿的，每损坏一件倒扣2分；

2.损坏分光光度计的倒扣10分。

3.考核样在实验过程中如有损坏，选手可以向裁判提出重新发放，但要倒扣10分。

4.遵守考场秩序，安全文明操作，扰乱考场秩序的倒扣10分。

	时间要求：考核规定时间为120分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若考生发生操作失误或违反安全操作规程，造成设备损坏或人员受伤的，则应及时终止其操作，考生该成绩记为0分。

	注释①U：考核样不确定度


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共19名，其中裁判长1名，裁判员18名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。

（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。

（4）决赛裁判以3名裁判员为1组，分6组。其中5组负责实操考核第1至6项的现场评分，每组覆盖4个竞赛工位；另外1组负责全体选手实操考核第7项的评分工作。
（5）决赛评分小组中分差大于10分（含10分）者则由小组组长负责在组内组织讨论复议，结果提交裁判长审核；以取各裁判评分平均数的方式计算选手的最终得分，按照四舍五入的原则，分数保留小数点后两位。

（6）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手实操考核第1—6项目的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（7）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（8）比赛结束后，由录分员统一录入成绩，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即参赛选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，决赛任务中检测结果模块得分高者名次在前，如仍相同时，决赛用时短的名次在前。

三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。

（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。

2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、选手室等。每个比赛工位的面积约1.35m2（长1.80m、宽0.75m），设置公用设备放置区。
（二）场地布局图

[image: image1.jpg]> 180(M e —> 85(M ———> 180(M o
A
07 HAV

g/ ¥ -

,;; 11;0:, m

1\ =

>w0sT<

[ DI A P (b - 1905%)





[image: image2.jpg]———> 180 €—— —> 85cm

<

08 by
S
07 El
IA
140cm
06
08 \ A
v H

B

N
04 =)
S
03
v
140cm
4
02
01

WIS (K 1906%)





（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：
初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	实验台
	1台/选手
	1.80m×0.75m（带水槽）

	2
	分光光度计
	1台/选手
	不可使用线性回归计算功能

	3
	氨氮标准溶液
	1支/选手
	

	4
	考核样
	1支/选手
	

	5
	质控样
	1支/选手
	

	6
	实验室用水
	2L/选手
	

	7
	废液桶
	50L×4个
	共用

	8
	抹布
	1个/选手
	

	9
	丁腈手套
	2双/选手
	一次性

	10
	记号笔
	1支/选手
	

	11
	签字笔
	2支/选手
	

	12
	草稿纸
	若干
	


选手自带设施设备耗材参考清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	科学计算器
	不带存储和通讯功能
	个
	1

	2
	酒石酸钾钠溶液
	500g/L,100mL
	瓶
	1

	3
	纳氏试剂
	100mL
	瓶
	1

	4
	胖肚移液管
	1mL/5mL/10mL/25mL/50mL
	支
	若干

	5
	刻度移液管
	1mL/5mL/10mL
	支
	若干

	6
	容量瓶
	100mL/250mL/500mL
	个
	若干

	7
	具塞比色管
	50mL
	支
	20

	8
	烧杯
	100mL/200mL
	个
	若干

	9
	比色皿
	20mm
	个
	2

	10
	洗瓶
	500mL
	个
	2

	11
	吸耳球
	30mL/60mL
	个
	各1个

	12
	滤纸
	/
	盒
	1

	13
	擦镜纸
	/
	本
	1

	14
	标签
	/
	张
	若干

	15
	废液杯
	/
	个
	2

	16
	安瓿瓶开瓶器
	/
	个
	1

	17
	移液管架
	/
	个
	2

	18
	比色管架
	50mL、12孔
	个
	2

	19
	计时器
	/
	个
	1

	20
	长袖白大褂
	无单位、个人等信息
	件
	1

	21
	护目镜
	/
	副
	1

	22
	安全鞋
	/
	双
	1

	23
	滴管
	
	支
	若干


注：1.决赛选手需按照初赛后公布的赛事指南中规定的时间和区域放置设备与器皿等。

2.决赛选手应合理预估自带设施设备耗材的数量（含备件数量），如因自带设施设备耗材出现问题而无法完成赛题的，责任自负。
选手禁止携带物品清单

	序号
	名称
	备注

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等

	4
	移液枪
	

	5
	自动、半自动移液及配液实验装置
	


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。
（四）由于竞赛涉及用电和化学试剂，赛场严格遵守国家环境保护相关法规，所有废弃物有效分类，尽可能地回收利用。

（五）各参赛选手为安全第一责任人，参赛须签订安全承诺书。禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品、刀具等进入竞赛现场。

六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
